资 质 认 定

授权证书附表

（2013）国认监认字（547）号

（扩项/变更）

机构名称：国家石油装备产品质量监督检验中心（山东）

发证日期：2015年02月10日

有效期至：2016年08月25日

发证单位：中国国家认证认可监督管理委员会

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

- 依据本附表提供的检测数据，用于贸易出证、产品质量评价、环境、卫生、安全评价、成果鉴定，具有证明作用。

- 取得计量认证证书的实验室，在向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须按照本附表所限定的检测范围出具检测报告，并在报告左上方使用CMA标志。

- 对于授权、验收机构，该证书附表既是计量认证附表，也是机构授权/验收证书附表。授权/验收检验机构，在承担监督检验任务时，其检测报告上同时使用CMA和CAL标志。

- 本附表无发证单位骑缝章无效。

- 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共XX页。

6、检测依据非国家标准、行业标准仅在特定合同约定情况下使用。

| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 一、石油设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢管 | 1 | 落锤撕裂试验 | 339.06 | 管线钢管落锤撕裂试验方法 SY/T 6476-2013 | 变更 |
| 2 | 光滑工件 | 1 | 尺寸 | 0301 | 产品几何技术规范（GPS）光滑工件尺寸的检验 GB/T 3177-2009 |  |
| 3 | 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 | 1 | 尺寸几何精度 | 0301 | 紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 JB/T 9151.1-1999 |  |
| 4 | 井架 | 1 | 残余应力 | 0301.18 | 残余应力测试方法 钻孔应变释放法 CB 3395-2013 | 变更 |
| 5 | 阀门 | 1 | 阀门的耐火试验 | 0303.13 | 阀门的耐火试验 JB/T 6899-1993 | 只测DN≤100mm |
|  |  | 2 | 压力试验 | 0339.01 | 工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2008 |  |
| 6 | 金属材料及其制品 | 1 | 无损检测 | 1101 | 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级 GB/T 11345-2013 | 变更 |
|  |  | 2 | 超声波探伤 | 1104.11 | 石油天然气钢质管道无损检测 SY/T 4109-2013 | 变更 |
|  |  | 3 | 超声波探伤检验 | 1101 | 超声波探伤检验方法 GB/T 5777-2008 |  |
| 7 | 承压设备 | 1 | 射线检测 | 1101 | 承压设备无损检测 第2部分 射线检测 JB/T 4730.2-2005 |  |
|  |  | 2 | 超声检测 | 1101 | 承压设备无损检测 第3部分 超声检测 JB/T 4730.3-2005 |  |
|  |  | 3 | 磁粉检测 | 1101 | 承压设备无损检测 第4部分 磁粉检测 JB/T 4730.4-2005 |  |
|  |  | 4 | 渗透检测 | 1101 | 承压设备无损检测 第5部分 渗透检 测 JB/T 4730.5-2005 |  |
| 8 | 套管油管及油井用钢管 | 1 | 全部项目 | 0301 | 石油天然气工业 油气井套管或油管用钢管 GB/T 19830-2011 | 扩项 |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0201.01 | 套管和油管规范 API SPEC 5CT ：2012；环境中金属抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂的室内试验 NACE TM01177-2005H 2 S | 扩项 |
|  |  | 3 | 管螺纹 | 0338 | 套管、油管和管线管螺纹的测量和检验方法 GB/T 18052-2000 |  |
|  |  | 4 | 连接性能 | 339.06 | 套管、油管螺纹接头性能评价试验方法 SY/T 6128-2012 | 只测上卸扣试验 |
|  |  | 5 | 静水压 | 0338 | 石油天然气工业 油气井套管或油管用钢管 GB/T 19830-2011 | 扩项 |
|  |  | 6 | 抗挤毁试验 | 0338 | 套管、油管螺纹接头性能评价试验方法 SY/T 6128-2012 | 扩项 |
|  |  | 7 | Ⅰ级负荷加载试验 | 0338 | 石油天然气套管及油管螺纹连接试验程序 GB/T 21267-2007石油天然气套管及油管螺纹连接试验程序 ISO13679-2011 | 扩项 |
|  |  | 8 | Ⅱ级负荷加载试验 |  |  |  |
|  |  | 9 | Ⅲ级负荷加载试验 |  |  |  |
|  |  | 10 | Ⅳ级负荷加载试验 |  |  |  |
|  |  | 11 | 高内压条件下拉伸至失效试验 |  |  |  |
|  |  | 12 | 压缩条件下外压至失效试验 |  |  |  |
| 8 | 套管油管及油井用钢管 | 13 | 拉伸至失效试验 | 0338 | 石油天然气套管及油管螺纹连接试验程序 GB/T 21267-2007石油天然气套管及油管螺纹连接试验程序 ISO13679-2011 |  |
|  |  | 14 | 外压条件下压缩至失效试验 |  |  |  |
|  |  | 15 | 拉伸条件下内压至失效试验 |  |  |  |
|  |  | 16 | 内压条件下压缩至失效试验 |  |  |  |
|  |  | 17 | 外压至失效试验 |  |  |  |
|  |  | 18 | 低内压条件下拉伸至失效试验 |  |  |  |
| 9 | 输送钢管 | 1 | 静水压 | 0338 | 输送钢管静水压爆破试验方法 SY/T 5992-2012 | 扩项 |
|  |  | 2 | 落锤撕裂 | 0301.18 | 铁素体钢落锤撕裂试验方法 GB/T 8363-2007 | 扩项 |
| 10 | 套管、油管及其接箍 | 1 | 锥度 | 0338 | 套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验规范 API SPEC 5B-2008 油管和管线管螺纹的加工、测量和检验 GB/T 9253.2-1999 | 扩项 |
|  |  | 2 | 螺距 |  |  | 扩项 |
|  |  | 3 | 牙型高度 |  |  | 扩项 |
|  |  | 4 | 紧密距 |  |  | 扩项 |
| 11 | 旋转防喷器 | 1 | 部分项目 | 0301 | 钻通设备 旋转防喷器 SY/T 6730-2008 | 不测动压试验 |
| 12 | 泥浆泵双金属钢套 | 1 | 全部项目 | 0303 | 泥浆泵双金属钢套技术条件 SY 5064-1985 |  |
| 13 | 吊卡 | 1 | 全部项目 | 0303 | 石油天然气工业钻井和采油提升设备 GB/T 19190-2003 | 只测载荷1300kN以下 |
| 14 | 石油钻井井架 | 1 | 全部项目 | 0301 | 石油钻机和修井机井架底座承载能力检测评定方法及分级规范 SY 6326-2012 |  |
| 15 | 钻井卡瓦 | 1 | 全部项目 | 0301 | 钻井卡瓦 SY/T 5049-2009 | 只测载荷1300kN以下 |
| 16 | 抽油杆吊卡 | 1 | 全部项目 | 0301 | 抽油杆吊卡 SY/T 5235-2008 |  |
| 17 | 抽油杆吊钩 | 1 | 全部项目 | 0301 | 抽油杆吊钩 SY/T 5236-2000 |  |
| 18 | 石油钻、修井用吊具 | 1 | 全部项目 | 0304 | 石油钻、修井用吊具安全技术检验规范 SY/T 6605-2011 |  |
| 19 | 无游梁式抽油机 | 1 | 全部项目 | 0327 | 无游梁式抽油机 SY/T 6729-2008 |  |
| 20 | 钻井和修井动力钳、吊钳 | 1 | 全部项目 | 0301 | 钻井和修井动力钳、吊钳 SY/T 5074-2012 |  |
| 21 | 铁制和铜制螺纹连接阀门 | 1 | 全部项目 | 0327 | 铁制和铜制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2008 |  |
| 22 | 抽油泵 | 1 | 全部项目 | 0346 | 抽油泵及其组件规范 GB/T 18607-2008 |  |
| 23 | 热采井口装置 | 1 | 全部项目 | 0327 | 热采井口装置 SY/T 5328-1996 |  |
| 24 | 重要用途钢丝绳 | 1 | 全部项目 | 0305 | 重要用途钢丝绳 GB/T 8918-2006 |  |
| 25 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈 | 1 | 部分项目 | 0301 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006 | 不测扭矩系数 |
| 26 | 井口装置和采油树 | 1 | 全部项目 | 0301 | 石油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树 GB/T 22513-2008 |  |
| 27 | 组合泵筒管式抽油泵 | 1 | 全部项目 | 0303.13 | 组合泵筒管式抽油泵 SY/T 5059-2009 |  |
| 28 | 抽油杆 | 1 | 全部项目 | 0303.01 | 抽油杆 SY/T 5029-2013 | 变更 |
| 29 | 游梁式抽油机 | 1 | 全部项目 | 0303 | 游梁式抽油机 SY/T 5044-2003 |  |
| 30 | 抽油杆扶正器 | 1 | 全部项目 | 0303 | 抽油杆扶正器 SY/T 5832-2009 |  |
| 31 | 抽油杆防脱器 | 1 | 全部项目 | 0303 | 抽油杆防脱器 SY/T 5848-2011 |  |
| 32 | 钻通设备 | 1 | 全部项目 | 0301 | 石油天然气工业 钻井和采油设备 钻通设备 GB/T 20174-2006 | 不测非金属密封件温度验证试验 |
| 33 | 管线用钢制平板闸阀 | 1 | 部分项目 | 0339 | 管线用钢制平板闸阀JB/T 5298-1991 |  |
| 34 | 针形截止阀 | 1 | 全部项目 | 0339 | 针形截止阀 JB/T 7747-2010 |  |
| 35 | 石油、石化及相关工业用的钢制球阀 | 1 | 全部项目 | 0339.06 | 石油、石化及相关工业用的钢制球阀 GB/T 12237-2007 |  |
| 36 | 石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀 | 1 | 全部项目 | 0339.06 | 石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀 GB/T 12235-2007 |  |
| 37 | 法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 | 1 | 全部项目 | 0339.06 | 法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 GB/T 12238-2008 |  |
| 38 | 石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 | 1 | 全部项目 | 0339.06 | 石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 GB/T 12234-2007 |  |
| 39 | 摩擦焊接钻杆 | 1 | 全部项目 | 0201.01 | 钻杆产品规范API Spec 5DP-2009 | 扩项 |
| 40 | 钢丝绳索具 | 1 | 全部项目 | 0301.10 | 钢丝绳铝合金压制接头 GB/T 6946-2008铝及其铝合金挤压棒材GB/T 3191-2010 | 扩项 |
| 41 | 空心抽油杆 | 1 | 全部项目 | 0301 | 空心抽油杆SY/T5550-2012 | 扩项 |
| 42 | 石油设备 | 1 | 管道、压力容器抗氢致开裂钢性能评价的试验方法 | 0356 | 管道、压力容器抗氢致开裂钢性能评价的试验方法 NACE TM0284-2011 | 扩项 |
|  |  | 2 | 评价湿硫化氢环境下钢板的抗应力导向氢致开裂（SOHIC）性能的实验室试验方法 | 0356 | 评价湿硫化氢环境下钢板的抗应力导向氢致开裂（SOHIC）性能的实验室试验方法 NACE TM0103-2003 | 扩项 |
|  |  | 3 | 油田设备耐硫化物应力腐蚀破裂的金属材料 | 0356 | 油田设备耐硫化物应力腐蚀破裂的金属材料 NACE MR0175/ISO15156-2009 | 扩项 |
| 二、金属材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属材料及其制品 | 1 | 室温拉伸试验 | 0301 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010 ISO 6892-1:2009 | 只测：≤10000kN；Rm、ReL、ReH、A、Z、Rp0.2 扩项 |
| 1 | 金属材料及其制品 | 2 | 低温拉伸试验 | 0301 | 金属材料 低温拉伸试验方法 GB/T 13239-2006 | 只测：≤300kN；≥-60℃；Rm、ReL、ReH、A、Z、Rp0.2 |
|  |  | 3 | 高温拉伸试验 | 0301 | 金属材料 高温拉伸试验方法 GB/T 4338-2006 | 只测：≤300kN；≤1200℃；Rm、ReL、ReH、A、Z、Rp0.2 |
|  |  | 4 | 破断拉伸试验 | 0307 | 钢丝绳破断拉伸试验方法 GB/T 8358-2006 |  |
|  |  | 5 | 弯曲试验 | 0301 | 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010 | 只测：支辊式 |
|  |  |  |  |  | 金属弯曲力学性能试验方法 YB/T 5349-2006 |  |
|  |  | 6 | 室温扭转试验 | 0301 | 金属材料 室温扭转试验方法 GB/T 10128-2007 | 只测：≤2000NM；G、τeL、τeH、τm |
|  |  | 7 | 残余应力 | 0301 | 金属材料 残余应力测定 压痕应变法 GB/T 24179-2009 |  |
|  |  | 8 | 冲击试验 | 0301 | 金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2007 | 只测：≤800J；≥-60℃ |
|  |  | 9 | 冲击断口测定 | 0301 | 金属夏比冲击断口测定方法 GB/T 12778-2008 |  |
|  |  | 10 | 洛氏硬度 | 0301 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺） GB/T 230.1-2009 ISO 6508-1:2005 | 只测：HRA、HRB、HRC、HR15N、HR30N、HR30T 扩项 |
| 1 | 金属材料及其制品 | 11 | 布氏硬度 | 0301 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 231.1-2009 ISO 6506-1:2005 | 只测：HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、HBW10/100、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000 扩项 |
|  |  | 12 | 维氏硬度 | 0301 | 金属材料 维氏硬度试验 GB/T 4340.1-2009 | 只测：HV0.01、HV0.025、HV0.05、HV0.1、HV0.2、HV0.3、HV0.5、HV1、HV2、HV3、HV5 |
|  |  | 13 | 里氏硬度 | 0301 | 金属里氏硬度试验方法 GB/T 17394-1998 |  |
|  |  | 14 | 疲劳试验 | 0301 | 金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法 GB/T 3075-2008 |  |
|  |  |  |  |  | 金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法 GB/T 15248-2008 |  |
|  |  |  |  |  | 金属材料 疲劳试验 旋转弯曲 GB/T 4337-2008 |  |
| 1 | 金属材料及其制品 | 15 | 盐雾试验 | 0356 | 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2012 | 变更 |
|  |  | 16 | 扩口试验 | 0301 | 金属管 扩口试验方法 GB/T 242-2007 |  |
|  |  | 17 | 压扁试验 | 0301 | 金属管 压扁试验方法 GB/T 246-2007 |  |
|  |  | 18 | 涂层厚度 | 0355 | 热喷涂涂层厚度的无损测量方法 GB/T 11374-2012 | 变更 |
|  |  | 19 | 显微组织 | 0351 | 金属显微组织检验方法 GB/T 13298-1991 |  |
|  |  |  |  |  | 钢的显微组织评定方法 GB/T 13299-1991 |  |
|  |  | 20 | 定量金相测定 | 0351 | 定量金相测定方法 GB/T 15749-2008 |  |
|  |  | 21 | 晶粒度 | 0351 | 金属平均晶粒度测定方法 GB/T 6394－2002 | 扩项 |
|  |  | 22 | 晶间腐蚀 | 0356 | 金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法 GB/T 4334-2008 | 只用方法C、E 扩项 |
|  |  | 23 | 有效硬化层深度 | 0351 | 钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定 GB/T 5617-2005 | 扩项 |
|  |  | 24 | 渗氮层深度 | 0351 | 钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验 GB/T 11354-2005 |  |
|  |  |  | 金相组织 | 0351 |  |  |
|  |  | 25 | 硬化层深度 | 0351 | 钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核 GB/T 9450-2005 |  |
|  |  | 26 | 总硬化层深度 | 0351 | 钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定 GB/T 9451-2005 |  |
|  |  |  | 有效硬化层深度 |  |  |  |
| 1 | 金属材料及其制品 | 27 | 金相组织评级图及评定方法 | 0351 | 钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法 GB/T 13320-2007 |  |
|  |  | 28 | 残余奥氏体定量测定 | 0351 | 钢中残余奥氏体定量测定 X射线衍射仪法 YB/T 5338-2006 |  |
|  |  | 29 | 金属覆盖层横截面厚度 | 0351 | 金属覆盖层横截面厚度扫描电镜 测量方法 JB/T 7503-1994 |  |
|  |  | 30 | 微米级长度 | 0351 | 微米级长度的扫描电镜测量方法通则 GB/T 16594-2008 |  |
|  |  | 31 | 纳米级长度 | 0351 | 纳米级长度的扫描电镜测量方法通则 GB/T 20307-2006 |  |
|  |  | 32 | 金属与合金电子探针定量分析样品的制备 | 0201 | 金属与合金电子探针定量分析样品的制备方法 GB/T 17365-1998 |  |
|  |  | 33 | 金属及合金的电子探针定量分析 | 0201 | 金属及合金的电子探针定量分析方法 GB/T 15616-2008 |  |
|  |  | 34 | 钢中低含量Si、Mn的电子探针定量分析 | 0201 | 钢中低含量Si、Mn的电子探针定量分析方法 GB/T 17360-2008 |  |
|  |  | 35 | 定量分析 | 0201 | 电子探针定量分析方法通则 GB/T 15074-2008 |  |
|  |  |  |  |  | 微束分析 能谱法定量分析 GB/T 17359-2012 |  |
|  |  | 36 | 应力腐蚀 | 0356 | 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀室外暴露试验方法 GB/T 24518-2009 |  |
|  |  |  |  |  | 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第1部分:试验方法总则 GB/T 15970.1-1995 |  |
| 1 | 金属材料及其制品 | 36 | 应力腐蚀 | 0356 | 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第2部分：弯梁试样的制备和应用 GB/T 15970.2-2000 |  |
|  |  |  |  |  | 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第3部分:U型弯曲试样的制备和应用 GB/T 15970.3-1995 |  |
|  |  |  |  |  | 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第4部分：单轴加载拉伸试样的制备和应用 GB/T 15970.4-2000 |  |
|  |  |  |  |  | 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第5部分:C型环试样的制备和应用 GB/T 15970.5-1998 |  |
|  |  |  |  |  | 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第6部分：恒载荷或恒位移下的预裂纹试样的制备和应用 GB/T 15970.6-2007 |  |
|  |  |  |  |  | 铁-铬-镍合金在高温水中应力腐蚀试验方法 YB/T 5344-2006 |  |
|  |  | 37 | 腐蚀疲劳 | 0356 | 金属和合金的腐蚀 腐蚀疲劳试验 第1部分：循环失效试验 GB/T 20120.1-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 金属和合金的腐蚀 腐蚀疲劳试验 第2部分：预裂纹试验裂纹扩展试验 GB/T 20120.2-2006 |  |
|  |  | 38 | 表面粗糙度 | 0301 | 铸造表面粗糙度 评定方法 GB/T 15056-1994 |  |
|  |  | 39 | 镀锌层质量 | 0301 | 钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008 |  |
| 1 | 金属材料及其制品 | 40 | 全部项目 | 0301 | 通用阀门 铜合金铸件技术条件 GB/T 12225-2005 |  |
|  |  | 41 | 全部项目 | 0301 | 通用阀门灰铸铁件技术条件 GB/T 12226-2005 |  |
|  |  | 42 | 全部项目 | 0301 | 通用阀门球墨铸铁件技术要求 GB/T 12227-2005 |  |
|  |  | 43 | 全部项目 | 0301 | 通用阀门碳素钢锻件技术要求 GB/T 12228-2006 |  |
|  |  | 44 | 全部项目 | 0301 | 通用阀门 碳素钢铸铁件技术条件 GB/T 12229-2005 |  |
|  |  | 45 | 全部项目 | 0301 | 通用阀门不锈钢铸件技术条件 GB/T 12230-2005 |  |
|  |  | 46 | 全部项目 | 0301 | 焊接H型钢 YB 3301-2005 |  |
|  |  | 47 | 全部项目 | 0301 | 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 708-2006 |  |
|  |  | 48 | 全部项目 | 0301 | 一般用途低碳钢丝 YB/T 5294-2009 |  |
|  |  | 49 | 全部项目 | 0301 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带 GB 912-2008 |  |
|  |  | 50 | 全部项目 | 0301 | 低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008 |  |
|  |  | 51 | 全部项目 | 0301 | 碳素结构钢冷轧钢带 GB 716-1991 |  |
|  |  | 52 | 全部项目 | 0301 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2007 |  |
|  |  | 53 | 全部项目 | 0301 | 热轧型钢 GB/T 706-2008 |  |
|  |  | 54 | 全部项目 | 0301 | 焊接用钢盘条 GB/T 3429-2002 |  |
| 1 | 金属材料及其制品 | 55 | 全部项目 | 0301 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-2005 |  |
|  |  | 56 | 全部项目 | 0301 | 冷弯型钢 GB/T 6725-2008 |  |
|  |  | 57 | 全部项目 | 0301 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB 13014-2013 |  |
|  |  | 58 | 全部项目 | 0301 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧条钢技术条件 GB/T 14292-1993 |  |
|  |  | 59 | 全部项目 | 0301 | 预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2006 |  |
|  |  | 60 | 全部项目 | 0301 | 冷轧扭钢筋 JG 190-2006 |  |
|  |  | 61 | 全部项目 | 0301 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2008 |  |
|  |  | 62 | 全部项目 | 0301 | 护栏波形梁用冷弯型钢 YB/T 4081-2007 |  |
|  |  | 63 | 全部项目 | 0301 | 焊接用不锈钢丝 YB/T 5092-2005 |  |
|  |  | 64 | 全部项目 | 0303 | 冷拉圆钢丝、方钢丝、六角钢丝尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 342-1997 |  |
|  |  | 65 | 全部项目 | 0301 | 碳素结构钢 GB/T 700-2006 |  |
|  |  | 66 | 全部项目 | 0301 | 锌―5%铝―混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线 GB/T 20492-2006 |  |
| 2 | 焊接接头 | 1 | 拉伸试验 | 0303 | 焊接接头拉伸试验方法 GB/T 2651-2008 |  |
|  |  |  |  |  | 焊缝及熔敷金属拉伸试验方法 GB/T 2652-2008 |  |
|  |  | 2 | 弯曲试验 | 0303 | 焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008 |  |
| 2 | 焊接接头 | 3 | 硬度试验 | 0303 | 焊接接头硬度试验方法 GB/T 2654-2008 |  |
|  |  | 4 | 冲击试验 | 0303 | 焊接接头冲击试验方法 GB/T 2650-2008 |  |
| 3 | 钢铁及合金 | 1 | 硅含量 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量 GB/T 223.60-1997 |  |
|  |  | 2 | 磷含量 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 锑磷钼蓝光度法测定磷量 GB/T 223.59-2008 |  |
|  |  | 3 | 锰含量 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量 GB/T 223.58-1987 |  |
|  |  | 4 | 锑含量 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 载体沉淀-钼蓝光度法测定锑量 GB/T 223.47-1994 |  |
|  |  | 5 | 钼含量 | 0201 | 钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 GB/T 223.26-2008 |  |
|  |  | 6 | 镍含量 | 0201 | 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 GB/T 223.23-2008 |  |
|  |  | 7 | 钛含量 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法变色酸光度法测定钛量 GB/T 223.16-1991 |  |
|  |  | 8 | 铬含量 | 0201 | 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 GB/T 223.11-2008 |  |
|  |  | 9 | 锰含量 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 GB/T 223.63-1988 |  |
| 3 | 钢铁及合金 | 10 | 硫含量 | 0201 | 钢铁及合金 硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 223.85-2009 |  |
|  |  | 11 | 碳含量 | 0201 | 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 223.86-2009 |  |
|  |  | 12 | 高硫含量 | 0201 | 钢铁及合金 高硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 223.83-2009 |  |
|  |  | 13 | 铝含量 | 0201 | 钢铁及合金 铝含量的测定 铬天青S分光光度法 GB/T 223.9-2008 |  |
|  |  | 14 | 钒含量 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 钽试剂萃取光度法测定钒含量 GB/T 223.14-2000 |  |
|  |  | 15 | 钴含量 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 亚硝基R盐分光光度法测量钴量 GB/T 223.22-1994 |  |
|  |  | 16 | 硼含量 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 姜黄素直接光度法测定硼含量 GB/T 223.78-2000 |  |
|  |  | 17 | 钛含量 | 0201 | 钢铁及合金 钛含量的测定 二安替比林甲烷分光光度法 GB/T 223.84-2009 |  |
|  |  | 18 | 全硅含量 | 0201 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 GB/T 223.5-2008 |  |
|  |  | 19 | 铜含量 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量 GB/T 223.19-1989 |  |
| 3 | 钢铁及合金 | 20 | 镍含量 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量 GB/T 223.25-1994 |  |
|  |  | 21 | 铌含量 | 0201 | 钢铁及合金 铌含量的测定 氯磺酚S分光光度法 GB/T 223.40-2007 |  |
|  |  | 22 | 锡含量 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 苯基荧光酮-溴化十六烷基三甲基胺直接光度法测定锡量 GB/T 223.50-1994 |  |
|  |  | 23 | 硅、锰、磷、硫、铜、铝、镍、铬、钼、钒、钛、钨、铌 | 0201 | 钢铁 多素含量的测定 X-射线荧光光谱法（常规法） GB/T 223.79-2007 |  |
|  |  | 24 | 硼含量 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 中和滴定法测定硼量 GB/T 223.6-1994 |  |
|  |  | 25 | 铁含量 | 0201 | 铁粉 铁含量的测定 重铬酸钾滴定法 GB/T 223.7-2002 |  |
|  |  | 26 | 铝含量 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 氟化钠分离-EDTA滴定法测定铝含量 GB/T 223.8-2000 |  |
|  |  | 27 | 钒含量 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量 GB/T 223.13-2000 |  |
|  |  | 28 | 铜含量 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量 GB/T 223.18-1994 |  |
|  |  | 29 | 钴含量 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 电位滴定法测定钴量 GB/T 223.20-1994 |  |
| 3 | 钢铁及合金 | 30 | 铅含量 | 0201 | 钢铁及合金 铅含量的测定 载体沉淀-二甲酚橙分光光度法 GB/T 223.29-2008 |  |
|  |  | 31 | 锆含量 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 对-溴苦杏仁酸沉淀分离-偶氮胂Ⅲ分光光度法测定锆量 GB/T 223.30-1994 |  |
|  |  | 32 | 砷含量 | 0201 | 钢铁及合金 砷含量的测定 蒸馏分离-钼蓝分光光度法 GB/T 223.31-2008 |  |
|  |  | 33 | 铈含量 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 萃取分离-偶氮氯膦mA光度法测定铈量 GB/T 223.33-1994 |  |
|  |  | 34 | 盐酸不溶物 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 铁粉中盐酸不溶物的测定 GB/T 223.34-2000 |  |
|  |  | 35 | 镁含量 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定镁量 GB/T 223.46-1989 |  |
|  |  | 36 | 钨含量 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐-盐酸氯丙嗪-三氯甲烷萃取光度法测定钨量 GB/T 223.66-1989 |  |
|  |  | 37 | 铁含量 | 0201 | 钢铁及合金 铁含量的测定 三氯化钛-重铬酸钾滴定法 GB/T 223.73-2008 |  |
|  |  | 38 | 钒含量 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钒量 GB/T 223.76-1994 |  |
| 3 | 钢铁及合金 | 39 | 钙含量 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钙量 GB/T 223.77-1994 |  |
|  |  | 40 | 碳、硅、锰、磷、硫、铜、铝、镍、铬、钼、钒、钛、钨、铌、钴、硼、砷、锡 | 0201 | 碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法（常规法） GB/T 4336-2002 |  |
|  |  | 41 | 碳、硅、锰、磷、硫、铜、铝、镍、铬、钼、钒、钛、钨、铌、钴、硼、砷、锡、铅 | 0201 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008 |  |
|  |  | 42 | 化学成分 | 0201 | 钢铁及合金光电发射光谱分析法通则 GB/T 14203-1993 |  |
|  |  | 43 | 总碳硫含量 | 0201 | 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法) GB/T 20123-2006 |  |
|  |  | 44 | 硅、锰、磷、铜、铝、镍、铬、钼、钒、钛、钴 | 0201 | 低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 20125-2006 |  |
|  |  | 45 | 焊缝铁素体含量 | 0201 | 铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法 GB/T 1954-2008 |  |
|  |  | 46 | 取样和制样 | 0201 | 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法 GB/T 20066-2006 |  |
|  |  | 47 | 钢铁产品牌号表示方法 | 0201 | 钢铁产品牌号表示方法 GB/T 221-2008 |  |
|  |  | 48 | 化学成分允许偏差 | 0201 | 钢的成品化学成分允许偏差 GB/T 222-2006 |  |
| 4 | 镍铬及镍铬铁合金 | 1 | 镍含量 | 0201 | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第1部分：镍的测定 JB/T 6326.1-2008 |  |
|  |  | 2 | 铬含量 | 0201 | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第2部分：铬的测定 JB/T 6326.2-2008 |  |
|  |  | 3 | 硅含量 | 0201 | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第3部分：硅的测定 JB/T 6326.3-2008 |  |
|  |  | 4 | 铁含量 | 0201 | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第4部分：铁的测定 JB/T 6326.4-2008 |  |
|  |  | 5 | 锰含量 | 0201 | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第5部分：锰的测定 JB/T 6326.5-2008 |  |
|  |  | 6 | 铝含量 | 0201 | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第6部分：铝的测定 JB/T 6326.6-2008 |  |
|  |  | 7 | 碳含量 | 0201 | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第7部分：碳的测定 JB/T 6326.7-2008 |  |
|  |  | 8 | 硫含量 | 0201 | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第8部分：硫的测定 JB/T 6326.8-2008 |  |
|  |  | 9 | 磷含量 | 0201 | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第9部分：磷的测定 JB/T 6326.9-2008 |  |
| 5 | 铝及铝合金 | 1 | 砷含量 | 0201 | 铝及铝合金化学分析方法 第2部分：砷含量的测定 钼蓝分光光度法 GB/T 20975.2-2007 |  |
| 5 | 铝及铝合金 | 2 | 铜含量 | 0201 | 铝及铝合金化学分析方法 第3部分: 铜含量的测定 GB/T 20975.3-2008 |  |
|  |  | 3 | 铁含量 | 0201 | 铝及铝合金化学分析方法 第4部分：铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法 GB/T 20975.4-2008 |  |
|  |  | 4 | 硅含量 | 0201 | 铝及铝合金化学分析方法 第5部分：硅含量的测定 GB/T 20975.5-2008 |  |
|  |  | 5 | 镉含量 | 0201 | 铝及铝合金化学分析方法 第6部分：镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 20975.6-2008 |  |
|  |  | 6 | 锰含量 | 0201 | 铝及铝合金化学分析方法 第7部分:锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法 GB/T 20975.7-2008 |  |
|  |  | 7 | 锌含量 | 0201 | 铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定 GB/T 20975.8-2008 |  |
|  |  | 8 | 锂含量 | 0201 | 铝及铝合金化学分析方法 第9部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 20975.9-2008 |  |
|  |  | 9 | 锡含量 | 0201 | 铝及铝合金化学分析方法 第10部分: 锡含量的测定 GB/T 20975.10-2008 |  |
| 5 | 铝及铝合金 | 10 | 铅含量 | 0201 | 铝及铝合金化学分析方法 第11部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 20975.11-2008 |  |
|  |  | 11 | 钛含量 | 0201 | 铝及铝合金化学分析方法 第12部分：钛含量的测定 GB/T 20975.12-2008 |  |
|  |  | 12 | 钒含量 | 0201 | 铝及铝合金化学分析方法 第13部分: 钒含量的测定 苯甲酰苯胲分光光度法 GB/T 20975.13-2008 |  |
|  |  | 13 | 镍含量 | 0201 | 铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定 GB/T 20975.14-2008 |  |
|  |  | 14 | 镁含量 | 0201 | 铝及铝合金化学分析方法 第16部分：镁含量的测定 GB/T 20975.16-2008 |  |
|  |  | 15 | 锶含量 | 0201 | 铝及铝合金化学分析方法 第17部分：锶含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 20975.17-2008 |  |
|  |  | 16 | 铬含量 | 0201 | 铝及铝合金化学分析方法 第18部分：铬含量的测定 GB/T 20975.18-2008 |  |
|  |  | 17 | 锆含量 | 0201 | 铝及铝合金化学分析方法 第19部分：锆含量的测定 GB/T 20975.19-2008 |  |
|  |  | 18 | 镓含量 | 0201 | 铝及铝合金化学分析方法 第20部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法 GB/T 20975.20-2008 |  |
| 5 | 铝及铝合金 | 19 | 钙含量 | 0201 | 铝及铝合金化学分析方法 第21部分：钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 20975.21-2008 |  |
|  |  | 20 | 锑含量 | 0201 | 铝及铝合金化学分析方法 第23部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法 GB/T 20975.23-2008 |  |
|  |  | 21 | 硅、锰、铁、铜、镁、镍、铬、锌、钒、钛、钨、钙、钠、硼、砷、锡、铅、铍、镉、磷、锑 | 0201 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2007 |  |
| 6 | 镍基合金粉 | 1 | 硼量 | 0201 | 镍基合金粉化学分析方法 第1部分： 硼量的测定 酸碱滴定法 YS/T 539.1-2009 |  |
|  |  | 2 | 铝量 | 0201 | 镍基合金粉化学分析方法 第2部分： 铝量的测定 铬天青S分光光度法 YS/T 539.2-2009 |  |
|  |  | 3 | 硅量 | 0201 | 镍基合金粉化学分析方法 第3部分： 硅量的测定 高氯酸脱水称量法 YS/T 539.3-2009 |  |
|  |  | 4 | 铬量 | 0201 | 镍基合金粉化学分析方法 第4部分： 铬量的测定 过硫酸铵氧化滴定法 YS/T 539.4-2009 |  |
|  |  | 5 | 锰量 | 0201 | 镍基合金粉化学分析方法 第5部分：锰量的测定 高碘酸钠（钾）氧化分光光度法 YS/T 539.5-2009 |  |
| 6 | 镍基合金粉 | 6 | 铁量 | 0201 | 镍基合金粉化学分析方法 第6部分：铁量的测定 三氯化钛-重铬酸钾滴定法 YS/T 539.6-2009 |  |
|  |  | 7 | 钴量 | 0201 | 镍基合金粉化学分析方法 第7部分： 钴量的测定 亚硝基R盐分光光度法 YS/T 539.7-2009 |  |
|  |  | 8 | 铜量 | 0201 | 镍基合金粉化学分析方法 第8部分： 铜量的测定 新亚铜灵-三氯甲烷萃取分光光度法 YS/T 539.8-2009 |  |
|  |  | 9 | 铜量 | 0201 | 镍基合金粉化学分析方法 第9部分： 铜量的测定 硫代硫酸钠碘量法 YS/T 539.9-2009 |  |
|  |  | 10 | 钼量 | 0201 | 镍基合金粉化学分析方法 第10部分：钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法 YS/T 539.10-2009 |  |
|  |  | 11 | 钨量 | 0201 | 镍基合金粉化学分析方法 第11部分：钨量的测定 辛可宁称量法 YS/T 539.11-2009 |  |
|  |  | 12 | 磷量 | 0201 | 镍基合金粉化学分析方法 第12部分：磷量的测定 正丁醇-三氯甲烷萃取分光光度法 YS/T 539.12-2009 |  |
|  |  | 13 | 硅量 | 0201 | 镍化学分析方法硅量的测定钼蓝 GB/T 8647.3-2006 |  |
|  |  | 14 | 磷量 | 0201 | 镍化学分析方法磷量的测定钼蓝分光光度法 GB/T 8647.4-2006 |  |
| 6 | 镍基合金粉 | 15 | 镁量 | 0201 | 镍化学分析方法镁量的测定火焰原子吸收光谱法 GB/T 8647.5-2006 |  |
|  |  | 16 | 镉、钴、铜、锰、铅、锌量 | 0201 | 镍化学分析方法镉、钴、铜、锰、铅、锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 8647.6-2006 |  |
|  |  | 17 | 碳量 | 0201 | 镍化学分析方法碳量的测定高频感应炉燃烧红外吸收法 GB/T 8647.9-2006 |  |
|  |  | 18 | 硫量 | 0201 | 镍化学分析方法硫量的测定高频感应炉燃烧红外吸收法 GB/T 8647.8-2006 |  |
| 7 | 铜及铜合金 | 1 | 磷、锰、铁、银、镍、锌、硫、锡、铅、镉、砷、铋、锑 | 0201 | 铜及铜合金化学分析方法 第27部分 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 |  |
|  |  | 2 | 磷、锰、铁、银、镍、锌、硫、锡、铅、钴、砷、铋、锑 | 0201 | 阴极铜直读光谱分析方法 YS/T 464-2003 |  |
|  |  | 3 | 铜、铅、铁、铋、砷、锡、镍、锌、磷、硫、锰、硅、铬、铝、银、镁、硒、钴、镉 | 0201 | 铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005 |  |
| 8 | 冶金产品 | 1 | 冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法通则 | 0201 | 冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法通则 GB 7728-1987 |  |
|  |  | 2 | 冶金产品化学分析 分光光度法通则 | 0201 | 冶金产品化学分析 分光光度法通则 GB 7729-1987 |  |
| 9 | 硬质合金 | 1 | 铬、铁、锰、钼、钴、铌、镍、钛、钒、钨 | 0201 | 硬质合金 X射线荧光测定金属元素含量 熔融法 GB/T 26050-2010 |  |
| 三、电气、电线电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电工电子产品 | 1 | 低温试验 | 0401.05 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 GB/T 2423.1-2008 |  |
|  |  | 2 | 高温试验 | 0401.05 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 GB/T 2423.2-2008 |  |
|  |  | 3 | 恒定湿热试验 | 0401.05 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热方法 GB/T 2423.3-2006 |  |
|  |  | 4 | 盐雾试验 | 0401.05 | 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ka：盐雾 GB/T 2423.17-2008 |  |
|  |  | 5 | 振动试验 | 0401.05 | 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fc: 振动(正弦) GB/T 2423.10-2008 |  |
| 2 | 电线电缆 | 1 | 单根电线电缆垂直燃烧试验 | 0424.14 | 单根电线电缆燃烧试验方法 第1部分：垂直燃烧试验 GB/T 12666.1-2008 |  |
|  |  | 2 | 单根绝缘电线电缆1kW预混合型火焰试验 | 0424.14 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2008 |  |
| 2 | 电线电缆 | 3 | 单根绝缘细电线电缆扩散型火焰试验 | 0424.14 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第22部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法 GB/T 18380.22-2008 |  |
|  |  | 4 | 金属材料电阻率试验 | 0424.14 | 电线电缆电性能试验方法 第2部分：金属材料电阻率试验 GB/T 3048.2-2007 |  |
|  |  | 5 | 半导电橡塑材料体积电阻率试验 | 0424.14 | 电线电缆电性能试验方法 第3部分：半导电橡塑材料体积电阻率试验 GB/T 3048.3-2007 |  |
|  |  | 6 | 导体直流电阻试验 | 0424.01 | 电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007 |  |
|  |  | 7 | 绝缘电阻试验 | 0424.02 | 电线电缆电性能试验方法 第5部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007 |  |
|  |  | 8 | 耐电痕试验 | 0424.14 | 电线电缆电性能试验方法 第7部分：耐电痕试验 GB/T 3048.7-2007 |  |
|  |  | 9 | 交流电压试验 | 0424.05 | 电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验 GB/T 3048.8-2007 |  |
|  |  | 10 | 冲击电压试验 | 0403.13 | 电线电缆电性能试验方法 第13部分：冲击电压试验 GB/T 3048.13-2007 |  |
|  |  | 11 | 表面电阻试验 | 0424.14 | 电线电缆电性能试验方法 第16部分：表面电阻试验 GB/T 3048.16-2007 |  |
| 2 | 电线电缆 | 12 | 一般规定 | 0501.01 | 电线电缆识别标志方法 第1部分: 一般规定 GB/T 6995.1-2008 |  |
|  |  | 13 | 标准颜色 | 0501.01 | 电线电缆识别标志方法 第2部分: 标准颜色 GB/T 6995.2-2008 |  |
|  |  | 14 | 电线电缆识别标志 | 0501.01 | 电线电缆识别标志方法 第3部分: 电线电缆识别标志 GB/T 6995.3-2008 |  |
|  |  | 15 | 电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 | 0501.01 | 电线电缆识别标志方法 第4部分: 电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 GB/T 6995.4-2008 |  |
|  |  | 16 | 电力电缆绝缘线芯识别标志 | 0501.01 | 电线电缆识别标志方法 第5部分: 电力电缆绝缘线芯识别标志 GB/T 6995.5-2008 |  |
|  |  | 17 | 颜色和标志的耐擦性检查 | 0501.03 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008 | 不测耐磨试验、纤维编织层的耐热试验 |
|  |  |  | 结构尺寸检查 |  |  |  |
|  |  |  | 电气性能试验 |  |  |  |
|  |  |  | 成品软电缆的机械强度试验 |  |  |  |
|  |  |  | IE4型绝缘橡皮混合物在空气烘箱和空气弹老化后的机械性能试验 |  |  |  |
|  |  |  | 电梯电缆燃烧试验 |  |  |  |
| 2 | 电线电缆 | 18 | 颜色和标志的耐擦性检查 | 0501.04 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008 |  |
|  |  |  | 绝缘厚度测量 |  |  |  |
|  |  |  | 护套厚度测量 |  |  |  |
|  |  |  | 外形尺寸和椭圆度测量 |  |  |  |
|  |  |  | 导体电阻 |  |  |  |
|  |  |  | 成品电缆电压试验 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘线芯电压试验 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘电阻 |  |  |  |
|  |  |  | 曲挠试验 |  |  |  |
|  |  |  | 弯曲试验 |  |  |  |
|  |  |  | 荷重断芯试验 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘线芯撕离试验 |  |  |  |
|  |  |  | 静态曲挠试验 |  |  |  |
|  |  |  | 电梯电缆中心垫芯的抗张强度 |  |  |  |
|  |  | 19 | 曲挠试验 | 0424.14 | 电线电缆机械和理化性能试验方法第2部分：软电线和软电缆曲挠试验 JB/T 10696.2-2007 |  |
| 3 | 电缆和光缆 | 1 | 厚度和外形尺寸测量 | 0424.14 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 |  |
| 3 | 电缆和光缆 | 2 | 机械性能试验 | 0424.14 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 |  |
|  |  | 3 | 热老化试验 | 0424.14 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008 |  |
|  |  | 4 | 密度测定 | 0424.14 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分: 通用试验方法 密度测定方法 吸水试验-收缩试验 GB/T 2951.13-2008 |  |
|  |  | 5 | 吸水试验 | 0424.14 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分: 通用试验方法 密度测定方法 吸水试验-收缩试验 GB/T 2951.13-2008 |  |
|  |  | 6 | 收缩试验 | 0424.14 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分: 通用试验方法 密度测定方法 吸水试验-收缩试验 GB/T 2951.13-2008 |  |
|  |  | 7 | 低温试验 | 0424.14 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验 GB/T 2951.14-2008 |  |
| 3 | 电缆和光缆 | 8 | 耐臭氧试验 | 0424.14 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验 GB/T 2951.21-2008 |  |
|  |  | 9 | 热延伸试验 | 0424.14 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验 GB/T 2951.21-2008 |  |
|  |  | 10 | 浸矿物油试验 | 0424.14 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验 GB/T 2951.21-2008 |  |
|  |  | 11 | 高温压力试验 | 0424.14 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验 GB/T 2951.31-2008 |  |
|  |  | 12 | 抗开裂试验 | 0424.14 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验 GB/T 2951.31-2008 |  |
|  |  | 13 | 失重试验 | 0424.14 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验 GB/T 2951.32-2008 |  |
| 3 | 电缆和光缆 | 14 | 热稳定性试验 | 0424.14 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验 GB/T 2951.32-2008 |  |
|  |  | 15 | 成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 | 0315.12 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第32部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A F/R类 GB/T 18380.32-2008 |  |
|  |  |  |  | 0315.12 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第33部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类 GB/T 18380.33-2008 |  |
|  |  |  |  | 0315.12 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第34部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B类 GB/T 18380.34-2008 |  |
|  |  |  |  | 0315.12 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类 GB/T 18380.35-2008 |  |
|  |  |  |  | 0315.12 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第36部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 D类 GB/T 18380.36-2008 |  |
| 4 | 裸电线 | 1 | 总则 | 0424 | 裸电线试验方法第1部分：总则 GB/T 4909.1-2009 |  |
| 4 | 裸电线 | 2 | 尺寸测量 | 0424.14 | 裸电线试验方法第2部分：尺寸测量 GB/T 4909.2-2009 |  |
|  |  | 3 | 拉力试验 | 0424.13 | 裸电线试验方法第3部分：拉力试验 GB/T 4909.3-2009 |  |
|  |  | 4 | 弯曲试验反复弯曲 | 0424.13 | 裸电线试验方法第5部分：弯曲试验反复弯曲 GB/T 4909.5-2009 |  |
|  |  | 5 | 弯曲试验单向弯曲 | 0424.13 | 裸电线试验方法第6部分：弯曲试验单向弯曲 GB/T 4909.6-2009 |  |
|  |  | 6 | 卷绕试验 | 0424.13 | 裸电线试验方法第7部分：卷绕试验 GB/T 4909.7-2009 |  |
|  |  | 7 | 硬度试验 | 0424.14 | 裸电线试验方法第8部分：硬度试验布氏法 GB/T 4909.8-2009 |  |
|  |  | 8 | 镀层连续性试验-多硫化钠法 | 0424.14 | 裸电线试验方法 第9部分：镀层连续性试验 多硫化钠法 GB/T 4909.9-2009 |  |
|  |  | 9 | 镀层连续性试验 过硫酸铵法 | 0424.14 | 裸电线试验方法 第10部分：镀层连续性试验 过硫酸铵法 GB/T 4909.10-2009 |  |
|  |  | 10 | 镀层附着性试验 | 0424.14 | 裸电线试验方法 第11部分：镀层附着性试验 GB/T 4909.11-2009 |  |
|  |  | 11 | 扭转试验 | 0424.14 | 裸电线试验方法 第4部分：扭转试验 GB/T 4909.4-2009 |  |
| 5 | 电力变压器 | 1 | 油箱密封试验 | 0406 | 电力变压器试验导则 JB/T 501-2006 | 不测短路承受能力试验、局部放电测量、变压器油的含水量、含气量和溶解气体气相色谱分析 |
|  |  |  | 绝缘特性测量 |  |  |  |
|  |  |  | 变压器油试验 |  |  |  |
|  |  |  | 电压比测量 |  |  |  |
|  |  |  | 电压矢量关系校定 |  |  |  |
|  |  |  | 绕组电阻测量 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘试验 |  |  |  |
|  |  |  | 空载损耗及空载电流的测量 |  |  |  |
|  |  |  | 短路阻抗及负载损耗的测量 |  |  |  |
|  |  |  | 有载分接开关试验 |  |  |  |
|  |  |  | 温升试验 |  |  |  |
|  |  |  | 油箱机械强度试验 |  |  |  |
|  |  |  | 声级测定 |  |  |  |
|  |  |  | 三相变压器的零序阻抗测量 |  |  |  |
|  |  |  | 空载电流谐波测量 |  |  |  |
| 5 | 电力变压器 | 1 | 风扇和油泵电动机所吸取功率测量 | 0406 | 电力变压器试验导则 JB/T 501-2006 | 不测短路承受能力试验、局部放电测量、变压器油的含水量、含气量和溶解气体气相色谱分析 |
| 6 | 三相永磁同步电动机 | 1 | 绝缘电阻的测定 | 0422.01 | 三相永磁同步电动机试验方法 GB/T 22669-2008 |  |
|  |  |  | 绕组在初始状态下直流端电阻的测定 |  |  |  |
|  |  |  | 空载试验 |  |  |  |
|  |  |  | 堵转试验 |  |  |  |
|  |  |  | 负载试验 |  |  |  |
|  |  |  | 各项损耗的确定 |  |  |  |
|  |  |  | 效率的确定 |  |  |  |
|  |  |  | 热试验 |  |  |  |
|  |  |  | 失步转矩的测定 |  |  |  |
|  |  |  | 牵入转矩的测定 |  |  |  |
|  |  |  | 最小转矩的测定 |  |  |  |
|  |  |  | 超速试验 |  |  |  |
|  |  |  | 噪声的测定 |  |  |  |
|  |  |  | 振动的测定 |  |  |  |
|  |  |  | 短时过转矩试验 |  |  |  |
|  |  |  | 短时过转矩试验 |  |  |  |
| 6 | 三相永磁同步电动机 | 1 | 耐电压试验 | 0422.01 | 三相永磁同步电动机试验方法 GB/T 22669-2008 |  |
|  |  |  | 转动惯量的测定 |  |  |  |
|  |  |  | 轴电压的测定 |  |  |  |
| 7 | 三相同步电动机 | 1 | 一般性试验 | 0422.01 | 三相同步电机试验方法 GB/T 1029-2005 |  |
|  |  |  | 效率测定 |  |  |  |
|  |  |  | 温升试验 |  |  |  |
|  |  |  | 自励恒压时电压调整性能测定 |  |  |  |
|  |  |  | 转矩和转动惯量的测定 |  |  |  |
|  |  |  | 过电流和机械强度试验 |  |  |  |
|  |  |  | 负序电流承受能力试验 |  |  |  |
|  |  |  | 定子绕组端部动态特性测定 |  |  |  |
| 8 | 三相异步电动机 | 1 | 绝缘电阻 | 0422.01 | 三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2012 |  |
|  |  |  | 绕组在实际冷状态下直流端电阻和相电阻的测定 |  |  |  |
|  |  |  | 热试验 |  |  |  |
|  |  |  | 负载特性试验 |  |  |  |
|  |  |  | 空载试验 |  |  |  |
|  |  |  | 堵转电流和堵转转矩的测定 |  |  |  |
| 8 | 三相异步电动机 | 1 | 各项损耗的确定方法 | 0422.01 | 三相异步电动机试验方法 GB/T 1032-2012 |  |
|  |  |  | 效率的确定 |  |  |  |
|  |  |  | 最大转矩的测定 |  |  |  |
|  |  |  | 最小转矩的测定 |  |  |  |
|  |  |  | 转动惯量的测定 |  |  |  |
|  |  |  | 短时过转矩试验 |  |  |  |
|  |  |  | 匝间冲击耐电压试验 |  |  |  |
|  |  |  | 工频耐电压试验 |  |  |  |
|  |  |  | 转子电压的测定 |  |  |  |
|  |  |  | 超速试验 |  |  |  |
|  |  |  | 噪声的测定 |  |  |  |
|  |  |  | 振动的测定 |  |  |  |
|  |  |  | 轴电压的测定 |  |  |  |
|  |  |  | 轴承电流的测定 |  |  |  |
| 9 | 电缆的导体 | 1 | 全部项目 | 0424 | 电缆的导体 GB/T 3956-2008 |  |
| 10 | 电工圆铜线 | 1 | 全部项目 | 0401 | 电工圆铜线 GB/T 3953-2009 |  |
| 11 | 电工圆铝杆 | 1 | 全部项目 | 0401 | 电工圆铝杆 GB/T 3954-2008 |  |
| 12 | 电工圆铝线 | 1 | 全部项目 | 0401 | 电工圆铝线 GB/T 3955-2009 |  |
| 13 | 三相配电变压器 | 1 | 全部项目 | 0439 | 三相配电变压器能效限定值及节能评价值 GB 20052-2013 | 变更 |
| 14 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆耐热硅橡胶绝缘电缆 | 1 | 全部项目 | 0501.03 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆 GB/T 5013.3-2008 |  |
| 15 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆软线和软电缆 | 1 | 全部项目 | 0501.03 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆 GB/T 5013.4-2008 |  |
| 16 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆电梯电缆 | 1 | 全部项目 | 0501.03 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分：电梯电缆 GB/T 5013.5-2008 |  |
| 17 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆电焊机电缆 | 1 | 全部项目 | 0501.03 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分：电焊机电缆 GB/T 5013.6-2008 |  |
| 18 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆耐热乙烯-乙酸乙烯脂橡皮绝缘电缆 | 1 | 全部项目 | 0501.03 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分：耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 GB/T 5013.7-2008 |  |
| 19 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 特软电线 | 1 | 部分项目 | 0501.03 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第8部分:特软电线 GB/T 5013.8-2013 | 不测耐磨试验、扭绞试验、纤维编织层的耐热试验 变更 |
| 20 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 1 | 全部项目 | 0501.04 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008 |  |
| 21 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆固定布线用无护套电缆 | 1 | 全部项目 | 0501.04 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008 |  |
| 22 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆固定布线用护套电缆 | 1 | 全部项目 | 0501.04 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008 |  |
| 23 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆软电缆 | 1 | 全部项目 | 0501.04 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线） GB/T 5023.5-2008 |  |
| 24 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电梯电缆和扰性连接用电缆 | 1 | 全部项目 | 0501.04 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分:电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-2006 |  |
| 25 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆2芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 | 1 | 全部项目 | 0501.04 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB/T 5023.7-2008 |  |
| 26 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 | 1 | 全部项目 | 0501.04 | 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定 JB/T 8734.1-2012 |  |
| 27 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线固定布线用电缆电线 | 1 | 全部项目 | 0501.04 | 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2012 |  |
| 28 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线连接用软电线 | 1 | 全部项目 | 0501.04 | 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 JB/T 8734.3-2012 |  |
| 29 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线安装用电线 | 1 | 全部项目 | 0501.04 | 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线 JB/T 8734.4-2012 |  |
| 30 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线屏蔽电线 | 1 | 全部项目 | 0501.04 | 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线 JB/T 8734.5-2012 |  |
| 31 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 | 1 | 全部项目 | 0501.03 | 额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般要求 JB/T 8735.1-2011 |  |
| 32 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆通用橡套软电缆 | 1 | 全部项目 | 0501.03 | 额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：通用橡套软电缆 JB/T 8735.2-2011 |  |
| 33 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆橡皮绝缘编织软电线 | 1 | 全部项目 | 0501.03 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分：橡皮绝缘编织软电线 JB/T 8735.3-2011 |  |
| 34 | 塑料绝缘控制电缆 | 1 | 全部项目 | 0501.04 | 塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定 GB/T 9330.1-2008 |  |
| 35 | 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 | 1 | 全部项目 | 0501.04 | 塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 GB/T 9330.2-2008 |  |
| 36 | 交联聚乙烯绝缘控制电缆 | 1 | 全部项目 | 0501.04 | 塑料绝缘控制电缆 第3部分：交联聚乙烯绝缘控制电缆 GB/T 9330.3-2008 |  |
| 37 | 承荷探测电缆 | 1 | 全部项目 | 0424 | 承荷探测电缆 SY/T 6600-2004 |  |
| 38 | 架空绞线用硬铝线 | 1 | 全部项目 | 0401 | 架空绞线用硬铝线 GB/T 17048-2009 |  |
| 39 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电力电缆 | 1 | 部分项目 | 0501.04 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 GB/T 12706.1-2008 | 不测氟含量试验 |
| 40 | 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电力电缆 | 1 | 部分项目 | 0501.04 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 GB/T 12706.2-2008 | 不测局部放电试验、炭黑含量 |
| 41 | 圆线同心绞架空导线 | 1 | 全部项目 | 0501.03 | 圆线同心绞架空导线 GB/T 1179-2008 |  |
| 42 | 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 | 1 | 全部项目 | 0501.04 | 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 GB/T 12527-2008 |  |
| 43 | 架空绞线用镀锌钢线 | 1 | 全部项目 | 0501.03 | 架空绞线用镀锌钢线 GB/T 3428-2012 |  |
| 44 | 低压成套开关设备和控制设备 | 1 | 部分项目 | 0429.09 | 低压成套开关和控制设备 第1部分：型式试验和部分型式试验成套设备 GB 7251.1-2005 | 不测温升试验、短路耐受强度试验、EMC试验 |
| 45 | 母线干线系统（母线槽） | 1 | 部分项目 | 0503 | 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求 GB 7251.2-2006 | 不测温升试验、短路耐受强度试验 |
| 46 | 配电板 | 1 | 部分项目 | 0503 | 低压成套开关设备和控制设备 第3部分：对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求 GB 7251.3-2006 | 不测温升试验、短路耐受强度试验 |
| 47 | 建筑工地用成套设备 | 1 | 部分项目 | 0503 | 低压成套开关设备和控制设备 第4部分:对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求 GB 7251.4-2006 | 不测温升试验、短路耐受强度试验 |
| 48 | 智能型成套设备 | 1 | 部分项目 | 0503.09 | 低压成套开关设备和控制设备智能型成套设备通用技术要求 GB/T 7251.8-2005 | 不测温升试验、短路耐受强度试验、EMC试验 |
| 49 | 电气控制设备 | 1 | 部分项目 | 0503.08 | 电气控制设备 GB/T 3797-2005 | 不测温升试验、短路耐受强度试验、EMC试验 |
| 50 | 低压成套无功功率补偿装置 | 1 | 部分项目 | 0503.08 | 低压成套无功功率补偿装置 GB/T 15576-2008 | 不测短路试验、EMC试验、温升试验、放电试验、涌流试验 |
| 51 | 电力变压器 | 1 | 部分项目 | 0406.05 | 电力变压器 第1部分 总则 GB 1094.1-1996 | 不测35kV以上31500kVA以上的电力变压器 |
| 52 | 油浸式非晶合金铁心配电变压器 | 1 | 全部项目 | 0406.05 | 油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求 GB/T 25446-2010 |  |
| 53 | 油浸式电变压器 | 1 | 部分项目 | 0406.05 | 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 6451-2008 | 不测35kV以上31500kVA以上的电力变压器 |
| 54 | 干式变压器 | 1 | 部分项目 | 0406.05 | 电力变压器 第11部分：干式变压器 GB 1094.11-2007 | 不测短路承受能力试验、局部放电测量 |
| 55 | 高压∕低压预装式变电站 | 1 | 部分项目 | 0503.08 | 高压/低压预装式变电站 GB 17467-2010 | 不测无线电干扰电压试验、短路耐受强度、温升试验、EMC试验、验证外壳耐受机械应力的试验 |
| 56 | 潜油电泵机组 | 1 | 全部项目 | 0422 | 潜油电泵机组 GB/T 16750-2008 |  |
| 57 | 旋转电机 | 1 | 全部项目 | 0422.01 | 旋转电机 线端标志与旋转方向 GB 1971-2006 |  |
| 58 | 中小型旋转电机 | 1 | 部分项目 | 0422.01 | 中小型旋转电机安全要求 GB 14711-2013 | 不测EMC试验、燃烧试验 变更 |
| 59 | 小功率电动机 | 1 | 全部项目 | 0504.01 | 小功率电动机的安全要求 GB 12350-2009 |  |
| 60 | Y系列（IP44）三相异步电动机（机座号80～355） | 1 | 部分项目 | 0422.01 | Y系列（IP44）三相异步电动机 技术条件（机座号80～355） JB/T 10391-2008 | 不测55kW以上的电动机 |
| 61 | 高效三相永磁同步电动机（机座号 132-280） | 1 | 全部项目 | 0422.01 | 高效三相永磁同步电动机技术条件（机座号 132-280） GB/T 22711-2008 |  |
| 62 | YZTD(E)系列塔式起重机用(电磁制动)多速三相异步电动机 | 1 | 部分项目 | 0422.01 | YZTD（E）系列塔式起重机用（电磁制动）多速三相异步电动机技术条件 JB/T 8956-2011 | 不测55kW以上的电动机 |
| 63 | YX3系列（IP55）高效率三相异步电动机(机座号80-355) | 1 | 部分项目 | 0422.01 | YX3系列（IP55）高效率三相异步电动机技术条件(机座号80-355) GB/T 22722-2008 | 不测55kW以上的电动机 |
| 64 | 有刷三相同步发电机 (机座号 132～400) | 1 | 部分项目 | 0422.01 | 有刷三相同步发电机技术条件（机座号132～400） JB/T 8981-2011 | 不测55kW以上的电动机 |
| 65 | 带电作业用绝缘手套 | 1 | 全部项目 | 0326.02 | 带电作业用绝缘手套 GB/T 17622-2008 |  |
| 66 | 足部防护 电绝缘鞋 | 1 | 部分项目 | 0326.01 | 足部防护 电绝缘鞋 GB 12011-2009 | 不测鞋帮耐折性、鞋帮水蒸气渗透性和系数、鞋帮PH值、鞋帮水解、鞋帮六价铬含量、外底耐磨性、外底耐折性、水解 |
| 67 | 中小型三相异步电动机 | 1 | 全部项目 | 0422.01 | 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级 GB 18613-2012 |  |
| 68 | 电能质量 公用电网谐波 | 1 | 全部项目 | 1406.15 | 电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993 |  |
| 69 | 电力变压器 | 1 | 全部项目 | 0406.05 | 电力变压器能效限定值及能效等级 GB 24790-2009 |  |
| 70 | 电工用铜线坯 | 1 | 部分项目 | 0401 | 电工用铜线坯 GB/T 3952-2008 | 不测化学成分、铜粉量、氢脆、退火性能 |
| 71 | 组合互感器 | 1 | 部分项目 | 0406 | 组合互感器 GB 17201-2007 | 不测电流互感器的短时电流、段间工频耐压、机械强度、传递过电压、局部放电测量 |
| 72 | 三相组合互感器 | 1 | 部分项目 | 0406 | 三相组合互感器 JB/T 10432-2004 | 不测电流互感器短时电流、电流互感器仪表安装系数、绕组段间的工频耐压、局部放电测量 |
| 73 | 仪用电压互感器 | 1 | 部分项目 | 0406 | 仪用电压互感器 JB/T 5473-1991 | 不测长霉试验 |
| 74 | 仪用电流互感器 | 1 | 部分项目 | 0406 | 仪用电流互感器 JB/T 5472-1991 | 不测长霉试验、铁心退磁 |
| 75 | 电流互感器 | 1 | 部分项目 | 0406.04 | 电流互感器 GB 1208-2006 | 不测短时电流、无线电干扰电压、绕组段间工频耐压、传递过电压、局部放电测量 |
| 76 | 电磁式电压互感器 | 1 | 部分项目 | 0406.05 | 电磁式电压互感器 GB 1207-2006 | 不测无线电干扰电压、绕组段间工频耐压、传递过电压、局部放电测量 |
| 四、轻工建材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机织物 | 1 | 断裂强力 | 0310.03 | 增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013 | 变更 |
|  |  | 2 | 断裂伸长 | 0310.03 | 增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013 | 变更 |
|  |  | 3 | 经、纬密度的测定 | 0310.03 | 增强材料 机织物试验方法 第2部分：经、纬密度的测定 GB/T 7689.2-2013 | 变更 |
| 2 | 塑料管材 | 1 | 拉伸性能 | 0315.02 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则 GB/T 8804.1-2003 |  |
| 2 | 塑料管材 | 1 | 拉伸性能 | 0315.02 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003 |  |
|  |  |  |  |  | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003 |  |
|  |  | 2 | 蠕变比率 | 0315.21 | 热塑性塑料管材蠕变比率的试验方法 GB/T 18042-2000 |  |
|  |  | 3 | 耐外冲击性能 | 0315.05 | 热塑性塑料管材耐外冲击性能 试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001 |  |
|  |  | 4 | 纵向回缩率 | 0315.08 | 热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001 |  |
|  |  | 5 | 简支梁冲击性能 | 0315.17 | 流体输送用热塑性塑料管材 简支梁冲击试验方法 GB/T 18743-2002 |  |
|  |  | 6 | 环刚度 | 0315.11 | 热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2003 |  |
|  |  | 7 | 维卡软化温度 | 0315.08 | 热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001 |  |
|  |  | 8 | 耐内压试验 | 0315.17 | 流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2003 |  |
|  |  | 9 | 液压瞬时爆破和耐压试验 | 0315.17 | 流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法 GB/T 15560-1995 |  |
| 2 | 塑料管材 | 10 | 二氯甲烷浸渍试验 | 0315.21 | 硬聚氯乙烯(PVC-U) 管材 二氯甲烷浸渍试验方法 GB/T 13526-2007 |  |
|  |  | 11 | 坠落试验 | 0315.21 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法GB/T 8801-2007 |  |
|  |  | 12 | 尺寸 | 0315.17 | 塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008 |  |
|  |  | 13 | 弯曲度 | 0315.09 | 硬质塑料管材弯曲度测定方法 QB/T 2803-2006 |  |
|  |  | 14 | 热烘箱试验 | 0315.14 | 注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T 8803-2001 |  |
| 3 | 无机硬质绝热制品 | 1 | 几何尺寸 |  | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 |  |
|  |  |  | 外观质量 | 0315.09 |  |  |
|  |  |  | 抗压强度 | 0315.11 |  |  |
|  |  |  | 抗折强度 | 0315.12 |  |  |
|  |  |  | 密度、含水率 | 0315.17 |  |  |
|  |  |  | 吸水率 |  |  |  |
|  |  |  | 匀温灼烧性能 |  |  |  |
| 4 | 泡沫塑料 | 1 | 基本弯曲试验 | 0315.09 | 硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第1部分：基本弯曲试验 GB/T 8812.1-2007 |  |
| 4 | 泡沫塑料 | 2 | 弯曲强度和表观弯曲弹性模量 | 0315.09 | 硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第2部分:弯曲强度和表观弯曲弹性模量的测定 GB/T 8812.2-2007 |  |
|  |  | 3 | 表观密度 | 0314.13 | 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009 |  |
|  |  | 4 | 吸水率 | 0314.09 | 硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005 |  |
|  |  | 5 | 尺寸稳定性 | 0314.09 | 硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811-2008 |  |
|  |  | 6 | 压缩强度 | 0314.05 | 硬质泡沫塑料压缩试验方法 GB/T 8813-2008 |  |
| 5 | 塑料软管 | 1 | 静液压性能 | 0314.14 | 橡胶和塑料软管及软管组合件 静液压试验方法 GB/T 5563-2006 |  |
|  |  | 2 | 尺寸 | 0315.21 | 橡胶、塑料软管及软管组合件尺寸测量方法 GB/T 9573-2013 | 变更 |
|  |  | 3 | 各层间粘合强度 | 0314.02 | 橡胶和塑料软管 各层间粘合强度的测定 GB/T 14905-2009 |  |
| 6 | O形橡胶密封圈 | 1 | 硬度 | 0317 | O形橡胶密封圈试验方法 GB/T 5720-2008 |  |
|  |  |  | 拉伸性能 |  |  |  |
|  |  |  | 热空气老化 |  |  |  |
|  |  |  | 腐蚀试验 |  |  |  |
|  |  |  | 耐液体试验 |  |  |  |
|  |  |  | 密度 |  |  |  |
|  |  |  | 收缩率 |  |  |  |
|  |  | 2 | 外观质量 | 0317 | 液压气动用O 形橡胶密封圈 第2部分：外观质量检验规范 GB/T 3452.2-2007 |  |
| 6 | O形橡胶密封圈 | 3 | 尺寸 | 0317 | 液压气动用O形橡胶密封圈 第一部分：尺寸系列及公差 GB/T 3452.1-2005 |  |
|  |  | 4 | 低温脆性 | 0314.08 | 硫化橡胶低温脆性的测定(多试样法) GB/T 15256-1994 |  |
|  |  | 5 | 压缩永久变形 | 0314.05 | 硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形测定GB/T 7759-1996 |  |
|  |  | 6 | 邵氏硬度 | 0315.06 | 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度） GB/T 2411-2008 |  |
| 7 | 塑料 | 1 | 维卡软化温度（VST） | 0315.08 | 热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000 |  |
|  |  | 2 | 弯曲性能 | 0315.09 | 塑料 弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008 |  |
|  |  | 3 | 冲击性能 | 0315.05 | 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008 |  |
|  |  | 4 | 燃烧性能 | 0315.17 | 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009 |  |
|  |  | 5 | 热老化试验 | 0314.09 | 塑料热老化试验方法GB/T 7141-2008 |  |
|  |  | 6 | 密度 | 0315.13 | 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008 |  |
|  |  | 7 | 拉伸性能 | 0314.02 | 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2006 |  |
| 7 | 塑料 | 7 | 拉伸性能 |  | 塑料拉伸性能的测定第3部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 |  |
|  |  | 8 | 厚度 | 0315.20 | 塑料薄膜和薄片 厚度测定 机械测量法 GB/T 6672-2001 |  |
|  |  | 9 | 长度和宽度 | 0315.20 | 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001 |  |
| 8 | 纤维增强塑料及制品 | 1 | 拉伸性能 | 0315.02 | 纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005 |  |
|  |  | 2 | 弯曲性能 | 0315.09 | 纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005 |  |
|  |  | 3 | 吸水性 | 0315.24 | 纤维增强塑料吸水性试验方法 GB/T 1462-2005 |  |
|  |  | 4 | 密度 | 0315.24 | 纤维增强塑料密度和相对密度试验方法GB/T 1463-2005 |  |
|  |  | 5 | 巴柯尔硬度 | 0315.06 | 增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2005 |  |
|  |  | 6 | 短时水压失效压力试验 | 0315.24 | 纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法 GB/T 5351-2005 |  |
|  |  | 7 | 平行板外载性能 | 0315.24 | 纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T 5352-2005 |  |
| 9 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 | 1 | 拉伸应力应变性能 | 0314.02 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 |  |
| 9 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 | 2 | 硬度 | 0314.06 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 531.1-2008 |  |
|  |  | 3 | 粘合强度 | 0314.02 | 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532-2008 |  |
|  |  | 4 | 撕裂强度 | 0314.03 | 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） GB/T 529-2008 |  |
|  |  | 5 | 热空气老化 | 0314.09 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2001 |  |
|  |  | 6 | 耐磨性能 | 0314.14 | 硫化橡胶耐磨性能的测定 (用阿克隆磨耗机) GB/T 1689-1998 |  |
|  |  | 7 | 耐液体试验 | 0314.12 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法GB/T 1690-2010 | 变更 |
|  |  | 8 | 耐臭氧老化试验 | 0314.09 | 硫化橡胶 耐臭氧老化试验 动态拉伸试验法 GB/T 13642-1992 |  |
|  |  |  | 动态拉伸试验 | 0314.04 |  |  |
| 10 | V 带 | 1 | 尺寸 | 0314.14 | 普通V带和窄V带尺寸GB/T 11544-2012 | 变更 |
|  |  | 2 | 拉伸强度和伸长率 | 0314.02 | V带拉伸强度和伸长率试验方法 GB/T 3686-1998 |  |
|  |  | 3 | 粘合强度 | 0314.10 | V带线绳粘合强度试验方法 GB/T 3688-1998 |  |
| 11 | 橡胶及塑料软管 | 1 | 低温曲挠试验 | 0314.07；0314.09 | 橡胶及塑料软管 低温曲挠试验 GB/T 5564-2006 |  |
| 12 | 绝热材料 | 1 | 稳态热阻测定 | 0315.25 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008 |  |
| 13 | 木材 | 1 | 含水率 | 0308.03 | 木材含水率测定方法GB/T 1931-2009 |  |
| 14 | 纤维缠绕增强热固性树脂压力管 | 1 | 部分项目 | 0315 | 纤维缠绕增强热固性树脂压力管 JC/T 552-2011 | 不测长期静水压试验 |
| 15 | 玻璃纤维增强塑料外护层聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 | 1 | 部分项目 | 0315 | 玻璃纤维增强塑料外护层聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 CJ/T 129-2000 | 不测外护层长期机械性能、保温管预期寿命与长期耐热性能 |
| 16 | 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 | 1 | 部分项目 | 0315 | 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 CJ/T 114-2000 | 不测外护管熔体流动速率、长期机械性能；保温管预期寿命与剪切强度。 |
| 17 | 纤维缠绕增强塑料贮罐 | 1 | 全部项目 | 0315 | 纤维缠绕增强塑料贮罐 JC/T 587-2012 | 变更 |
| 18 | 油气田用压缩（YS）式封隔器胶筒 | 1 | 全部项目 | 0314 | 油气田用压缩（YS）式封隔器胶筒 HG/T 2701-1995 |  |
| 19 | 油气田用扩张（KZ）式封隔器胶筒 | 1 | 全部项目 | 0314 | 油气田用扩张（KZ）式封隔器胶筒 HG/T 2702-1995 |  |
| 20 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | 1 | 部分项目 | 0315 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2007 | 不测长期性能、卫生性能、固化度、树脂含量 |