| 序号 | 项目（参数）名称 | 标准代号 | 标准名称 | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃料油 | SH/T 0356-1996 | 燃料油 |  |
|  | 煤油 | GB 253-2008 | 煤油 |  |
|  | 车用压缩天然气 | GB 18047-2000 | 车用压缩天然气 |  |
|  | 稳定轻烃 | GB 9053-2013 | 稳定轻烃 |  |
|  | 植物油抽提溶剂 | GB 16629-2008 | 植物油抽提溶剂 |  |
|  | 油漆及清洗用溶剂油 | GB 1922-2006 | 油漆及清洗用溶剂油 |  |
|  | 橡胶工业溶剂油 | SH 0004-1990 | 橡胶工业溶剂油 |  |
|  | 油漆工业用溶剂油 | SH 0005-1990 | 油漆工业用溶剂油 |  |
|  | 钙基润滑脂 | GB 491-2008 | 钙基润滑脂 |  |
|  | 钠基润滑脂 | GB/T 492-1989 | 钠基润滑脂 |  |
|  | 道路石油沥青 | NB/SH/T 0522-2010 | 道路石油沥青 |  |
|  | 建筑石油沥青 | GB/T 494--2010 | 建筑石油沥青 |  |
|  | 重交通道路石油沥青 | GB/T 15180-2010 | 重交通道路石油沥青 |  |
|  | 农业用碳酸氢铵 | GB 3559-2001 | 农业用碳酸氢铵 |  |
|  | 过磷酸钙 | GB 20413-2006 | 过磷酸钙 |  |
|  | 农业用硫酸钾 | GB 20406-2006 | 农业用硫酸钾 |  |
|  | 尿素 | GB 2440-2001 | 尿素 |  |
|  | 复混肥料(复合肥料) | GB 15063-2009 | 复混肥料(复合肥料) |  |
|  | 磷酸一铵，磷酸二铵 | GB 10205-2009 | 磷酸一铵，磷酸二铵 |  |
|  | 工业用氢氧化钠 | GB 209-2006 | 工业用氢氧化钠 |  |
|  | 天然碱苛化法氢氧化钠（2012） | HG/T 3825-2006 | 天然碱苛化法氢氧化钠 |  |
|  | 工业用合成盐酸 | GB 320-2006 | 工业用合成盐酸 |  |
|  | 工业碳酸钠及其试验方法 第1部分：工业碳酸钠 | GB 210.1-2004 | 工业碳酸钠及其试验方法 第1部分：工业碳酸钠 |  |
|  | 工业用甲醛溶液 | GB/T 9009-2011 | 工业甲醛溶液 |  |
|  | 工业过氧化氢 | GB/T 1616-2014 | 工业过氧化氢 | 总碳、硝酸盐的仲裁法不能检 |
|  | 工业氧 | GB/T 3863-2008 | 工业氧 |  |
|  | 溶解乙炔 | GB 6819-2004 | 溶解乙炔 |  |
|  | 工业用甲醇 | GB 338-2011 | 工业用甲醇 |  |
|  | 工业无水氯化铝 | GB/T 3959-2008 | 工业无水氯化铝 |  |
|  | 次氯酸钠 | GB 19106-2013 | 次氯酸钠 |  |
|  | 通用锂基润滑脂 | GB 7324-2010 | 通用锂基润滑脂 |  |
|  | 液化石油气 | GB 11174-2011 | 液化石油气 |  |
|  | 次氯酸钙(漂粉精) | GB/T 10666-2008 | 次氯酸钙(漂粉精) |  |
|  | 工业用液氯 | GB 5138-2006 | 工业用液氯 |  |
|  | 液体二氧化硫 | GB /T 3637—2011 | 液体二氧化硫 |  |
|  | 工业硫磺 第1部分：固体产品 | GB/T 2449.1-2014 | 工业硫磺第1部分：固体产品 |  |
|  | 过氧乙酸溶液 | GB 19104-2008 | 过氧乙酸溶液 |  |
|  | 聚合级丙烯 | GB/T 7716-2014 | 聚合级丙烯 |  |
|  | 工业用三氯甲烷 | GB/T 4118-2008 | 工业用三氯甲烷 |  |
|  | 苯胺 | GB/T 2961-2014 | 苯胺 |  |
|  | 工业用环氧丙烷 | GB/T 14491-2001 | 工业用环氧丙烷 |  |
|  | 硝基苯 | GB/T 9335-2009 | 硝基苯 |  |
|  | 工业用二氯甲烷 | GB/T 4117-2008 | 工业用二氯甲烷 |  |
|  | 工业用异丙醇 | GB/T 7814-2008 | 工业用异丙醇 |  |
|  | 石油苯 | GB/T 3405-2011 | 石油苯 |  |
|  | 蒽醌 | GB/T 2405-2013 | 蒽醌 |  |
|  | 工业焦亚硫酸钠 | HG/T 2826-2008 | 工业焦亚硫酸钠 |  |
|  | 石油混合二甲苯 | GB/T 3407-2010 | 石油混合二甲苯 |  |
|  | 邻甲苯胺 | HG/T 2585-2009 | 邻甲苯胺 |  |
|  | 工业硫酸 | GB/T 534-2014 | 工业硫酸 |  |
|  | 工业亚氯酸钠 | HG/T 3250-2010 | 工业亚氯酸钠 |  |
|  | 邻苯二甲酸酐 | GB/T 15336-2013 | 邻苯二甲酸酐 |  |
|  | 工业溴酸钠 | HG/T 2766-2011 | 工业溴酸钠 |  |
|  | 工业丙烷、丁烷 | SH/T 0553-1993 | 工业丙烷、丁烷 |  |
|  | 工业用甲酸 | GB/T 2093-2011 | 工业用甲酸 |  |
|  | 甘油 | GB/T 13206-2011 | 甘油 |  |
|  | 工业亚硝酸钠 | GB 2367-2006 | 工业亚硝酸钠 |  |
|  | 工业氮 | GB/T 3864-2008 | 工业氮 |  |
|  | 天然气 | GB 17820-2012 | 天然气 |  |
|  | 高纯盐酸 | HG/T 2778-2009 | 高纯盐酸 |  |
|  | 化纤用氢氧化钠 | GB/T 11212-2013 | 化纤用氢氧化钠 |  |
|  | 风冷二冲程汽油机油 | SH/T 0675-1999 | 风冷二冲程汽油机油 |  |
|  | 油气田液化石油气 | GB 9052.1-1998 | 油气田液化石油气 |  |
|  | 漂白粉 | HG/T 2496-2006 | 漂白粉 |  |
|  | 航空洗剂汽油 | SH/T 0114-1992 | 航空洗剂汽油 |  |
|  | 燃气轮机液体燃料 | SH/T 0047-1991 | 燃气轮机液体燃料 |  |
|  | 合成锭子油 | SH/T 0111-1992 | 合成锭子油 |  |
|  | 13号机械油(专用锭子油) | SH/T 0360-1992 | 13号机械油(专用锭子油) |  |
|  | 10号仪表油 | SH/T 0138-1994 | 10号仪表油 |  |
|  | 石墨钙基润滑脂 | SH/T 0369-1992 | 石墨钙基润滑脂 |  |
|  | 工业白油 | SH/T 0006-2002 | 工业白油 |  |
|  | 工业凡士林 | SH/T 0039-1990 | 工业凡士林 |  |
|  | 农业用硝酸钾 | GB/T 20784-2013 | 农业用硝酸钾 |  |
|  | 硫酸铵 | GB 535-1995 | 硫酸铵 |  |
|  | 工业聚氯化铝 | HG/T 2677-2009 | 工业聚氯化铝 |  |
|  | 工业溴化钾 | HG/T 3808-2006 | 工业溴化钾 |  |
|  | 工业溴化钠 | HG/T 3809-2006 | 工业溴化钠 |  |
|  | 工业氯化铁 | GB/T 1621-2008 | 工业氯化铁 |  |
|  | 工业硝酸钠 | GB/T 4553-2002 | 工业硝酸钠 |  |
|  | 油漆石油沥青 | SH/T 0523-1992 | 油漆石油沥青 |  |
|  | 防水防潮石油沥青 | SH/T 0002-1990（1998） | 防水防潮石油沥青 |  |
|  | 钡基润滑脂 | SH/T 0379-1992 | 钡基润滑脂 |  |
|  | 复合铝基润滑脂 | SH/T 0378-1992 | 复合铝基润滑脂 |  |
|  | 氯化铵 | GB/T 2946-2008 | 氯化铵 |  |
|  | 工业硅酸钠 | GB/T 4209-2008 | 工业硅酸钠 |  |
|  | 工业碳酸钾 | GB/T 1587-2000 | 工业碳酸钾 |  |
|  | 工业用三氯化磷 | HG/T 2970-2009 | 工业用三氯化磷 |  |
|  | 工业用三氯氧磷 | HG/T 3606-2009 | 工业用三氯氧磷 |  |
|  | 漂白液 | HG/T 2497-2006 | 漂白液 |  |
|  | 工业硝酸钾 | GB/T 1918-2011 | 工业硝酸钾 |  |
|  | 工业硝酸钡 | GB/T 1613-2008 | 工业硝酸钡 |  |
|  | 钙镁磷肥 | GB 20412-2006 | 钙镁磷肥 |  |
|  | 氢气 第1部分：工业氢 | GB/T 3634.1-2006 | 氢气 第1部分：工业氢 |  |
|  | 石油甲苯 | GB 3406-2010 | 石油甲苯 |  |
|  | 车用液化石油气 | GB 19159-2012 | 车用液化石油气 |  |
|  | 医用级航空呼吸用氧 | GB 8982-2009 | 医用级航空呼吸用氧 |  |
|  | 工业用1-丁烯 | SH/T 1546-2009 | 工业用1-丁烯 |  |
|  | 高纯氢氧化钠 | GB/T 11199-2006 | 高纯氢氧化钠 |  |
|  | 水处理剂 聚丙烯酰胺 | GB 17514-2008 | 水处理剂 聚丙烯酰胺 |  |
|  | 工业溴 | QB/T 2021-1994 | 工业溴 |  |
|  | 工业盐 | GB/T 5462-2003 | 工业盐 |  |
|  | 工业丙烯酸正丁酯 | GB/T 17529.4-1998 | 工业丙烯酸正丁酯 |  |
|  | 工业用丙烯酸及酯 第1部分：工业用丙烯酸 | GB/T 17529.1-2008 | 工业用丙烯酸及酯 第1部分：工业用丙烯酸 |  |
|  | 工业用1,4 -丁二醇 | GB/T 24768-2009 | 工业用1,4 -丁二醇 |  |
|  | 工业用四氢呋喃 | GB/T 24772-2009 | 工业用四氢呋喃 |  |
|  | 工业用环氧氯丙烷 | GB/T 13097-2007 | 工业用环氧氯丙烷 |  |
|  | 工业用四氯化碳 | GB/T 4119-2008 | 工业用四氯化碳 |  |
|  | 工业氯化钾 | GB/T 7118-2008 | 工业氯化钾 |  |
|  | 工业氯化钡 | GB/T 1617-2014 | 工业氯化钡 |  |
|  | 工业氯乙酸 | HG/T 3271-2000 | 工业氯乙酸 |  |
|  | 工业氯酸钠 | GB/T 1618-2008 | 工业氯酸钠 |  |
|  | 焦化苯 | GB/T 2283-2008 | 焦化苯 |  |
|  | 焦化甲苯 | GB/T 2284-2009 | 焦化甲苯 |  |
|  | 焦化二甲苯 | GB/T 2285-1993 | 焦化二甲苯 |  |
|  | 二甲基硅氧烷混合环体 | GB/T 20436-2006 | 二甲基硅氧烷混合环体 |  |
|  | 工业用异丁醇 | HG/T 3270-2002 | 工业用异丁醇 |  |
|  | 工业辛醇(2-乙基已醇) | GB/T 6818-1993 | 工业辛醇(2-乙基已醇) |  |
|  | 工业无水亚硫酸钠 | HG/T 2967-2010 | 工业无水亚硫酸钠 |  |
|  | 掺混肥料(BB肥) | GB 21633-2008 | 掺混肥料(BB肥) |  |
|  | 城镇燃气用二甲醚 | GB 25035-2010 | 城镇燃气用二甲醚 |  |
|  | 副产盐酸 | HG/T 3783-2005 | 副产盐酸 |  |
|  | 普通柴油 | GB 252-2015 | 普通柴油 |  |
|  | 车用汽油 | GB 17930-2013 | 车用汽油 |  |
|  | 车用柴油 | GB 19147-2013 | 车用柴油（Ⅴ） |  |
|  | 车用乙醇汽油（E10） | GB 18351-2013 | 车用乙醇汽油（E10） |  |
|  | 二硫化钼极压锂基润滑脂 | SH/T 0587-1994（2003） | 二硫化钼极压锂基润滑脂 | 极压性能共1项不 |
| （1） | 工作锥入度 | GB/T 269-1991 | 润滑脂和石油脂锥入度测定法 | 能检 |
| （2） | 滴点 | GB/T 4929-1985（1991） | 润滑脂滴点测定法 |  |
| （3） | 腐蚀 | GB/T 7326-1987 | 润滑脂铜片腐蚀测定法 |  |
| （4） | 蒸发量 | GB/T 7325-1987 | 润滑脂和润滑油蒸发损失测定法 |  |
| （5） | 钢网分油 | NB/SH/T 0324-2010 | 润滑脂分油的测定 锥网法 |  |
| （6） | 延长工作锥入度 | GB/T 269-1991 | 润滑脂和石油脂锥入度测定法 |  |
| （7） | 水淋流失量 | SH/T 0109-2004 | 润滑脂抗水淋性能测定法 |  |
| （8） | 防腐蚀性 | GB/T 5018-2008 | 润滑脂防腐蚀性试验法 |  |
| （9） | 相似粘度 | SH/T 0048-1991（2004） | 润滑脂相似粘度测定法 |  |
|  | 极压锂基润滑脂 | GB 7323-2008 | 极压锂基润滑脂 | 极压性能共1项不能检 |
| （1） | 工作锥入度 | GB/T 269-1991 | 润滑脂和石油脂锥入度测定法 |  |
| （2） | 滴点 | GB/T 4929-1985（1991） | 润滑脂滴点测定法 |  |
| （3） | 腐蚀 | GB/T 7326-1987 | 润滑脂铜片腐蚀试验法 |  |
| （4） | 蒸发量 | GB/T 7325-1987 | 润滑脂和润滑油蒸发损失测定法 |  |
| （5） | 钢网分油 | NB/SH/T 0324-2010 | 润滑脂分油的测定 锥网法 |  |
| （6） | 延长工作锥入度 | GB/T 269-1991 | 润滑脂和石油脂锥入度测定法 |  |
| （7） | 水淋流失量 | SH/T 0109-2004 | 水淋流失量 |  |
| （8） | 防腐蚀性 | GB/T 5018-2008 | 防腐蚀性 |  |
| （9） | 相似粘度 | SH/T 0048-199（2004） | 相似粘度 |  |
| （10） | 杂质 | SH/T 0336-199（2004） | 杂质 |  |
|  | 汽油机油 | GB 11121-2006 | 汽油机油 | 低温动力黏度、边界泵送温度、理化性能要求、使用性能要求、模拟性能要求、发动机试验要求共6项不能检 |
| （1） | 运动粘度 | GB/T 265-1988 | 石油产品运动粘度测定法 |  |
| （2） | 水分 | GB/T 260-1977（1988） | 石油产品水分测定法 |  |
| （3） | 闪点 | GB/T 3536-2008 | 石油产品闪点和燃点测定法 |  |
| （4） | 倾点 | GB/T 3535-2006 | 石油倾点测定法 |  |
| （5） | 粘度指数 | GB/T 1995-1998 GB/T 2541-1981（1988） | 石油粘度指数计算表 石油产品运动粘度测定法 |  |
|  | 柴油机油 | GB 11122-2006 | 柴油机油 | 低温动力黏度、理化性能要求、使用性能要求、模拟性能要求、边界泵送温度、高温高剪切粘度共6项不能检 |
| （1） | 运动粘度 | GB/T 265-1988 | 石油产品运动粘度测定法 |  |
| （2） | 水分 | GB/T 260-1977（1988） | 石油产品水分测定 法 |  |
| （3） | 闪点 | GB/T 3536-2008 | 石油产品闪点和燃点测定 |  |
| （4） | 倾点 | GB/T 3535-2006 | 石油倾点测定法 |  |
| （5） | 粘度指数 | GB/T 1995-1988 GB/T 2541-1981（1988） | 石油粘度指数计算表 石油产品运动粘度测定法 |  |
|  | 重负荷车辆齿轮油（GL-5） | GB 13895-1992 | 重负荷车辆齿轮油（GL-5） | 热氧化稳定性、承载能力试验、抗擦伤试验、储存稳定性、磷、氮、钙、成沟点、戊烷不溶物、锈蚀试验、粘度等级、表观粘度达150Pa·s时的温度共12项不能检 |
| （1） | 运动粘度 | GB/T 265-1988 | 石油产品运动粘度测定法 |  |
| （2） | 倾点 | GB/T 3535-2006 | 石油倾点测定法 |  |
| （3） | 闪点 | GB/T 3536-2008 | 石油产品闪点和燃点测定法 |  |
| （4） | 粘度指数 | GB/T 2541-1981 | 石油运动粘度计算法 |  |
| （5） | 腐蚀试验 | GB/T 5096-1985 | 铜片腐蚀测定法 |  |
| （6） | 机械杂质 | GB/T 511-2010 | 杂质重量法 |  |
| （7） | 水分 | GB/T 260-1977 | 石油产品水分测定法 |  |
| （8） | 泡沫性 | GB/T 12579-2002 | 润滑油泡沫特性测定法 |  |
| （9） | 硫 | GB/T 11140-2008 | 石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法 |  |
| （10） | 硫酸盐灰分 | GB/T 2433-2001 | 添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法 |  |
|  | 乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液 | NB/SH/T 0521-2010 | 乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液 | 储备碱度、氧含量、模拟使用腐蚀、铝泵气穴腐蚀、铸铝金传热腐蚀、泡沫倾向、玻璃器皿腐蚀共7项不能检 |
| （1） | 颜色 | NB/SH/T 0521-2010 | 乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液 |  |
| （2） | 气味 | NB/SH/T 0521-2010 | 乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液 |  |
| （3） | 密度 | SH/T 0068-2002 | 发动机冷却液及其浓缩液密度或相对密度测定法（密度计法） |  |
| （4） | 冰点 | SH/T 0090-1991（2006） | 发动机冷却液冰点测定法 |  |
| （5） | 沸点 | SH/T 0089-1991（2006） | 发动机冷却液沸点测定法 |  |
| （6） | 对汽车有机涂料的影响 | SH/T 0084-2001 | 冷却系统化学溶液对汽车上有机涂料影响的试验方法 |  |
| （7） | 灰分 | SH/T 0067-1991(2006) | 发动机冷却液和防锈剂灰分含量测定法 |  |
| （8） | PH值 | SH/T 0069-1991（2006） | 发动机防冻剂、防锈剂和冷却液pH值测定法 |  |
| （9） | 水分 | SH/T 0086-1991（2006） | 发动机冷却液的浓缩液中水含量测定法（卡尔.费休法） |  |
|  | 氩 | GB 4842-2006 | 氩 | 氩气纯度、氢含量、氧含量、氮含量、甲烷含量共5项不能检 |
| （1） | 一氧化碳含量 | GB/T 8984-2008 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 |  |
| （2） | 二氧化碳含量 | GB/T 8984-2008 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 |  |
| （3） | 水分含量 | GB/T 5832.2-2008 | 气体中微量水分的测定 第2部分:露点法 |  |
|  | 工业用丙烯酰胺 | GB/T 24769-2009 | 工业用丙烯酰胺 | 丙烯酰胺、阻聚剂共 2项不能检 |
| （1） | 水 | GB/T 6283-2008 | 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法(通用方法) |  |
| （2） | 色度 | GB/T 3143-1982 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |  |
| （3） （4） | 电导率 铜 | GB/T 24769-2009 GB/T 3049-2006 | 电导率的测定 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 |  |
| （5） | 铁 | GB/T 3049-2006 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 |  |
|  | 甲基环戊二烯三羰基锰 | DB37/T 1648-2010 | 甲基环戊二烯三羰基锰 | 甲基环戊二烯三羰基锰含量、RON增加值共 2项不能检 |
| （1） | 外观性状 | DB37/T 1648-2010 | 目测 |  |
| （2） | 密度 | GB/T 4472-2011 | 化工产品密度、相对密度的测定 |  |
| （3） | 闪点（闭口） | GB/T 21615-2008 | 危险品 易燃液体闭杯闪点试验方法 |  |
| （4） | 凝点 | GB/T510-1983 | 石油产品凝点测定法 |  |
| （5） | 锰含量 | DB37/T 1648-2010 | 滴定法 |  |
| （6） | RON增加值 | GB/T 5487-1995 | 汽油辛烷值测定法(研究法) |  |
|  | 石油产品水分测定法 | GB/T 260-1977 | 石油产品水分测定法 |  |
|  | 石油产品硫含量测定法（燃灯法） | GB/T 380-1977（1988） | 石油产品硫含量测定法（燃灯法） |  |
|  | 发动机燃料实际胶质测定法 | GB/T 509-1988 | 发动机燃料实际胶质测定法 |  |
|  | 石油产品和添加剂机械杂质测定法（重量法） | GB/T 511-2010 | 石油产品和添加剂机械杂质测定法（重量法） |  |
|  | 馏分燃料中硫醇硫测定法（电位滴定法） | GB/T 1792-1988 | 馏分燃料中硫醇硫测定法（电位滴定法） |  |
|  | 石油产品铜片腐蚀试验法 | GB/T 5096-1985（1991） | 石油产品铜片腐蚀试验法 |  |
|  | 石油产品蒸馏测定法 | GB/T 6536-2010 | 石油产品蒸馏测定法 |  |
|  | 石油产品蒸气压测定法（雷德法） | GB/T 8017-2012 | 石油产品蒸气压测定法（雷德法） |  |
|  | 汽油氧化安定性测定法（诱导期法） | GB/T 8018-1987 | 汽油氧化安定性测定法（诱导期法） |  |
|  | 燃料胶质含量测定法（喷射蒸发法） | GB/T 8019-2008 | 燃料胶质含量测定法（喷射蒸发法） |  |
|  | 汽油铅含量测定法（原子吸收光谱法） | GB/T 8020-1987 | 汽油铅含量测定法（原子吸收光谱法） |  |
|  | 液体石油产品烃类测定法（荧光指示剂吸附法） | GB/T 11132-2008 | 液体石油产品烃类测定法（荧光指示剂吸附法） |  |
|  | 石油和石油产品硫含量测定法（能量色散X射线荧光光谱法） | GB/T 17040-2008 | 石油和石油产品硫含量测定法（能量色散X射线荧光光谱法） |  |
|  | 芳烃和轻质石油产品硫醇定性实验法（博士试验法） | SH/T0174-1992(2000 | 芳烃和轻质石油产品硫醇定性实验法（博士试验法） |  |
|  | 汽油中醇类和醚类含量测定气相色谱法 | NB/SH/T 0663-2014 | 汽油中醇类和醚类含量测定气相色谱法 |  |
|  | 汽油柴油煤油酸度测定法 | GB/T 258-1977（1988） | 汽油柴油煤油酸度测定法 |  |
|  | 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 | GB/T 261-2008 | 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 |  |
|  | 石油产品运动黏度测定法和动力黏度计算法 | GB/T 265-1988 | 石油产品运动黏度测定法和动力黏度计算法 |  |
|  | 石油产品残炭测定法（康氏法） | GB/T 268-1987 | 石油产品残炭测定法（康氏法） |  |
|  | 石油产品灰分测定法 | GB/T508-1985(1991) | 石油产品灰分测定法 |  |
|  | 石油产品凝点测定法 | GB/T510-1983 | 石油产品凝点测定法 |  |
|  | 石油和液体石油产品密度测定法（密度计法） | GB/T 1884-2000 | 石油和液体石油产品密度测定法（密度计法） |  |
|  | 石油产品颜色测定法 | GB/T6540-1986(1991) | 石油产品颜色测定法 |  |
|  | 炭黑 第10部分：灰分的测定 | GB/T 3780.10-2009 | 炭黑 第10部分：灰分的测定 |  |
|  | 炭黑 第21部分：橡胶配合剂筛余物的测定 水冲洗法 | GB/T 3780.21-2006 | 炭黑 第21部分：橡胶配合剂筛余物的测定 水冲洗法 |  |
|  | 炭黑 第8部分：加热减量的测定 | GB/T 3780.8-2008 | 炭黑 第8部分：加热减量的测定 |  |
|  | 有机化工产品酸度、碱度的测定方法 容量法 | GB/T 14827-1993 | 有机化工产品酸度、碱度的测定方法 容量法 |  |
|  | 工业用挥发性有机液体 沸程的测定 | GB/T 7534-2004 | 工业用挥发性有机液体 沸程的测定 |  |
|  | 石油产品总硫含量测定法（灯燃） | GB/T 11131-1989 | 石油产品总硫含量测定法（灯燃） |  |
|  | 馏分燃料十六烷指数计算法 | GB/T 11139-1989 | 馏分燃料十六烷指数计算法 |  |
|  | 石油产品硫含量测定（X射线光谱法） | GB/1 11140-2008 | 石油产品硫含量测定（X射线光谱法） |  |
|  | 石油产品残炭测定法（微量法） | GB/T 17144-1997 | 石油产品残炭测定法（微量法） |  |
|  | 馏分燃料冷滤点测定法 | SH/T 0248-2006 | 馏分燃料冷滤点测定法 |  |
|  | 中间馏分燃料十六烷指数计算法（四变量公式法） | SH/T 0694-2000 | 中间馏分燃料十六烷指数计算法（四变量公式法） |  |
|  | 石油倾点测定法 | GB/T 3535-2006 | 石油倾点测定法 |  |
|  | 石油产品闪点和燃点测定 | GB/T3536-2008 | 石油产品闪点和燃点测定 |  |
|  | 原油和燃料油中沉淀物测定法（抽提法） | GB/T6531-1986(1991) | 原油和燃料油中沉淀物测定法（抽提法） |  |
|  | 原油中水和沉淀物测定法 | GB/T 6533-2012 | 原油中水和沉淀物的测定（离心法） |  |
|  | 石油产品残炭测定法（兰氏法） | SH/T 0160-1992 | 石油产品残炭测定法（兰氏法） |  |
|  | 煤油烟点测定法 | GB/T 382-1983 | 煤油烟点测定法 |  |
|  | 航空燃料冰点测定法 | GB/T 2430-2008 | 航空燃料冰点测定法 |  |
|  | 石油产品赛波特颜色测定法 | GB/T 3555-1992 | 石油产品赛波特颜色测定法 |  |
|  | 石油浊点测定法 | GB/T 6986-2014 | 石油浊点测定法 |  |
|  | 煤油燃烧性测定法（点灯法） | SH/T 0178-1992(2000) | 煤油燃烧性测定法（点灯法） |  |
|  | 石油产品酸值测定法 | GB/T 264-1983 | 石油产品酸值测定法 |  |
|  | 石油产品闪点与燃点测定法（开口杯法） | GB/T 267-1988 | 石油产品闪点与燃点测定法（开口杯法） |  |
|  | 轻质石油品总硫含量测定法（电量法 ） | SH/T 0253-1992 | 轻质石油品总硫含量测定法（电量法 ） |  |
|  | 苯类产品蒸发残留量测定法 | GB/T 3209-2009 | 苯类产品蒸发残留量测定法 |  |
|  | 石油烃类溴指数测定法（电位滴定法 ） | GB/T 11136-1989 | 石油烃类溴指数测定法（电位滴定法 ） |  |
|  | 重整原料油及生成油中C6-C9芳烃含量测定法 | SH/T 0166-1992(2006) | 重整原料油及生成油中C6-C9芳烃含量测定法 |  |
|  | 溶剂汽油碘值测定法 | SH/T0243-1992 | 溶剂汽油碘值测定法 |  |
|  | 溶剂油芳烃含量测定法 | SH/T 0118-1992 | 溶剂油芳烃含量测定法 |  |
|  | 润滑脂和石油脂锥入度测定法 | GB/T 269-1991 | 润滑脂和石油脂锥入度测定法 |  |
|  | 润滑脂水分测定法 | GB/T 512-1965(1990) | 润滑脂水分测定法 |  |
|  | 润滑脂滴点测定法 | GB/T 4929-1985(1991) | 润滑脂滴点测定法 |  |
|  | 润滑脂铜片腐蚀测定法 | GB/T 7326-1987 | 润滑脂铜片腐蚀测定法 |  |
|  | 润滑脂抗水淋性能测定法 | SH/T 0109-2004 | 润滑脂抗水淋性能测定法 |  |
|  | 润滑脂分油的测定 锥网法 | NB/SH/T 0324-2010 | 润滑脂分油的测定 锥网法 |  |
|  | 润滑脂灰分测定法 | SH/T 0327-1992 | 润滑脂灰分测定法 |  |
|  | 润滑脂和润滑油蒸发损失测定法 | GB/T 7325-1987 | 润滑脂和润滑油蒸发损失测定法 |  |
|  | 石油沥青软化点测定法 | GB/T 4507-2014 | 石油沥青软化点测定法 |  |
|  | 石油沥青延度测定法 | GB/T 4508-2010 | 石油沥青延度测定法 |  |
|  | 石油沥青针入度测定法 | GB/T 4509-2010 | 石油沥青针入度测定法 |  |
|  | 石油沥青溶解度测定法 | GB/T 11148-2008 | 石油沥青溶解度测定法 |  |
|  | 石油沥青蒸发损失测定法 | GB/T 11964-2008 | 石油沥青蒸发损失测定法 |  |
|  | 石油沥青脆点测定法 | GB/T 4510-2006 | 石油沥青脆点测定法 |  |
|  | 石油沥青薄膜烘箱试验方法 | GB/T 5304-2001 | 石油沥青薄膜烘箱试验方法 |  |
|  | 尿素的测定方法 第1部分：总氮含量 | GB/T 2441.1-2008 | 尿素的测定方法 第1部分：总氮含量 |  |
|  | 尿素的测定方法 第2部分：缩二脲含量 分光光度法 | GB/T 2441.2-2010 | 尿素的测定方法 第2部分：缩二脲含量 分光光度法 |  |
|  | 尿素的测定方法 第3部分：水分 卡尔·费休法 | GB/T 2441.3-2010 | 尿素的测定方法 第3部分：水分 卡尔·费休法 |  |
|  | 尿素的测定方法 第4部分：铁含量 邻菲啰啉分光光度法 | GB/T 2441.4-2010 | 尿素的测定方法 第4部分：铁含量 邻菲啰啉分光光度法 |  |
|  | 尿素的测定方法 第5部分：碱度 容量法 | GB/T 2441.5-2010 | 尿素的测定方法 第5部分：碱度 容量法 |  |
|  | 尿素的测定方法 第6部分：水不溶物含量 重量法 | GB/T 2441.6-2010 | 尿素的测定方法 第6部分：水不溶物含量 重量法 |  |
|  | 尿素的测定方法 第7部分：粒度 筛分法 | GB/T 2441.7-2010 | 尿素的测定方法 第7部分：粒度 筛分法 |  |
|  | 尿素的测定方法 第8部分：硫酸盐含量 目视比浊法 | GB/T 2441.8-2010 | 尿素的测定方法 第8部分：硫酸盐含量 目视比浊法 |  |
|  | 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第1部分：总氮含量 | GB/T 10209.1-2008 | 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第1部分：总氮含量 |  |
|  | 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第2部分：磷含量 | GB/T 10209.2-2010 | 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第2部分：磷含量 |  |
|  | 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第3部分：水分 | GB/T 10209.3-2010 | 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第3部分：水分 |  |
|  | 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第4部分：粒度 | GB/T 10209.4-2010 | 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第4部分：粒度 |  |
|  | 工业用氢氧化钠 氯酸钠含量的测定 邻-联甲苯胺分光光度法 | GB/T 11200.1-2006 | 工业用氢氧化钠 氯酸钠含量的测定 邻-联甲苯胺分光光度法 |  |
|  | 工业用氢氧化钠 氯化钠含量的测定 汞量法 | GB/T 4348.2-2014 | 工业用氢氧化钠 氯化钠含量的测定 汞量法 |  |
|  | 工业用氢氧化钠 铁含量的测定 1，10-菲罗啉分光光度法 | GB/T 4348.3-2012 | 工业用氢氧化钠 铁含量的测定 1，10-菲罗啉分光光度法 |  |
|  | 工业用氢氧化钠 碳酸盐含量的测定 滴定法 | GB/T 7698-2014 | 工业用氢氧化钠 碳酸盐含量的测定 滴定法 |  |
|  | 化纤用氢氧化钠 氢氧化钠含量的测定 | GB/T 11213.1-2007 | 化纤用氢氧化钠 氢氧化钠含量的测定 |  |
|  | 化纤用氢氧化钠 硅含量的测定 还原硅钼酸盐分光光度法 | GB/T 11213.4-2006 | 化纤用氢氧化钠 硅含量的测定 还原硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1，10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1，10-菲啰啉分光光度法 |  |
|  | 无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法 | GB 3051-2000 | 无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法 |  |
|  | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) | GB/T 3143-1982 | 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |  |
|  | 气体中微量水分的测定 第2部分：露点法 | GB 5832.2-2008 | 气体中微量水分的测定 第2部分：露点法 |  |
|  | 石油产品粘度指数计算法 | GB/T 1995-1998 | 石油产品粘度指数计算法 |  |
|  | 石油倾点测定法 | GB/T 3535-2006 | 石油倾点测定法 |  |
|  | 液化石油气总硫含量测定法(电量法) | SH/T 0222-1992（2004） | 液化石油气总硫含量测定法(电量法) |  |
|  | 液化石油气蒸汽压测定法（LPG法） | GB/T 6602-1989 | 液化石油气蒸汽压测定法（LPG法） |  |
|  | 液化石油气蒸汽压和相对密度及辛烷值计算法 | GB/T 12576-1997 | 液化石油气蒸汽压和相对密度及辛烷值计算法 |  |
|  | 液化石油气密度或相对密度测定法（压力密度计法） | SH/T 0221-1992（2004） | 液化石油气密度或相对密度测定法（压力密度计法） |  |
|  | 液化石油气铜片腐蚀试验法 | SH/T 0232-1992 | 液化石油气铜片腐蚀试验法 |  |
|  | 液化石油气残留物测定法 | SY/T 7509-2014 | 液化石油气残留物测定法 |  |
|  | 液体石油产品烃类测定法（荧光批示剂吸附法） | GB/T 11132-2008 | 液化石油产品烃类测定法（荧光批示剂吸附法） |  |
|  | 发动机冷却液和防锈剂灰分含量测定法 | SH/T 0067-1991（2006） | 发动机冷却液和防锈剂灰分含量测定法 |  |
|  | 发动机冷却液及其浓缩液密度或相对密度测定法（密度计法） | SH/T 0068-2002 | 发动机冷却液及其浓缩液密度或相对密度测定法（密度计法） |  |
|  | 发动机防冻剂、防锈剂和冷却液pH值测定法 | SH/T 0069-1991（2006） | 发动机防冻剂、防锈剂和冷却液pH值测定法 |  |
|  | 发动机冷却液的浓缩液中水含量测定法（卡尔.费休法） | SH/T 0086-1991（2006） | 发动机冷却液的浓缩液中水含量测定法（卡尔.费休法） |  |
|  | 发动机冷却液沸点测定法 | SH/T 0089-1991（2006） | 发动机冷却液沸点测定法 |  |
|  | 发动机冷却液冰点测定法 | SH/T 0090-1991（2006） | 发动机冷却液冰点测定法 |  |
|  | 染料中间体 结晶点的测定通用方法 | GB/T 2385-2007 | 染料中间体 结晶点的测定通用方法 |  |
|  | 天然气 含硫化合物的测定 第4部分：用氧化微库仑法测定总硫含量 | GB/T 11060.4-2010 | 天然气 含硫化合物的测定 第4部分：用氧化微库仑法测定总硫含量 |  |
|  | 天然气 含硫化合物的测定 第1部分：用碘量法测定硫化氢含量 | GB/T 11060.1-2010 | 天然气 含硫化合物的测定 第1部分：用碘量法测定硫化氢含量 |  |
|  | 天然气中二氧化碳含量的测定 | GB/T 13610-2014 | 天然气的组成分析 气相色谱法 |  |
|  | 天然气中氧气含量的测定 | GB/T 13610-2014 | 天然气的组成分析 气相色谱法 |  |
|  | 天然气水露点的测定 冷却镜面凝析湿度计法 | GB/T 17283-2014 | 天然气水露点的测定 冷却镜面凝析湿度计法 |  |
|  | 汽油中醇类和醚类含量测定气相色谱法 | NB/SH/T 0663-2014 | 汽油中醇类和醚类含量测定气相色谱法 |  |
|  | 汽油中锰含量测定法（原子吸收光谱法） | SH/T 0711-2002 | 汽油中锰含量测定法（原子吸收光谱法） |  |
|  | 汽油中铁含量测定法（原子吸收光谱法） | SH/T 0712-2002 | 汽油中铁含量测定法（原子吸收光谱法） |  |
|  | 工业用丙烯中烃类杂质的测定 气相色谱法 | GB/T 3392-2003 | 工业用丙烯中烃类杂质的测定 气相色谱法 |  |
|  | 工业用乙烯、丙烯中微量一氧化碳、二氧化碳的测定 | GB/T 3394-2009 | 工业用乙烯、丙烯中微量一氧化碳、二氧化碳和乙炔的测定 气相色谱法 |  |
|  | 工业用乙烯、丙烯中微量氧化的测定电化学法 | GB/T 3396-2002 | 工业用乙烯、丙烯中微量氧化的测定电化学法 |  |
|  | 工业用乙烯、丙烯中微量甲醇的测定 气相色谱法 | GB/T 12701-2014 | 工业用乙烯、丙烯中微量含氧化合物的测定 气相色谱法 |  |
|  | 润滑油泡沫特性测定法 | GB/T 12579-2002 | 润滑油泡沫特性测定法 |  |
|  | 航空燃料与馏分燃料电导率测定法 | GB/T 6539-1997 | 航空燃料与馏分燃料电导率测定法 |  |
|  | 气体中微量氧的测定 比色法 | GB/T 5831-2011 | 气体中微量氧的测定 比色法 |  |
|  | 气体湿度的测定 第1部分：电解法 | GB/T 5832.1-2003 | 气体湿度的测定 第1部分：电解法 |  |
|  | 气体中微量氢的测定 气相色谱法 | GB/T 8981-2008 | 气体中微量氢的测定 气相色谱法 |  |
|  | 聚丙烯酰胺特性粘数测定方法 | GB/T 12005.1-1989 | 聚丙烯酰胺特性粘数测定方法 |  |
|  | 聚丙烯酰胺固含量测定方法 | GB/T 12005.2-1989 | 聚丙烯酰胺固含量测定方法 |  |
|  | 塑料 聚丙烯酰胺 残留丙烯酰胺含量测定方法 | GB/T 22312-2008 | 塑料 聚丙烯酰胺 残留丙烯酰胺含量测定方法 |  |
|  | 部分水解聚丙烯酰胺水解度测定方法 | GB/T 12005.6-1989 | 部分水解聚丙烯酰胺水解度测定方法 |  |
|  | 粉状聚丙烯酰胺粒度测定方法 | GB/T 12005.7-1989 | 粉状聚丙烯酰胺粒度测定方法 |  |
|  | 粉状聚丙烯酰胺溶解速度测定方法 | GB/T 12005.8-1989 | 粉状聚丙烯酰胺溶解速度测定方法 |  |
|  | 高纯氢氧化钠试验方法 第3部分：钙含量的测定 火焰原子吸收法 | GB/T 11200.3-2008 | 高纯氢氧化钠试验方法 第3部分：钙含量的测定 火焰原子吸收法 |  |
|  | 高纯氢氧化钠试验方法 第2部分：三氧化二铝含量的测定 分光光度法 | GB/T 11200.2-2008 | 高纯氢氧化钠试验方法 第2部分：三氧化二铝含量的测定 分光光度法 |  |
|  | 化纤用氢氧化钠中硫酸盐含量的测定 | GB/T 11213.5-2006 | 化纤用氢氧化钠中硫酸盐含量的测定 |  |
|  | 工业芳烃铜片腐蚀试验法 | GB/T 11138-1994 | 工业芳烃铜片腐蚀试验法 |  |
|  | 化工产品中水分含量的测定 卡尔.费休法（通用方法） | GB/T 6283-2008 | 化工产品中水分含量的测定 卡尔.费休法（通用方法） |  |
|  | 工业用氯代甲烷类产品纯度的测定 气相色谱法 | GB/T 21541-2008 | 工业用氯代甲烷类产品纯度的测定 气相色谱法 |  |
|  | 染料及染料中间体 水分的测定 | GB/T 2386-2014 | 染料及染料中间体 水分的测定 |  |
|  | 高沸点范围石油产品高真空蒸馏测定 | SH/T 0165-1992 | 高沸点范围石油产品高真空蒸馏测定 |  |
|  | 有机化工产品试验方法 第1部分：液体有机化工产品水混溶性试验 | GB/T 6324.1-2004 | 有机化工产品试验方法 第1部分：液体有机化工产品水混溶性试验 |  |
|  | 有机液体化工产品试验方法 第4方法：有机液体化工产品微量硫的测定 微库仑法 | GB/T 6324.4-2008 | 有机液体化工产品试验方法 第4方法：有机液体化工产品微量硫的测定 微库仑法 |  |
|  | 有机化工产品试验方法 第5部分：羰基化合物含量的测定 | GB/T 6324.5-2008 | 有机化工产品试验方法 第5部分：羰基化合物含量的测定 |  |
|  | 液体石油化工产品密度测定法 | GB/T 2013-2010 | 液体石油化工产品密度测定法 |  |
|  | 苯类产品中性试验 | GB/T 1816-1997 | 苯类产品中性试验 |  |
|  | 芳烃酸洗试验法 | GB/T 2012-1989 | 芳烃酸洗试验法 |  |
|  | 苯结晶点测定法 | GB/T 3145-1982 | 苯结晶点测定法 |  |
|  | 车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法（气相色谱法） | SH/T 0713-2002 | 车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法（气相色谱法） |  |
|  | 馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法） | SH/T 0175-2004 | 馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法） |  |
|  | 天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法 | GB/T 11062-1998 | 天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法 |  |
|  | 石油产品溴值测定法 | SH/T 0236-1992 | 石油产品溴值测定法 |  |
|  | 化工产品密度,相对密度测定通则 | GB/T 4472-2011 | 化工产品密度、相对密度的测定 | 只检密度计法 |
|  | 油气田液化石油气中总硫的测定氧化微库仑法 | SY/T 7508-1997 | 油气田液化石油气中总硫的测定氧化微库仑法 |  |
|  | 液体石油产品水含量测定法 | GB/T11133-1989 | 液体石油产品水含量测定法 |  |
|  | 石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法) | GB/T 4945-2002 | 石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法) |  |
|  | 润滑油抗氧化安定性测定法 | SH/T 0196-1992 | 润滑油抗氧化安定性测定法 |  |
|  | 润滑脂腐蚀试验法 | SH/T 0331-1992 | 润滑脂腐蚀试验法 |  |
|  | 气体中微量氧的测定 电化学法 | GB/T 6285-2003 | 气体中微量氧的测定 电化学法 |  |
|  | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 | GB/T 8984-2008 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 |  |
|  | 化纤用氢氧化钠试验方法 第7部分：铜含量的测定 分光光度法 | GB/T 11213.7-2008 | 化纤用氢氧化钠试验方法 第7部分：铜含量的测定 分光光度法 |  |
|  | 化纤用氢氧化钠 氯化钠含量的测定 分光光度法 | GB/T 11213.2-2007 | 化纤用氢氧化钠 氯化钠含量的测定 分光光度法 |  |
|  | 化纤用氢氧化钠 钙含量的测定 EDTA络合滴定法 | GB/T 11213.3-2003 | 化纤用氢氧化钠 钙含量的测定 EDTA络合滴定法 |  |
|  | 肥料中氨态氮含量的测定 甲醛法 | GB/T 3600-2000 | 肥料中氨态氮含量的测定 甲醛法 |  |
|  | 化学试剂 沸程测定通用方法 | GB/T 615-2006 | 化学试剂 沸程测定通用方法 |  |
|  | 石油产品残碳测定法（兰氏法） | SHT 0160-1992 | 石油产品残碳测定法（兰氏法） |  |
|  | 工业溴化物试验方法 | HG/T 3811-2006 | 工业溴化物试验方法 |  |
|  | 甲苯中烃类杂质的气相色谱测定法 | GB/T 3144-1982 | 甲苯中烃类杂质的气相色谱测定法 |  |
|  | 工业用丁二烯中微量水的测定 卡尔.费休库仑法 | GB/T 6023-2008 | 工业用丁二烯中微量水的测定 卡尔.费休库仑法 |  |
|  | 轻质烯烃中微量硫的测定 氧化微库仑法 | GB/T 11141-2014 | 工业用轻质烯烃中微量硫的测定 |  |
|  | 工业用1－丁烯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 | SH/T 1492-2004 | 工业用1－丁烯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 |  |
|  | 工业用1-丁烯中微量羰基化合物含量的测定分光光度法 | SH/T 1493-1992 | 工业用1-丁烯中微量羰基化合物含量的测定分光光度法 |  |
|  | 碳四烃类中羰基化合物含量的测定 容量法 | SH/T 1494-2009 | 碳四烃类中羰基化合物含量的测定 容量法 |  |
|  | 工业用1－丁烯中微量甲醇和甲基叔丁基醚的测定 气相色谱法 | SH/T 1547-2004 | 工业用1－丁烯中微量甲醇和甲基叔丁基醚的测定 气相色谱法 |  |
|  | 工业用1－丁烯中微量丙二烯和丙炔的测定 气相色谱法 | SH/T 1548-2004 | 工业用1－丁烯中微量丙二烯和丙炔的测定 气相色谱法 |  |
|  | 制盐工业通用试验方法 水分的测定 | GB/T 13025.3-2012 | 制盐工业通用试验方法 水分的测定 |  |
|  | 制盐工业通用试验方法 水不溶物的测定 | GB/T 13025.4-2012 | 制盐工业通用试验方法 水不溶物的测定 |  |
|  | 制盐工业通用试验方法氯离子的测定 | GB/T 13025.5-2012 | 制盐工业通用试验方法氯离子的测定 |  |
|  | 制盐工业通用试验方法 钙和镁的测定 | GB/T 13025.6-2012 | 制盐工业通用试验方法 钙和镁的测定 |  |
|  | 制盐工业通用试验方法 硫酸根离子的测定 | GB/T 13025.8-2012 | 制盐工业通用试验方法 硫酸根离子的测定 |  |
|  | 工业丙烯酸酯纯度的测定 气相色谱法 | GB/T 17530.2-1998 | 工业丙烯酸酯纯度的测定 气相色谱法 |  |
|  | 工业丙烯酸及酯色度的测定 | GB/T 17530.3-1998 | 工业丙烯酸及酯色度的测定 |  |
|  | 工业丙烯酸酯酸度的测定 | GB/T 17530.4-1998 | 工业丙烯酸酯酸度的测定 |  |
|  | 工业丙烯酸及酯中阻聚剂的测定 | GB/T 17530.5-1998 | 工业丙烯酸及酯中阻聚剂的测定 |  |
|  | 化学试剂 气相色谱法通则 | GB/T 9722-2006 | 化学试剂 气相色谱法通则 |  |
|  | 塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂 挥发物(包括水)的测定 | GB/T 2914-2008 | 塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂 挥发物(包括水)的测定 |  |
|  | 塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法 | GB/T 9345.1-2008 | 塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法 |  |
|  | 苯类产品溴价的测定 | GB/T 1815-1997 | 苯类产品溴价的测定 |  |
|  | 焦化油类产品密度试验方法 | GB/T 2281-2008 | 焦化油类产品密度试验方法 |  |
|  | 焦化轻油类产品馏程的测定 | GB/T 2282-2000 | 焦化轻油类产品馏程的测定 |  |
|  | 苯类产品总硫含量的微库仑测定方法 | GB/T 3208-2009 | 苯类产品总硫含量的微库仑测定方法 |  |
|  | 焦化苯类产品酸洗比色的测定方法 | GB/T 8035-2009 | 焦化苯类产品酸洗比色的测定方法 |  |
|  | 焦化苯类产品颜色的测定方法 | GB/T 8036-2009 | 焦化苯类产品颜色的测定方法 |  |
|  | 苯中二硫化碳含量的测定方法 | GB/T 14326-2009 | 苯中二硫化碳含量的测定方法 |  |
|  | 苯中噻吩含量的测定方法 | GB/T 14327-2009 | 苯中噻吩含量的测定方法 |  |
|  | 工业用仲丁醇纯度的测定 气相色谱法 | SH/T 1754-2006 | 工业用仲丁醇纯度的测定 气相色谱法 |  |
|  | 工业用甲基叔丁基醚(MTBE)纯度及烃类杂质的测定气相色谱法 | SH/T 1550-2012 | 工业用甲基叔丁基醚(MTBE)纯度及杂质的测定 气相色谱法 |  |
|  | 石油焦挥发分测定法 | SH/T 0026-1990 | 石油焦挥发分测定法 |  |
|  | 石油焦总水分测定法 | SH/T 0032-1990 | 石油焦总水分测定法 |  |
|  | 石油焦总灰分测定法 | SH/T 0029-1990 | 石油焦总灰分测定法 |  |
|  | 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法 | GB/T 8572-2010 | 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法 |  |
|  | 复混肥料中有效磷含量的测定 | GB/T 8573-2010 | 复混肥料中有效磷含量的测定 |  |
|  | 复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法 | GB/T 8574-2010 | 复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法 |  |
|  | 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法 | GB/T 8576-2010 | 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法 |  |
|  | 复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 | GB/T 14540-2003 | 复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 |  |
|  | 复混肥料中钙、镁、硫含量的测定 | GB/T 19203-2003 | 复混肥料中钙、镁、硫含量的测定 |  |
|  | 液化石油气硫化氢试验法 乙酸铅法 | SH/T 0125-1992 | 液化石油气硫化氢试验法 乙酸铅法 |  |
|  | 液化石油气中硫化氢含量测定法(层析法) | SH/T 0231-1992 | 液化石油气中硫化氢含量测定法(层析法) |  |
|  | 车用汽油中甲缩醛含量的测定 | DB37/T 2651-2015 | 车用汽油中甲缩醛含量的测定 红外光谱法 |  |
|  | 原油水含量测定 | GB/T 11146-2009 | 原油水含量测定 卡尔费休库仑滴定法 |  |
|  | 原油和液体或固体石油产品 密度或相对密度的测定 | GB/T 13377-2010 | 原油和液体或固体石油产品 密度或相对密度的测定 毛细管塞比重瓶和带刻度双毛细管比重瓶法 |  |
|  | 原油和石油产品密度在638-1074kg/m3范围内的烃压缩系数 | GB/T 21450-2008 | 原油和石油产品密度在638-1074kg/m3范围内的烃压缩系数 |  |
|  | 进出口原油及液体原油产品取样法（手工取样） | SN/T0826－1999 | 进出口原油及液体原油产品取样法（手工取样） |  |
|  | 深色原油产品硫含量测定法（管式炉法） | GB/T387－1990 | 深色原油产品硫含量测定法（管式炉法） |  |
|  | 原油水含量测定法（蒸馏法） | GB/T8929－2006 | 原油水含量测定法（蒸馏法） |  |
|  | 原油凝点测定法 | SY/T 0541-2009 | 原油凝点测定法 |  |
|  | 原油 残炭的测定 第1部分：康氏法 | GB/T 18610.1-2015 | 原油 残炭的测定 第1部分：康氏法 |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |