| 序号 | 项目名称 | 标准代号 | 标准名称 | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 套管和油管 | GB/T 19830-2011 | 石油天然气工业 油气井套管或油管用钢管 |  |
|  | 预应力隔热油管 | SY/T 5324-2013 | 预应力隔热油管 |  |
|  | 石油天然气输送钢管尺寸和单位长度重量 | SY/T 6475-2000 | 石油天然气输送钢管尺寸和单位长度重量 |  |
|  | 套管、油管 | API SPEC 5CT ：2012 | 套管和油管规范 |  |
|  | 套管、油管 | GB/T 21267-2007 | 石油天然气套管及油管螺纹连接试验程序 |  |
|  | 套管、油管 | ISO 13679-2011 | 石油天然气套管及油管螺纹连接试验程序 |  |
|  | 石油天然气工业用钢骨架增强 热塑性树脂复合连续管及接头 | SY/T 6795—2010 | 石油天然气工业用钢骨架增强 热塑性树脂复合连续管及接头 |  |
|  | 套管、油管和管线管螺纹 | API SPEC 5B：2008 | 套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验规范 |  |
|  | 油管和管线管螺纹 | GB/T 9253.2-1999 | 油管和管线管螺纹的加工、测量和检验 |  |
|  | 钻杆接头螺纹 | GB/T 9253.1-1999 | 石油钻杆接头螺纹 |  |
|  | 旋转钻井设备 | GB/T 22512.2-2008 | 石油天然气工业旋转钻井设备 |  |
|  | 旋转台肩式螺纹 | API SPEC 7-2:2008 | 旋转台肩式螺纹连接的加工与测量 |  |
|  | 铜合金铸件阀门 | GB/T 12225-2005 | 通用阀门铜合金铸件技术条件 |  |
|  | 自力式流量控制阀 | CJ/T 179-2003 | 自力式流量控制阀 |  |
|  | 制冷装置用截止阀 | JB/T 7245-1994 | 制冷装置用截止阀 |  |
|  | 灰铸铁件阀门 | GB/T 12226-2005 | 通用阀门 灰铸铁件技术条件 |  |
|  | 球墨铸铁件阀门 | GB/T 12227-2005 | 通用阀门 球墨铸铁件技术条件 |  |
|  | 碳素钢锻件阀门 | GB/T 12228-2006 | 通用阀门 碳素钢锻件技术条件 |  |
|  | 碳素钢铸件阀门 | GB/T 12229-2005 | 通用阀门 碳素钢铸件技术条件 |  |
|  | 不锈钢铸件阀门 | GB/T 12230-2005 | 通用阀门 不锈钢铸件技术条件 |  |
|  | 平面钢闸门 | GB/T 14173-2008 | 水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 |  |
|  | 管线用钢制平板闸阀 | JB/T 5298-1991 | 管线用钢制平板闸阀 |  |
|  | 针形截止阀 | JB/T 7747-2010 | 针形截止阀 |  |
|  | 阀门手动装置 | JB/T 8531-2013 | 阀门手动装置技术条件 |  |
|  | 油气田用封隔器 | SY/T 5106-1998 | 油气田用封隔器通用技术条件 |  |
|  | 热采井口装置 | SY/T 5328-1996 | 热采井口装置 |  |
|  | 井口装置和采油树 | GB/T 22513-2013 | 石油天然气工业和采油设备 井口装置和采油树 |  |
|  | 减压阀 | GB/T 12244-2006 | 减压阀一般要求 |  |
|  | 石油、石化及相关工业用的钢制球阀 | GB/T 12237-2007 | 石油、石化及相关工业用的钢制球阀 |  |
|  | 石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀 | GB/T 12235-2007 | 石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀 |  |
|  | 法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 | GB/T 12238-2008 | 法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 |  |
|  | 石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 | GB/T 12234-2007 | 石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 |  |
|  | 丢手可钻封隔器、桥塞及坐封工具 | SY/T 5352-2007 | 丢手可钻封隔器、桥塞及坐封工具 |  |
|  | 扩张式封隔器 | SY/T 5404-2011 | 扩张式封隔器 |  |
|  | 静液压封隔器 | SY/T 5625-2008 | 静液压封隔器 |  |
|  | 套管外封隔器 | SY/T 6222-2012 | 套管外封隔器 |  |
|  | 注蒸汽封隔器及井下补偿器 | SY/T 6304-2013 | 注蒸汽封隔器及井下补偿器技术条件 |  |
|  | 钻通设备 | GB/T 20174-2006 | 石油天然气工业 钻井和采油设备 钻通设备 |  |
|  | 井口装置和采油树 | API Spec 6A:2010 | 井口和采油树设备 |  |
|  | 钻通设备 | API Spec 16A:2004 | 钻通设备 |  |
|  | 铁制和铜制螺纹连接阀门 | GB/T 8464-2008 | 铁制和铜制螺纹连接阀门 |  |
|  | 离心泵及其它类似旋转式机械密封 | JB/T 4127.1-2013 | 机械密封第1部分：技术条件 |  |
|  | 锅炉给水泵用机械密封 | JB/T 6614-2011 | 锅炉给水泵用机械密封技术条件 |  |
|  | 焊接金属波纹管机械密封 | JB/T 8723-2008 | 焊接金属波纹管机械密封 |  |
|  | 橡胶波纹管机械密封 | JB/T 6616-2011 | 橡胶波纹管机械密封技术条件 |  |
|  | 轻型机械密封 | JB/T 6619.1-1999 | 轻型机械密封技术条件 |  |
|  | 内燃机水封 | JB/T 8126.4-2014 | 内燃机冷却水泵第4部分水封技术条件 |  |
|  | 釜用机械密封 | HG/T 2269-2003 | 釜用机械密封技术条件 |  |
|  | 釜用高压机械密封 | GB/T 24319-2009 | 釜用高压机械密封技术条件 |  |
|  | 潜水电泵用机械密 | JB/T 5966-2012 | 潜水电泵用机械密封 |  |
|  | 旋转接头 | JB/T 8725-2013 | 旋转接头 |  |
|  | 干式气体密封 | JB/T 11289-2012 | 干气密封技术条件 |  |
|  | 卷门 | QB 1137-1991 | 卷门 |  |
|  | 分级注水泥器 | SY/T 5150-2013 | 分级注水泥器 |  |
|  | 可钻式桥塞 | SY/T 5352-2007 | 可钻式桥塞 |  |
|  | 光滑工件 | GB/T 3177-2009 | 光滑工件尺寸的检验 |  |
|  | 普通磨具砂轮 | GB/T 2485-2008 | 固结磨具技术条件 |  |
|  | 内燃机 纸质滤芯机油滤清器滤芯 | JB/T 5089.2-2010 | 内燃机 纸质滤芯机油滤清器 第2部分：滤芯 技术条件 |  |
|  | 缠绕式垫片 | GB/T 4622.3-2007 | 缠绕式垫片技术条件 |  |
|  | 钻井液固相控制设备 | SY/T 5612-2007 | 石油钻井液固相控制设备规范 |  |
|  | 上滑道车库门 | JG/T 153-2012 | 上滑道车库门 |  |
|  | 陶瓷片密封水嘴 | GB 18145-2014 | 陶瓷片密封水嘴 |  |
|  | 抽油泵及其组件 | GB/T 18607-2008 | 抽油泵及其组件规范 |  |
|  | 内燃机铝活塞 | GB/T 1148-2010 | 内燃机 铝活塞 技术条件 |  |
|  | 汽车发动机气门 | QC/T 469-2002 | 汽车发动机气门技术条件 |  |
|  | 磁力打捞器 | SY/T 5147-2000 | 磁力打捞器 |  |
|  | 卡套式管接头 | GB/T 3765-2008 | 卡套式管接头技术条件 |  |
|  | 钻修井用打捞矛 | SY/T 5069-2009 | 钻修井用打捞矛 |  |
|  | 包装容器气雾罐 | GB 13042-2008 | 包装容器气雾罐 |  |
|  | 尾管悬挂器 | SY/T 5083-2014 | 尾管悬挂器及微管回接装置 |  |
|  | 螺杆钻具 | SY/T 5383-2010 | 螺杆钻具 |  |
|  | 电力金具 | GB 2314-2008 | 电力金具通用技术条件 |  |
|  | 空心抽油杆 | SY/T 5550-2012 | 空心抽油杆 |  |
|  | 包装容器 钢提桶 | GB/T 13252-2008 | 包装容器 钢桶 |  |
|  | 紧固件测试方法尺寸与几何精度螺栓、螺钉螺柱和螺母 | JB/T 9151.1-1999 | 紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉螺柱和螺母 |  |
|  | 钢板筒仓 | NY/T 647-2002 | 钢板筒仓质量评价规范 |  |
|  | 水嘴 | QB/T 1334-2013 | 水嘴通用技术条件 |  |
|  | 组合泵筒管式抽油泵 | SY/T 5059-2009 | 组合泵筒管式抽油泵 |  |
|  | 抽油杆 | SY/T 5029-2013 | 抽油杆 |  |
|  | 游梁式抽油机 | GB/T 29021-2012 | 游梁式抽油机 |  |
|  | 泥浆泵双金属钢套 | SY/T5064-1985 | 泥浆泵双金属钢套技术条件 |  |
|  | 钻具稳定器 | SY/T 5051-2009 | 钻具稳定器 |  |
|  | 套管刮削器 | SY/T 5110-2000 | 套管刮削器 |  |
|  | 磁力打捞器 | SY/T 5147-2000 | 磁力打捞器 |  |
|  | 注水用配水器 空心活动配水器 | SY/T 5275-2014 | 注水用配水器 空心活动配水器 |  |
|  | 注水用配水器固定式配水器 | SY/T 5275-2014 | 注水用配水器固定式配水器 |  |
|  | 抽油杆扶正器 | SY/T 5832-2009 | 抽油杆扶正器 |  |
|  | 抽油杆防脱器 | SY/T 5848-2011 | 抽油杆防脱器 |  |
|  | 石油钻机用万向联轴器 | SY/T 6497-2000 | 石油钻机用万向联轴器 |  |
|  | 石油钻井井架 | SY 6326-2012 | 石油钻机、修井机井架分级规范 |  |
|  | 钻井卡瓦 | SY/T 5049-2009 | 钻井卡瓦 |  |
|  | 安全接头 | SY/T 5067-2008 | 安全接头 |  |
|  | 钻修井用打捞筒 | SY/T 5068-2009 | 钻修井用打捞筒 |  |
|  | 钻修井用打捞矛 | SY/T 5069-2009 | 钻修井用打捞矛 |  |
|  | 石油钻井和修井用动力钳 | SY/T 5074-2012 | 钻井和修井动力钳、吊钳 |  |
|  | 套管刮削器 | SY/T 5110-2000 | 套管刮削器 |  |
|  | 打捞公锥及母锥 | SY/T 5114-2008 | 打捞公锥及母锥 |  |
|  | 钻铤 | SY/T 5144-2013 | 钻铤 |  |
|  | 整体加重钻杆 | SY/T 5146-2014 | 整体加重钻杆 |  |
|  | 磁力打捞器 | SY/T 5147-2000 | 磁力打捞器 |  |
|  | 石油修井机 | SY/T 5202-2005 | 石油修井机 |  |
|  | 压裂成套设备 | SY/T 5211-2009 | 压裂成套设备 |  |
|  | 抽油杆吊卡 | SY/T 5235-2014 | 抽油杆吊卡 |  |
|  | 抽油杆吊钩 | SY/T 5236-2000 | 抽油杆吊钩 |  |
|  | 钻井液循环管汇 | SY/T 5244-2014 | 钻井液循环管汇 |  |
|  | 偏心配水工具 | SY/T 5275-2014 | 偏心配水工具 |  |
|  | 砾石充填工具 | SY/T 5337-2008 | 砾石充填工具 |  |
|  | 石油通井机 | SY/T 5376-2013 | 石油通井机 |  |
|  | 螺杆钻具 | SY/T 5383-2010 | 螺杆钻具 |  |
|  | 摩擦焊接钻杆 | SY/T 5561-2014 | 摩擦焊接钻杆 |  |
|  | 石油钻采机械产品承压铸钢件通用技术条件 | SY/T 5715-1995 | 石油钻采机械产品承压铸钢件通用技术条件 |  |
|  | 钻杆分级检验方法 | SY/T 5824-1993 | 钻杆分级检验方法 |  |
|  | 塔型井架绷绳 | SY/T 6057-2012 | 塔型井架拆装与整体运移作业规程 |  |
|  | 方钻杆 | SY/T 6509-2012 | 方钻杆 |  |
|  | 油井泵体用直缝电阻焊钢管 | SY/T 6531-2002 | 油井泵体用直缝电阻焊钢管 |  |
|  | 石油钻、修井用吊具 | SY/T 6605-2011 | 石油钻、修井用吊具安全技术检验规范 |  |
|  | 连续管线管 | SY/T 6700-2014 | 连续管线管 |  |
|  | 无游梁式抽油机 | SY/T 6729-2014 | 无游梁式抽油机 |  |
|  | 修井用铣鞋及磨鞋 | SY/T 6072-2009 | 钻修井用磨铣鞋 |  |
|  | 石油钻修井用钻杆钳 | SY/T 5074-2012 | 钻井和修井动力钳、吊钳 |  |
|  | 汽车用压缩天然气减压调节器 | GB/T 20735-2006 | 汽车用压缩天然气减压调节器 |  |
|  | 连续油管 | SY/T 6895-2012 | 连续油管 |  |
|  | 连续油管 | API SPEC 5ST：2015 | 连续油管规范 |  |
|  | 连续抽油杆 | SY/T 6585-2013 | 连续抽油杆 |  |
|  | 套管扶正器 | GB/T 19831.1-2005 | 石油天然气工业套管扶正器第1部分弓形弹簧套管扶正器 |  |
|  | 金刚石钻头及金刚石取心钻头 | SY/T 5217-2000 | 金刚石钻头及金刚石取心钻头 |  |
|  | 不锈钢复合管 | GB/T 18704-2008 | 结构用不锈钢复合管 |  |
|  | 绕焊不锈钢筛管 | SY/T 5182-2008 | 绕焊不锈钢筛管 |  |
|  | 钢制管法兰 | GB/T 9124-2010 | 钢制管法兰技术条件 |  |
|  | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T 14976-2012 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 |  |
|  | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈 | GB/T 1231-2006 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈、技术条件 |  |
|  | 低压流体输送用焊接钢管 | GB/T 3091-2008 | 低压流体输送用焊接钢管 |  |
|  | 焊接H型钢 | YB 3301-2005 | 焊接H型钢 |  |
|  | 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 | GB/T 708-2006 | 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 |  |
|  | 热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差 | GB/T 702-2008 | 热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差 |  |
|  | 一般用途低碳钢丝 | YB/T 5294-2009 | 一般用途低碳钢丝 |  |
|  | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 | GB 912-2008 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 |  |
|  | 低碳钢热轧圆盘条 | GB/T 701-2008 | 低碳钢热轧圆盘条 |  |
|  | 碳素结构钢冷轧钢带 | GB/T 716-1991 | 碳素结构钢冷轧钢带 |  |
|  | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 | GB 1499.2-2007 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 |  |
|  | 钢筋混凝土用余热处理热轧钢筋 | GB 13014-2013 | 钢筋混凝土用余热处理热轧钢筋 |  |
|  | 冷轧扭钢筋 | JG 190-2006 | 冷轧扭钢筋 |  |
|  | 不锈钢热轧等边角钢 | YB/T 5309-2006 | 不锈钢热轧等边角钢 |  |
|  | 热轧型钢 | GB/T 706-2008 | 热轧型钢 |  |
|  | 焊接用钢盘条 | GB/T 3429-2002 | 焊接用钢盘条 |  |
|  | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 | GB/T 3524-2005 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 |  |
|  | 冷弯型钢 | GB/T 6725-2008 | 冷弯型钢 |  |
|  | 结构用无缝钢管 | GB/T 8162-2008 | 结构用无缝钢管 |  |
|  | 建筑用压型钢板 | GB/T 12755-2008 | 建筑用压型钢板 |  |
|  | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧条钢 | GB/T 14292-1993 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧条钢技术条件 |  |
|  | 熔化焊用钢丝 | GB/T 14957-1994 | 熔化焊用钢丝 |  |
|  | 热轧光圆钢筋 | GB 1499.1-2008 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 |  |
|  | 护栏波形梁用冷弯型钢 | YB/T 4081-2007 | 护栏波形梁用冷弯型钢 |  |
|  | 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 | GB/T 709-2006 | 热轧钢板和钢带的尺寸外形、重量及允许偏差 |  |
|  | 一般用途圆钢钉 | YB/T 5002-1993 | 一般用途圆钢钉 |  |
|  | 焊接用不锈钢丝 | YB/T 5092-2005 | 焊接用不锈钢丝 |  |
|  | 冷拉圆钢、方钢、六角钢尺寸、外形、重量及允许偏差 | GB/T 905-1994 | 冷拉圆钢、方钢、六角钢尺寸、外形、重量及允许偏差 |  |
|  | 管法兰连接用紧固件 | GB/T 9125-2010 | 管法兰连接用紧固件 |  |
|  | 平面、突面板式平焊钢制管法兰 | GB/T 9119-2010 | 板式平焊钢制管法兰 |  |
|  | 船用钢管对焊接头 | GB/T 10752-2005 | 船用钢管对焊接头 |  |
|  | 钢制对焊无缝管件 | GB/T 12459-2005 | 钢制对焊无缝管件 |  |
|  | 钢管脚手架扣件 | GB 15831-2006 | 钢管脚手架扣件 |  |
|  | 油气输送用钢制感应加热弯管 | SY/T 5257-2012 | 油气输送用钢制感应加热弯管 |  |
|  | 吊环 | GB/T 19190-2013 | 吊环、吊卡、吊钳 |  |
|  | 吊钳 | GB/T 19190-2013 | 吊环、吊卡、吊钳 |  |
|  | 吊卡 | GB/T 19190-2013 | 吊环、吊卡、吊钳 |  |
|  | 冷拉圆钢丝、方钢丝、六角钢丝尺寸、外形、重量及允许偏差 | GB/T 342-1997 | 冷拉圆钢丝、方钢丝、六角钢丝尺寸、外形、重量及允许偏差 |  |
|  | 钢及钢产品力学性能试样取样位置及试样制备 | GB/T 2975-1998 | 钢及钢产品力学性能试样取样位置及试样制备 |  |
|  | 普通流体输送管道用埋弧焊钢管 | SY/T 5037-2012 | 普通流体输送管道用埋弧焊钢管 |  |
|  | 普通流体输送管道用直缝高频焊钢管 | SY/T 5038-2012 | 普通流体输送管道用直缝高频焊钢管 |  |
|  | 桩用螺旋焊缝钢管 | SY/T 5040-2012 | 桩用焊接钢管 |  |
|  | 三牙轮钻头 | SY/T 5164-2008 | 三牙轮钻头 |  |
|  | 绕焊不锈钢筛管 | SY/T 5182-2008 | 绕焊不锈钢筛管 |  |
|  | 花纹钢板 | YB/T 4159-2007 | 热轧花纹钢板和钢带 |  |
|  | 碳素结构钢 | GB/T 700-2006 | 碳素结构钢 |  |
|  | 钢筋混凝土用焊接钢筋网 | GB/T 1499.3-2010 | 钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 |  |
|  | 钢格栅板及配套件第1部分:钢格栅板 | YB/T 4001.1-2007 | 钢格栅板及配套件第1部分:钢格栅板 |  |
|  | 紧固件、螺栓、螺钉、螺柱和螺母 | GB/T 16938-2008 | 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件 |  |
|  | 阴极铜 | GB/T 467-2010 | 阴极铜 |  |
|  | 锌―5%铝―混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线 | GB/T 20492-2006 | 锌―5%铝―混合稀土合金镀层钢丝、钢绞线 |  |
|  | 热轧球扁钢 | GB/T 9945-2012 | 热轧球扁钢 |  |
|  | 标准件用碳素钢热轧圆钢及盘条 | YB/T 4155-2006 | 标准件用碳素钢热轧圆钢及盘条 |  |
|  | 建筑结构用冷成型焊接圆钢管 | JG/T 381-2012 | 建筑结构用冷成型焊接圆钢管 |  |
|  | 抽油杆用圆钢 | GB/T 26075-2010 | 抽油杆用圆钢 |  |
|  | 热轧H型钢和剖分T型钢 | GBT 11263-2010 | 热轧H型钢和剖分T型钢 |  |
|  | 输送流体用无缝钢管 | GB/T 8163-2008 | 输送流体用无缝钢管 |  |
|  | 流体输送用不锈钢焊接钢管 | GB/T 12771-2008 | 流体输送用不锈钢焊接钢管 |  |
|  | 直缝电焊钢管 | GB/T 13793-2008 | 直缝电焊钢管 |  |
|  | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 | GB 13296-2013 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 |  |
|  | 电工用铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线 | GB/T 5585.1-2005 | 电工用铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线 |  |
|  | 铜及铜合金板材 | GB/T 2040-2008 | 铜及铜合金板材 |  |
|  | 铜及铜合金带材 | GB/T2059-2008 | 铜及铜合金带材 |  |
|  | 铜及铜合金线材 | GB/T 21652-2008 | 铜及铜合金线材 |  |
|  | 电工用铜、铝及其合金扁线 第4部分：铜带 | GB/T 5584.4-2009 | 电工用铜、铝及其合金扁线 第4部分：铜带 |  |
|  | 空调与制冷设备用无缝铜管 | GB/T 17791-2007 | 空调与制冷设备用无缝铜管 |  |
|  | 电工用铜、铝及其合金母线 第2部分：铝和铝合金母线 | GB/T 5585.2-2005 | 电工用铜、铝及其合金母线 第2部分：铝和铝合金母线 |  |
|  | 压铸铝合金 | GB/T 15115-2009 | 压铸铝合金 |  |
|  | 铝合金压铸件 | GB/T 15114-2009 | 铝合金压铸件 |  |
|  | 电缆的导体 | GB/T 3956-2008 | 电缆的导体 |  |
|  | 电工圆铜线 | GB/T 3953-2009 | 电工圆铜线 |  |
|  | 电工圆铝杆 | GB/T 3954-2014 | 电工圆铝杆 |  |
|  | 电工圆铝线 | GB/T 3955-2009 | 电工圆铝线 |  |
|  | 三相配电变压器能效限定值及能效等级 | GB 20052-2013 | 三相配电变压器能效限定值及能效等级 |  |
|  | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆耐热硅橡胶绝缘电缆 | GB/T 5013.3-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆 |  |
|  | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆软线和软电缆 | GB/T 5013.4-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆 |  |
|  | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆电梯电缆 | GB/T 5013.5-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分：电梯电缆 |  |
|  | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆电焊机电缆 | GB/T 5013.6-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分：电焊机电缆 |  |
|  | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆耐热乙烯-乙酸乙烯脂橡皮绝缘电缆 | GB/T 5013.7-2008 | 额定电压45O/750Ⅴ 及以下橡皮绝缘电缆第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 |  |
|  | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | GB/T 5023.1-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 |  |
|  | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆固定布线用无护套电缆 | GB/T 5023.3-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆 |  |
|  | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆固定布线用护套电缆 | GB/T 5023.4-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分：固定布线用护套电缆 |  |
|  | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆软电缆 | GB/T 5023.5-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线） |  |
|  | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电梯电缆和扰性连接用电缆 | GB/T 5023.6-2006 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第6部分：电梯电缆和扰性连接用电缆 |  |
|  | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆2芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 | GB/T 5023.7-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 |  |
|  | 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定 | JB/T 8734.1-2012 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分:一般规定 |  |
|  | 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线 | JB/T 8734.2-2012 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线 |  |
|  | 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 | JB/T 8734.3-2012 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线 |  |
|  | 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线 | JB/T 8734.4-2012 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分:安装用电线 |  |
|  | 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线 | JB/T 8734.5-2012 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分:屏蔽电线 |  |
|  | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 | JB/T 8735.1-2011 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分:一般规定 |  |
|  | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆通用橡套软电缆 | JB/T 8735.2-2011 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：通用橡套软电缆 |  |
|  | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆橡皮绝缘编织软电线 | JB/T 8735.3-2011 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分：橡皮绝缘编织软电线 |  |
|  | 塑料绝缘控制电缆 | GB/T 9330.1-2008 | 塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定 |  |
|  | 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 | GB/T 9330.2-2008 | 塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 |  |
|  | 交联聚乙烯绝缘控制电缆 | GB/T 9330.3-2008 | 塑料绝缘控制电缆 第3部分：交联聚乙烯绝缘控制电缆 |  |
|  | 漆包圆绕组线 | GB/T 6109.1-2008 | 漆包圆绕组线 第1部分: 一般规定 |  |
|  | 玻璃丝包铜扁绕组线 | GB/T 7672.1-2008 | 玻璃丝包绕组线 第1部分：玻璃丝包铜扁绕组线 一般规定 |  |
|  | 漆包铜扁绕组线 | GB/T 7095.1-2008 | 漆包铜扁绕组线 第1部分：一般规定 |  |
|  | 承荷探测电缆 | SY/T 6600-2004 | 承荷探测电缆 |  |
|  | 架空绞线用硬铝线 | GB/T 17048-2009 | 架空绞线用硬铝线 |  |
|  | 额定电压300/500V橡皮绝缘固定敷设电线 | JB/T 1601-1993 | 额定电压300/500V橡皮绝缘固定敷设电线 |  |
|  | 聚酰亚胺-氟46复合薄膜绕包铜圆线 | JB/T 5331-2011 | 聚酰亚胺-氟46复合薄膜绕包铜圆线 |  |
|  | 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 | GB/T 8815-2008 | 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 |  |
|  | 额定电压1kV和3kV固定安装的挤包绝缘电力电缆 | GB/T 12706.1-2008 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 |  |
|  | 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 | GB/T 12706.2-2008 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 |  |
|  | 矿用橡套软电缆 | GB/T 12972.1-2008 | 矿用橡套软电缆 第1部分: 一般规定 |  |
|  | 阻燃和耐火电线电缆通则 | GB/T 19666—2005 | 阻燃和耐火电线电缆通则 |  |
|  | 圆线同心绞架空导线 | GB/T 1179-2008 | 圆线同心绞架空导线 |  |
|  | 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆 | GB/T 12527-2008 | 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆 |  |
|  | 架空绞线用镀锌钢线 | GB/T 3428-2012 | 架空绞线用镀锌钢线 |  |
|  | 灯具 | GB 7000.1-2007 | 灯具 第1部分: 一般要求与试验 |  |
|  | 应急照明灯具 | GB 7000.2-2008 | 灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具 |  |
|  | 庭园用可移式灯具 | GB 7000.207-2008 | 灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具 |  |
|  | 儿童用可移式灯具 | GB 7000.4-2007 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 |  |
|  | 内装变压器的钨丝灯灯具 | GB 7000.6-2008 | 灯具 第2-6部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具 |  |
|  | 固定式通用灯具 | GB 7000.201-2008 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 |  |
|  | 嵌入式灯具 | GB 7000.202-2008 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 |  |
|  | 读写作业台灯 | GB/T 9473-2008 | 读写作业台灯性能要求 |  |
|  | 普通照明用自镇流灯 | GB 16844-2008 | 普通照明用自镇流灯的安全要求 |  |
|  | 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 | GB/T 10681-2009 | 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 性能要求 |  |
|  | 灯的控制装置 | GB 19510.1-2009 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 |  |
|  | 灯的控制装置LED模块用直流或交流电子控制装置 | GB 19510.14-2009 | 灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 |  |
|  | 杂类灯座 | GB 19651.1-2008 | 杂类灯座 第1部分：一般要求和试验 |  |
|  | 杂类灯座LED模块用连接器 | GB 19651.3-2008 | 杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求 |  |
|  | 普通照明用LED模块 | GB 24819-2009 | 普通照明用LED模块 安全要求 |  |
|  | 普通照明用LED模块 | GB/T 24823-2009 | 普通照明用LED模块 性能要求 |  |
|  | LED模块用直流或交流电子控制装置 | GB/T 24825-2009 | LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 |  |
|  | 道路与街道照明灯具 | GB/T 24827-2009 | 道路与街道照明灯具性能要求 |  |
|  | 太阳能光伏照明装置 | GB 24460-2009 | 太阳能光伏照明装置总技术规范 |  |
|  | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 | GB 16915.1-2014 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分: 通用要求 |  |
|  | 电子开关 | GB 16915.2-2012 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2-1部分：电子开关的特殊要求 |  |
|  | 遥控开关 | GB 16915.3-2000 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2部分：特殊要求 第2节：遥控开关（RCS） |  |
|  | 延时开关 | GB 16915.4-2003 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2部分: 特殊要求 第3节: 延时开关 |  |
|  | 家用和类似用途单相插头插座 | GB 1002-2008 | 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸 |  |
|  | 家用和类似用途三相插头插座 | GB 1003-2008 | 家用和类似用途三相插头插座 型式、基本参数和尺寸 |  |
|  | 家用和类似用途插头插座 | GB 2099.1-2008 | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 |  |
|  | 器具插座 | GB 2099.2-2012 | 家用和类似用途插头插座 第二部分:器具插座的特殊要求 |  |
|  | 家用和类似用途转换器 | GB 2099.3-2008 | 家用和类似用途插头插座 第2部分：转换器的特殊要求 |  |
|  | 家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 | GB 17466.1-2008 | 家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 |  |
|  | 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳用于悬吊装置的安装盒和外壳 | GB 17466.21-2008 | 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第21部分：用于悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求 |  |
|  | 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳连接盒与外壳 | GB 17466.22-2008 | 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第22部分：连接盒与外壳的特殊要求 |  |
|  | 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳地面安装盒和外壳 | GB 17466.23-2008 | 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第23部分：地面安装盒和外壳的特殊要求 |  |
|  | 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳住宅保护装置和类似电源功耗装置的外壳 | GB 17466.24-2008 | 家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和类似电源功耗装置的外壳的特殊要求 |  |
|  | 双端荧光灯 | GB/T 10682-2010 | 双端荧光灯性能要求 |  |
|  | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 | GB 13140.1-2008 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 |  |
|  | 低压熔断器 | GB 13539.1-2008 | 低压熔断器 第1部分：基本要求 |  |
|  | 器具开关 | GB 15092.1-2010 | 器具开关 第1部分: 通用要求 |  |
|  | 电器附件电线组件和互连电线组件 | GB 15934-2008 | 电器附件电线组件和互连电线组件 |  |
|  | 扁形快速连接端头 | GB 17196-1997 | 连接器件 连接铜导线用的扁形快速连接端头 安全要求 |  |
|  | 普通照明用自镇流荧光灯 | GB/T 17263-2013 | 普通照明用镇流荧光灯性能要求 |  |
|  | 家用和类似用途的器具耦合器 | GB 17465.1-2009 | 家用和类似用途器具耦合器 第1部分：通用要求 |  |
|  | 管形荧光灯灯座和启动器座 | GB 1312-2007 | 管形荧光灯灯座和启动器座 |  |
|  | 管状熔断体 | GB 9364.2-1997 | 小型熔断器 第2部分 管状熔断体 |  |
|  | 螺口灯座 | GB 17935-2007 | 螺口灯座 |  |
|  | 卡口灯座 | GB 17936-2007 | 卡口灯座 |  |
|  | 管形荧光灯用交流电子镇流器 | GB/T 15144-2009 | 管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求 |  |
|  | 管形荧光灯镇流器 | GB/T 14044-2008 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 |  |
|  | 热泵、空调器和除湿机 | GB 4706.32-2012 | 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求 |  |
|  | 电磁灶 | QB/T 1236-2008 | 电磁灶 |  |
|  | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | GB/T 22199-2008 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 |  |
|  | 起动用铅酸蓄电池 | GB/T 5008.1-2013 | 起动用铅酸蓄电池 第1部分: 技术条件和试验方法 |  |
|  | 起动用铅酸蓄电池产品品种规格和端子尺寸、标记 | GB/T 5008.2-2013 | 起动用铅酸蓄电池 第2部分：产品品种规格和端子尺寸、标记 |  |
|  | 通用阀控式铅酸蓄电池 | GB/T 19639.1-2014 | 通用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 |  |
|  | 通用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：规格型号 | GB/T 19639.2-2014 | 通用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：规格型号 |  |
|  | 低压成套开关设备和控制设备空壳体 | GB/T 20641-2014 | 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 |  |
|  | 低压成套开关设备和控制设备 | GB 7251.1-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 |  |
|  | 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备 | GB 7251.12-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备 |  |
|  | 母线干线系统（母线槽） | GB 7251.2-2006 | 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求 |  |
|  | 配电板 | GB 7251.3-2006 | 低压成套开关设备和控制设备 第3部分：对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求 |  |
|  | 建筑工地用成套设备 | GB 7251.4-2006 | 低压成套开关设备和控制设备 第4部分：对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求 |  |
|  | 智能型成套设备 | GB/T 7251.8-2005 | 低压成套开关设备和控制设备智能型成套设备通用技术要求 |  |
|  | 开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 | GB 14048.3-2008 | 低压开关设备和控制设备第3部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器 |  |
|  | 控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器 | GB 14048.5-2008 | 低压开关设备和控制设备第5-1部分：控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器 |  |
|  | 剩余电流动作保护电器 | GB/Z 6829-2008 | 剩余电流动作保护电器的一般要求 |  |
|  | 家用及类似场所所用过电流保护断路器（用于交流的断路器） | GB 10963.1-2005 | 电气附件——家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 |  |
|  | 家用及类似场所所用过电流保护断路器（用于交流和直流的断路器） | GB 10963.2-2008 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 第2部分：用于交流和直流的断路器 |  |
|  | 电气控制设备 | GB/T 3797-2005 | 电气控制设备 |  |
|  | 低压成套无功功率补偿装置 | GB/T 15576-2008 | 低压成套无功功率补偿装置 |  |
|  | 交流移动电站用控制屏 | JB/T 8182-1999 | 交流移动电站用控制屏 通用技术条件 |  |
|  | 低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料 | JB/T 10316-2013 | 低压成套开关设备和控制设备绝缘支撑部件和绝缘材料 |  |
|  | 低压抽出式成套开关设备和控制设备主电路用接插件 | JB/T 10323-2002 | 低压抽出式成套开关设备和控制设备主电路用接插件 |  |
|  | 电热毯、电热垫和电热褥垫 | QB/T 2994-2008 | 电热毯、电热垫和电热褥垫 |  |
|  | 电力变压器 | GB 1094.1-2013 | 电力变压器 第1部分 总则 |  |
|  | 油浸式电力变压器 | GB/T 6451-2008 | 油浸式电力变压器技术参数和要求 |  |
|  | 干式变压器 | GB 1094.11-2007 | 电力变压器 第11部分：干式变压器 |  |
|  | 高压/低压预装式变电站 | GB 17467-2010 | 高压/低压预装式变电站 |  |
|  | 潜油电泵机组 | GB/T 16750-2008 | 潜油电泵机组 |  |
|  | 旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）-分级 | GB/T 4942.1-2006 | 旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）-分级 |  |
|  | 旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类（IM代码） | GB/T 997-2008 | 旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类（IM代码） |  |
|  | 旋转电机 线端标志与旋转方向 | GB 1971-2006 | 旋转电机 线端标志与旋转方向 |  |
|  | 中小型旋转电机 | GB 14711-2013 | 中小型旋转电机通用安全要求 |  |
|  | 小功率电动机 | GB 12350-2009 | 小功率电动机的安全要求 |  |
|  | Y系列（IP44）三相异步电动机（机座号80～355） | JB/T 10391-2008 | Y系列（IP44）三相异步电动机 技术条件（机座号80～355） |  |
|  | 高效三相永磁同步电动机（机座号 132-280） | GB/T 22711-2008 | 高效三相永磁同步电动机技术条件（机座号 132-280） |  |
|  | YZTD 系列塔式起重机用多速三相异步电动机 | JB/T 8956－2011 | YZTD（E）系列塔式起重机用（电磁制动）多速三相异步电动机技术条件 |  |
|  | YX3系列(IP55)高效率三相异步电动机技术条件(机座号80-355) | GB/T 22722-2008 | YX3系列(IP55)高效率三相异步电动机技术条件(机座号80-355) |  |
|  | 有刷三相同步发电机 技术条件(机座号 132～400) | JB/T 8981-2011 | 有刷三相同步发电机 技术条件(机座号 132～400) |  |
|  | 拖拉机用永磁交流发电机 | JB/T 9844-1999 | 拖拉机用永磁交流发电机 |  |
|  | 灯具电镀、化学覆盖层 | QB/T 3741-1999 | 灯具电镀、化学覆盖层 |  |
|  | 带电作业用绝缘手套 | GB/T 17622-2008 | 带电作业用绝缘手套 |  |
|  | 足部防护 电绝缘鞋 | GB 12011-2009 | 足部防护 电绝缘鞋 |  |
|  | 车辆防盗报警系统 乘用车 | GB 20816-2006 | 车辆防盗报警系统 乘用车 |  |
|  | 电控配电用电缆桥架 | JB/T 10216-2013 | 电控配电用电缆桥架 |  |
|  | 电缆桥架 | QB/T 1453-2003 | 电缆桥架 |  |
|  | 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级 | GB 18613-2012 | 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级 |  |
|  | 电机用埋置式热电阻 | JB/T 10500.1-2005 | 电机用埋置式热电阻 第1部分：一般规定、测量方法和检验规则 |  |
|  | 电机用电加热器 | JB/T 7836.1-2005 | 电机用电加热器 第1部分：通用技术条件 |  |
|  | 电能质量 公用电网谐波 | GB/T 14549-1993 | 电能质量 公用电网谐波 |  |
|  | 阻燃电缆 | GA 306.1-2007 | 阻燃及耐火电缆_塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求_第1部分_阻燃电缆 |  |
|  | 耐火电缆 | GA 306.2-2007 | 阻燃及耐火电缆_塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求_第1部分 耐火电缆 |  |
|  | 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 | JB/T 10491.1-2004 | 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第1部分：一般规定 |  |
|  | 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆第2部分：耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆 | JB/T 10491.2-2004 | 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆第2部分：耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆 |  |
|  | 阻燃及耐火电缆阻燃橡皮绝缘电缆 | GA 535-2005 | 阻燃及耐火电缆阻燃橡皮绝缘电缆分级和要求 |  |
|  | 抽油机井测试仪器 | SY/T 5166-2007 | 抽油机井测试仪器技术条件 |  |
|  | 电力变压器能效限定值及能效等级 | GB 24790-2009 | 电力变压器能效限定值及能效等级 |  |
|  | 电气用压敏胶粘带 | GB/T 20631.1-2006 | 电气用压敏胶粘带 第1部分：一般要求 |  |
|  | F46绝缘、护套料 | HG/T 2904-1997 | 模塑和挤塑用聚全氟乙丙烯树脂 |  |
|  | 消火栓箱 | GB 14561-2003 | 消火栓箱 |  |
|  | 棒状伸缩形高压验电器 | GB 13398-2008 | 带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒 |  |
|  | 计算机及仪表电缆 | TICW/06-2009 | 计算机及仪表电缆 |  |
|  | 镀锡圆铜线 | GB/T 4910-2009 | 镀锡圆铜线 |  |
|  | 高压开关柜 | GB/T 11022-2011 | 高压开关和控制设备共用技术要求 |  |
|  | 投光灯具安全要求 | GB 7000.7-2005 | 投光灯具安全要求 |  |
|  | 热电偶用补偿导线 | GB/T 4989-2013 | 热电偶用补偿导线 |  |
|  | 镀锌钢绞线 | YB/T 5004-2012 | 镀锌钢绞线 |  |
|  | 天然花岗石建筑板材 | GB/T 18601-2009 | 天然花岗石建筑板材 |  |
|  | 蒸压粉煤灰砖 | JC 239-2014 | 蒸压粉煤灰砖 |  |
|  | 合成树脂乳液外墙涂料 | GB/T 9755-2014 | 合成树脂乳液外墙涂料 |  |
|  | 合成树脂乳液内墙涂料 | GB/T 9756-2009 | 合成树脂乳液内墙涂料 |  |
|  | 建筑用金属面绝热夹芯板 | GB/T 23932-2009 | 建筑用金属面绝热夹芯板 |  |
|  | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | GB/T 10002.1-2006 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 |  |
|  | 给水用聚乙烯(PE)管材 | GB/T 13663-2000 | 给水用聚乙烯(PE)管材 |  |
|  | 塑性体改性沥青防水卷材 | GB 18243-2008 | 塑性体改性沥青防水卷材 |  |
|  | 弹性体改性沥青防水卷材 | GB 18242-2008 | 弹性体改性沥青防水卷材 |  |
|  | 溶剂型外墙涂料 | GB/T 9757-2001 | 溶剂型外墙涂料 |  |
|  | 冷热水用聚丙烯管件 | GB/T 18742.3-2002 | 冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分:管件 |  |
|  | 冷热水用聚丙烯管材 | GB/T 18742.2-2002 | 冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分:管材 |  |
|  | 冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管材 | GB/T 18992.2-2003 | 冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管道系统 第2部分：管材 |  |
|  | 氯化聚乙烯防水卷材 | GB 12953-2003 | 氯化聚乙烯防水卷材 |  |
|  | 沥青复合胎柔性防水卷材 | JC/T 690-2008 | 沥青复合胎柔性防水卷材 |  |
|  | 混凝土瓦 | JC/T 746-2007 | 混凝土瓦 |  |
|  | 住宅厨房、卫生间排气道 | JG/T 194-2006 | 住宅厨房、卫生间排气道 |  |
|  | 建筑室内用腻子 | JG/T 298-2010 | 建筑室内用腻子 |  |
|  | 聚合物乳液建筑防水涂料 | JC/T 864-2008 | 聚合物乳液建筑防水涂料 |  |
|  | 纤维缠绕增强热固性树脂压力管 | JC/T 552-2011 | 纤维缠绕增强热固性树脂压力管 |  |
|  | 建筑用绝缘电工套管及配件 | JG 3050-1998 | 建筑用绝缘电工套管及配件 |  |
|  | 玻璃纤维增强塑料外护层聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 | CJ/T 129-2000 | 玻璃纤维增强塑料外护层聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 |  |
|  | 铸铁检查井盖 | CJ/T 3012-1993 | 铸铁检查井盖 |  |
|  | 再生树脂复合材料检查井盖 | CJ/T 121-2000 | 再生树脂复合材料检查井盖 |  |
|  | 建筑外墙用腻子 | JG/T 157-2009 | 建筑外墙用腻子 |  |
|  | 蒸压加气混凝土板 | GB 15762-2008 | 蒸压加气混凝土板 |  |
|  | 钢纤维混凝土检查井盖 | JC 889-2001 | 钢纤维混凝土检查井盖 |  |
|  | 埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材 | GB/T 19472.2-2004 | 埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材 |  |
|  | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | GB 4455-2006 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 |  |
|  | 天然大理石建筑板材 | GB/T 19766-2005 | 天然大理石建筑板材 |  |
|  | 蒸压加气混凝土砌块 | GB 11968-2006 | 蒸压加气混凝土砌块 |  |
|  | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U)管材 | GB/T 5836.1-2006 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U)管材 |  |
|  | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U)管件 | GB/T 5836.2-2006 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U)管件 |  |
|  | 弹性建筑涂料 | JG/T 172-2014 | 弹性建筑涂料 |  |
|  | 建筑内外墙用底漆 | JG/T 210-2007 | 建筑内外墙用底漆 |  |
|  | 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 | CJ/T 175-2002 | 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 |  |
|  | 建筑保温砂浆 | GB/T 20473-2006 | 建筑保温砂浆 |  |
|  | 埋地用聚乙烯双壁波纹管材 | GB/T 19472.1-2004 | 埋地用聚乙烯双壁波纹管材 |  |
|  | 潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分） | HG/T 2240-2012 | 潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分） |  |
|  | 混凝土界面处理剂 | JC/T 907-2002 | 混凝土界面处理剂 |  |
|  | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 | JG/T 24-2000 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 |  |
|  | 高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 | CJ/T 165-2002 | 高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 |  |
|  | 埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管材 | GB/T 18477.1-2007 | 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材 |  |
|  | 玻璃纤维缠绕增强热固性树脂耐腐蚀立式贮罐 | JC/T 587-2012 | 玻璃纤维缠绕增强热固性树脂耐腐蚀立式贮罐 |  |
|  | 富锌底漆 | HG/T 3668-2009 | 富锌底漆 |  |
|  | 硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 | QB/T 1916-2004 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 |  |
|  | 普通液压系统O形-橡胶密封圈材料 | HG/T 2579-2008 | 通液压系统O形橡胶密封圈材料 |  |
|  | 燃油用O形橡胶密封圈胶料 | HG/T 3089-2001 | 燃油用O形橡胶密封圈胶料 |  |
|  | 埋地钢质管道硬质聚氨酯泡沫塑料防腐保温层 | SY/T 0415-1996 | 埋地钢质管道硬质聚氨酯泡沫塑料防腐保温层技术标准 |  |
|  | 地下通信管道用塑料管 | YD/T 841.1-2008 | 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 |  |
|  | 工业用橡胶板 | GB/T 5574-2008 | 工业用橡胶板 |  |
|  | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | GB/T 10801.2-2002 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） |  |
|  | 耐高温润滑油O形橡胶密封圈 | HG/T 2021-2014 | 耐高温润滑油O形橡胶密封圈 |  |
|  | 膨胀珍珠岩绝热制品 | GB/T 10303-2001 | 膨胀珍珠岩绝热制品 |  |
|  | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | GB/T 10801.1-2002 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 |  |
|  | 旋转钻探和减震用橡胶软管和软管组合件 | GB/T 24145-2009 | 旋转钻探和减震用橡胶软管和软管组合件 规范 |  |
|  | 刨花板 共同要求 | GB/T 4897.1-2003 | 刨花板 第1部分：对所有板型的共同要求 |  |
|  | 刨花板 普通用板要求 | GB/T 4897.2-2003 | 刨花板 第 2部分:在干燥状态下使用的普通用板要求 |  |
|  | 刨花板 家具及室内装修用板要求 | GB/T 4897.3-2003 | 刨花板 第3部分：在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求 |  |
|  | 建筑材料放射性核素限量 | GB 6566-2010 | 建筑材料放射性核素限量 |  |
|  | 通用输水织物增强橡胶软管 | HG/T 2184-2008 | 通用输水织物增强橡胶软管 |  |
|  | 汽车轮胎内胎 | GB 7036.1-2009 | 充气轮胎内胎第一部分:汽车轮胎内胎 |  |
|  | 充气轮胎内胎 第2部分:摩托车轮胎内胎 | GB 7036.2-2007 | 充气轮胎内胎 第2部分:摩托车轮胎内胎 |  |
|  | 中密度纤维板 | GB/T 11718-2009 | 中密度纤维板 |  |
|  | 压缩空气用织物增强橡胶软管 | GB/T 1186-2007 | 压缩空气用织物增强橡胶软管 |  |
|  | 焊接、切割和类似作业用橡胶软管 | GB/T 2550-2007 | 气体焊接设备 焊接、切割和类似作业用橡胶软管 |  |
|  | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | GB 13735-1992 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 |  |
|  | 光学树脂眼镜片 | QB 2506-2001 | 光学树脂眼镜片 |  |
|  | 油气田用压缩（YS）式封隔器胶筒 | HG/T 2701-1995 | 油气田用压缩（YS）式封隔器胶筒 |  |
|  | 油气田用扩张（KZ）式封隔器胶筒 | HG/T 2702-1995 | 油气田用扩张（KZ）式封隔器胶筒 |  |
|  | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | GB/T 21238-2007 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 |  |
|  | 单光和多焦点镜片 | GB 10810.1-2005 | 眼镜镜片 第一部分：单光和多焦点镜片 |  |
|  | 配装眼镜 | GB 13511.1-2011 | 配装眼镜 第1部分：单光和多焦点 |  |
|  | 实木地板 | GB/T 15036.1-2009 | 实木地板 技术条件 |  |
|  | 细木工板 | GB/T 5849-2006 | 细木工板 |  |
|  | 浸渍纸层压木质地板 | GB/T 18102-2007 | 浸渍纸层压木质地板 |  |
|  | 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 | GB 18580-2001 | 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 |  |
|  | PVC多孔通信管 | QB/T 2667.1-2004 | 埋地通信用多孔一体塑料管材 第1部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体 |  |
|  | PE多孔通信管 | QB/T 2667.2-2004 | 埋地通信用多孔一体塑料管材 第2部分：聚乙烯（PE）多孔一体管材 |  |
|  | 一般传动用普通V带 | GB/T 1171-2006 | 一般传动用普通V带 |  |
|  | 农业轮胎 | GB/T 1192-2008 | 农业轮胎 |  |
|  | 灰铸铁翼型采暖散热器 | JG 4-2002 | 采暖散热器灰铸铁翼型散热器 | 散热器热工性能试验共1项不能检 |
| （1） | 材质要求 | GB/T 223.1~223.7 | 钢铁及合金化学分析法 |  |
| （2） | 强度检验 | GB/T 1048-1990 | 管道元件公称压力 |  |
| （3） | 严密性检验 | GB/T 1048-1990 | 管道元件公称压力 |  |
| （4） | 水压试验 | GB/T 1048-1990 | 管道元件公称压力 |  |
| （5） | 螺纹精度 | JG/T 6-1999 | 采暖散热器系列参数、螺纹及配件 |  |
| （6） | 尺寸和形位公差 | GB/T 1182-1996 | 形状和位置公差 通则、定义、符号和图样表示法 |  |
| （7） | 标志、包装、运输和贮存 | JG 4-2002 | 采暖散热器灰铸铁翼型散热器 |  |
|  | 灰铸铁柱型采暖散热器 | JG3-2002 | 采暖散热器 灰铸铁柱型散热器 | 散热器热工性能试验共1项不能检 |
| （1） | 材质要求 | GB/T 223.1~223.7 | 钢铁及合金化学分析法 |  |
| （2） | 强度检验 | GB/T 1048-1990 | 管道元件公称压力 |  |
| （3） | 严密性检验 | GB/T 1048-1990 | 管道元件公称压力 |  |
| （4） | 水压试验 | GB/T 1048-1990 | 管道元件公称压力 |  |
| （5） | 螺纹精度 | JG/T 6-1999 | 采暖散热器系列参数、螺纹及配件 |  |
| （6） | 尺寸和形位公差 | GB/T 1182-1996 | 形状和位置公差 通则、定义、符号和图样表示法 |  |
| （7） | 标志、包装、运输和贮存 | JG3-2002 | 采暖散热器 灰铸铁柱型散热器 |  |
|  | 内燃机空气滤清器纸质滤芯 | JB/T 9755.2-2014 | 内燃机 空气滤清器第二部分：干式空气滤芯 技术条件 | 原始阻力、原始滤清效率共2项不能检 |
| （1） | 外观 | JB/T 9755.2-2014 | 内燃机 空气滤清器第二部分：干式空气滤芯 技术条件 |  |
| （2） | 固化处理 | JB/T 9755.2-2014 | 内燃机 空气滤清器第二部分：干式空气滤芯 技术条件 |  |
| （3） | 标志、包装、运输与贮存 | JB/T 9755.2-2014 | 内燃机 空气滤清器第二部分：干式空气滤芯 技术条件 |  |
|  | 内燃机水散热器 | JB/T 8577-2005 | 内燃机水散热器技术条件 | 耐腐蚀性共1项不能检 |
| (1) | 材料 | GB/T 223.1~223.7 | 钢铁及合金化学分析法 |  |
| (2) | 密封性能 | GB/T 1048-1990 | 管道元件公称压力 |  |
| (3) | 耐压力交变循环性能 | GB/T 1048-1990 | 管道元件公称压力 |  |
| (4) | 耐热冲击性能 | JB/T 8577-2005 | 内燃机水散热器技术条件 |  |
| (5) | 散热性能及空气阻力 | JB/T 8577-2005 | 内燃机水散热器技术条件 |  |
| (6) | 堵塞散热管数 | JB/T 8577-2005 | 内燃机水散热器技术条件 |  |
| (7) | 对角线长度 | GB/T 1182-1996 | 形状和位置公差 通则、定义、符号和图样表示法 |  |
| (8) | 散热片片数或波峰数 | JB/T 8577-2005 | 内燃机水散热器技术条件 |  |
| (9) | 片距或波峰距 | JB/T 8577-2005 | 内燃机水散热器技术条件 |  |
| （10） | 外观 | JB/T 8577-2005 | 内燃机水散热器技术条件 |  |
| （11） | 尺寸 | GB/T 1182-1996 | 形状和位置公差 通则、定义、符号和图样表示法 |  |
| （12） | 耐振性 | JB/T 8577-2005 | 内燃机水散热器技术条件 |  |
|  | 汽车钢板弹簧 | QC/T 29035-1991 | 汽车钢板弹簧技术条件 | 疲劳寿命共1项不能检 |
| (1) | 尺寸精度 | GB/T 1182-1996 | 形状和位置公差 通则、定义、符号和图样表示法 |  |
| (2) | 材质分析 | GB/T 223.1~223.7 | 钢铁及合金化学分析法 |  |
| (3) | 硬度 | GB/T 231.1-2009 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 |  |
| (4) | 金相组织 | JB 3782-1984 | 汽车钢板弹簧金相检验标准 |  |
| (5) | 脱碳层深度 | GB/T 3177-2009 | 光滑工件尺寸的检验 |  |
| (6) | 性能 | QC/T 29035-1991 | 汽车钢板弹簧技术条件 |  |
| (7) | 标志、包装 | QC/T 29035-1991 | 汽车钢板弹簧技术条件 |  |
|  | 小型汽油机排气消声器 | JB/T 5137-2014 | 小型汽油机排气消声器 技术条件 | 功率损失共1项不能检 |
| (1) | 外观质量 | JB/T 5137-2014 | 小型汽油机排气消声器 技术条件 |  |
| (2) | 安装尺寸检查 | GB/T 1182-1996 | 形状和位置公差 通则、定义、符号和图样表示法 |  |
| (3) | 消声性能 | GB/T 4759-2009 | 内燃机排气消声器 测量方法 |  |
| (4) | 振动试验 | JB/T 5137-2014 | 小型汽油机排气消声器 技术条件 |  |
| (5) | 气密性试验 | GB/T 1048-1990 | 管道元件公称压力 |  |
| （6） | 包装、贮存 | JB/T 5137-2014 | 小型汽油机排气消声器 技术条件 |  |
|  | 预应力混凝土用螺纹钢筋 | GB/T 20065-2006 | 预应力混凝土用螺纹钢筋 | 应力松弛共1项不能检 |
| （1） | 化学成分 | GB/T 4336-2002 | 碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法（常规法） |  |
| （2） | 拉伸试验 | GB/T 228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
| （3） | 疲劳试验 | GB/T 3075-2008 | 金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法 |  |
| （4） | 表面质量 | GB/T 20065-2006 | 预应力混凝土用螺纹钢筋 |  |
| （5） | 重量偏差 | GB/T 20065-2006 | 预应力混凝土用螺纹钢筋 |  |
|  | 电工用铜线坯 | GB/T 3952-2008 | 电工用铜线坯 | 化学成分、铜粉量、氢脆、退火性能共4项不能检 |
| （1） | 尺寸及其允许偏差 | GB/T 4909.2-2009 | 裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量 |  |
| （2） | 表面质量 | GB/T 3952-2008 | 电工用铜线坯 |  |
| （3） | 抗拉强度 | GB/T 4909.3-2009 | 裸电线试验方法 |  |
| （4） | 伸长率 | GB/T 4909.3-2009 | 裸电线试验方法 |  |
| （5） | 扭转性能 | GB/T 4909.4-2009 | 裸电线试验方法 第4部分：扭转试验 |  |
| （6） | 电性能 | GB/T 3048.2-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第2部分:金属材料电阻率试验 |  |
|  | 单元式空气调节机 | GB/T 17758-2010 | 单元式空气调节机 | 制冷量、制冷消耗功率、热泵制热量、热泵制热消耗功率、电热装置制热消耗功率、制冷季节能效比、综合制冷性能系数、全年性能系数、最大运行制冷试验、最大运行制热试验、低温运行试验、凝露、凝结水排除能力、自动融霜共14项不能检 |
|  | 一般要求 | GB/T 18836-2002 | 风管送风式空调(热泵)机组 |  |
|  |  | GB/T 2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka:盐雾 |  |
|  | 标志 | GB/T 17758-2010 | 单元式空气调节机 |  |
|  | 包装 | GB/T 17758-2010 | 单元式空气调节机 |  |
|  | 电气强度 | GB 25130-2010 | 单元式空气调节机安全要求 |  |
|  | 泄漏电流 | GB 25130-2010 | 单元式空气调节机安全要求 |  |
|  | 接地电阻 | GB 25130-2010 | 单元式空气调节机安全要求 |  |
|  | 防触电保护 | GB 25130-2010 | 单元式空气调节机安全要求 |  |
|  | 制冷系统密封 | GB/T 17758-2010 | 单元式空气调节机 |  |
|  | 运转 | GB/T 17758-2010 | 单元式空气调节机 |  |
|  | 防水 | GB 25130-2010 | 单元式空气调节机安全要求 |  |
|  | 堵转 | GB 25130-2010 | 单元式空气调节机安全要求 |  |
|  | 机械安全 | GB 25130-2010 | 单元式空气调节机安全要求 |  |
|  | 发热 | GB 25130-2010 | 单元式空气调节机安全要求 |  |
|  | 家用和类似用途电器 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 | 辐射、毒性和类似危险共1项不能检 |
| (1) | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 |  |
| (2) | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 |  |
| (3) | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 |  |
| (4) | 发热 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 |  |
| (5) | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 |  |
| (6) | 瞬态过电压 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 |  |
| (7) | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 |  |
| (8) | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 |  |
| (9) | 变压器和相关电路的过载保护 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 |  |
| (10) | 耐久性 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 |  |
| (11) | 非正常工作 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 |  |
| (12) | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 |  |
| (13) | 机械强度 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 |  |
| (14) | 结构 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 |  |
| (15) | 内部布线 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 |  |
| (16) | 元件 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 |  |
| (17) | 电源连接及外部软线 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 |  |
| (18) | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 |  |
| (19) | 接地措施 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 |  |
| (20) | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 |  |
| (21) | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 |  |
| (22) | 耐热和耐燃 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 |  |
| (23) | 防锈 | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 |  |
|  | 电熨斗 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 | 辐射、毒性和类似危险共1项不能检 |
| (1) | 标志和说明 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 |  |
| (2) | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 |  |
| (3) | 输入功率和电流 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 |  |
| (4) | 发热 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 |  |
| (5) | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 |  |
| (6) | 瞬态过电压 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 |  |
| (7) | 耐潮湿 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 |  |
| (8) | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 |  |
| (9) | 变压器和相关电路的过载保护 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 |  |
| (10) | 耐久性 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 |  |
| (11) | 非正常工作 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 |  |
| (12) | 稳定性和机械危险 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 |  |
| (13) | 机械强度 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 |  |
| (14) | 结构 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 |  |
| (15) | 内部布线 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 |  |
| (16) | 元件 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 |  |
| (17) | 电源连接及外部软线 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 |  |
| (18) | 外部导线用接线端子 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 |  |
| (19) | 接地措施 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 |  |
| (20) | 螺钉和连接 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 |  |
| (21) | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 |  |
| (22) | 耐热和耐燃 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 |  |
| (23) | 防锈 | GB 4706.2-2007 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：电熨斗的特殊要求 |  |
|  | 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 | 辐射、毒性和类似危险共1项不能检 |
| (1) | 标志和说明 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 |  |
| (2) | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 |  |
| (3) | 输入功率和电流 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 |  |
| (4) | 发热 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 |  |
| (5) | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 |  |
| (6) | 瞬态过电压 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 |  |
| (7) | 耐潮湿 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 |  |
| (8) | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 |  |
| (9) | 变压器和相关电路的过载保护 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 |  |
| (10) | 耐久性 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 |  |
| (11) | 非正常工作 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 |  |
| (12) | 稳定性和机械危险 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 |  |
| (13) | 机械强度 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 |  |
| (14) | 结构 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 |  |
| (15) | 内部布线 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 |  |
| (16) | 元件 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 |  |
| (17) | 电源连接及外部软线 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 |  |
| (18) | 外部导线用接线端子 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 |  |
| (19) | 接地措施 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 |  |
| (20) | 螺钉和连接 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 |  |
| (21) | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 |  |
| (22) | 耐热和耐燃 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 |  |
| (23) | 防锈 | GB 4706.8-2008 | 家用和类似用途电器的安全 电热毯 电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求 |  |
|  | 微波炉 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 | 辐射、毒性和类似危险共1项不能检 |
| (1) | 标志和说明 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 |  |
| (2) | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 |  |
| (3) | 输入功率和电流 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 |  |
| (4) | 发热 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 |  |
| (5) | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 |  |
| (6) | 瞬态过电压 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 |  |
| (7) | 耐潮湿 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 |  |
| (8) | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 |  |
| (9) | 变压器和相关电路的过载保护 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 |  |
| (10) | 耐久性 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 |  |
| (11) | 非正常工作 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 |  |
| (12) | 稳定性和机械危险 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 |  |
| (13) | 机械强度 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 |  |
| (14) | 结构 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 |  |
| (15) | 内部布线 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 |  |
| (16) | 元件 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 |  |
| (17) | 电源连接及外部软线 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 |  |
| (18) | 外部导线用接线端子 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 |  |
| (19) | 接地措施 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 |  |
| (20) | 螺钉和连接 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 |  |
| (21) | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 |  |
| (22) | 耐热和耐燃 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 |  |
| (23) | 防锈 | GB 4706.21-2008 | 家用和类似用途电器的安全 微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求 |  |
|  | 洗衣机 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 | 辐射、毒性和类似危险共1项不能检 |
| (1) | 标志和说明 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 |  |
| (2) | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 |  |
| (3) | 输入功率和电流 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 |  |
| (4) | 发热 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 |  |
| (5) | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 |  |
| (6) | 瞬态过电压 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 |  |
| (7) | 耐潮湿 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 |  |
| (8) | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 |  |
| (9) | 变压器和相关电路的过载保护 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 |  |
| (10) | 耐久性 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 |  |
| (11) | 非正常工作 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 |  |
| (12) | 稳定性和机械危险 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 |  |
| (13) | 机械强度 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 |  |
| (14) | 结构 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 |  |
| (15) | 内部布线 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 |  |
| (16) | 元件 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 |  |
| (17) | 电源连接及外部软线 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 |  |
| (18) | 外部导线用接线端子 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 |  |
| (19) | 接地措施 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 |  |
| (20) | 螺钉和连接 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 |  |
| (21) | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 |  |
| (22) | 耐热和耐燃 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 |  |
| (23) | 防锈 | GB 4706.24-2008 | 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 |  |
|  | 风扇 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 | 辐射、毒性和类似危险共1项不能检 |
| (1) | 标志和说明 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 |  |
| (2) | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 |  |
| (3) | 输入功率和电流 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 |  |
| (4) | 发热 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 |  |
| (5) | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 |  |
| (6) | 瞬态过电压 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 |  |
| (7) | 耐潮湿 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 |  |
| (8) | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 |  |
| (9) | 变压器和相关电路的过载保护 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 |  |
| (10) | 耐久性 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 |  |
| (11) | 非正常工作 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 |  |
| (12) | 稳定性和机械危险 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 |  |
| (13) | 机械强度 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 |  |
| (14) | 结构 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 |  |
| (15) | 内部布线 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 |  |
| (16) | 元件 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 |  |
| (17) | 电源连接及外部软线 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 |  |
| (18) | 外部导线用接线端子 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 |  |
| (19) | 接地措施 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 |  |
| (20) | 螺钉和连接 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 |  |
| (21) | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 |  |
| (22) | 耐热和耐燃 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 |  |
| (23) | 防锈 | GB 4706.27-2008 | 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求 |  |
|  | 吸油烟机 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 | 辐射、毒性和类似危险共1项不能检 |
| (1) | 标志和说明 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 |  |
| (2) | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 |  |
| (3) | 输入功率和电流 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 |  |
| (4) | 发热 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 |  |
| (5) | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 |  |
| (6) | 瞬态过电压 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 |  |
| (7) | 耐潮湿 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 |  |
| (8) | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 |  |
| (9) | 变压器和相关电路的过载保护 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 |  |
| (10) | 耐久性 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 |  |
| (11) | 非正常工作 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 |  |
| (12) | 稳定性和机械危险 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 |  |
| (13) | 机械强度 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 |  |
| (14) | 结构 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 |  |
| (15) | 内部布线 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 |  |
| (16) | 元件 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 |  |
| (17) | 电源连接及外部软线 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 |  |
| (18) | 外部导线用接线端子 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 |  |
| (19) | 接地措施 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 |  |
| (20) | 螺钉和连接 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 |  |
| (21) | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 |  |
| (22) | 耐热和耐燃 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 |  |
| (23) | 防锈 | GB 4706.28-2008 | 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 |  |
|  | 商用电开水器和液体加热器 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 | 无线电和电视干扰的抑制、防 水、辐射、毒性和类似危险，共3项不能检 |
| (1) | 标志和说明 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 |  |
| (2) | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 |  |
| (3) | 输入功率和电流 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 |  |
| (4) | 发热 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 |  |
| (5) | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 |  |
| (6) | 瞬态过电压 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 |  |
| (7) | 耐潮湿 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 |  |
| (8) | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 |  |
| (9) | 变压器和相关电路的过载保护 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 |  |
| (10) | 耐久性 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 |  |
| (11) | 非正常工作 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 |  |
| (12) | 稳定性和机械危险 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 |  |
| (13) | 机械强度 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 |  |
| (14) | 结构 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 |  |
| (15) | 内部布线 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 |  |
| (16) | 元件 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 |  |
| (17) | 电源连接及外部软线 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 |  |
| (18) | 外部导线用接线端子 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 |  |
| (19) | 接地措施 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 |  |
| (20) | 螺钉和连接 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 |  |
| (21) | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 |  |
| (22) | 耐热、耐燃和漏电起痕 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 |  |
| (23) | 防锈 | GB 4706.36-2014 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求 |  |
|  | 商用单双面电热铛 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 | 辐射、毒性和类似危险，共1项不能检 |
| (1) | 标志和说明 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 |  |
| (2) | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 |  |
| (3) | 输入功率和电流 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 |  |
| (4) | 发热 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 |  |
| (5) | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 |  |
| (6) | 瞬态过电压 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 |  |
| (7) | 耐潮湿 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 |  |
| (8) | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 |  |
| (9) | 变压器和相关电路的过载保护 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 |  |
| (10) | 耐久性 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 |  |
| (11) | 非正常工作 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 |  |
| (12) | 稳定性和机械危险 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 |  |
| (13) | 机械强度 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 |  |
| (14) | 结构 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 |  |
| (15) | 内部布线 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 |  |
| (16) | 元件 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 |  |
| (17) | 电源连接及外部软线 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 |  |
| (18) | 外部导线用接线端子 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 |  |
| (19) | 接地措施 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 |  |
| (20) | 螺钉和连接 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 |  |
| (21) | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 |  |
| (22) | 耐热和耐燃 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 |  |
| (23) | 防锈 | GB 4706.37-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求 |  |
|  | 商用电烤炉和烤面包炉 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 | 辐射、毒性和类似危险，共1项不能检 |
| (1) | 标志和说明 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 |  |
| (2) | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 |  |
| (3) | 输入功率和电流 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 |  |
| (4) | 发热 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 |  |
| (5) | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 |  |
| (6) | 瞬态过电压 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 |  |
| (7) | 耐潮湿 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 |  |
| (8) | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 |  |
| (9) | 变压器和相关电路的过载保护 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 |  |
| (10) | 耐久性 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 |  |
| (11) | 非正常工作 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 |  |
| (12) | 稳定性和机械危险 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 |  |
| (13) | 机械强度 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 |  |
| (14) | 结构 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 |  |
| (15) | 内部布线 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 |  |
| (16) | 元件 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 |  |
| (17) | 电源连接及外部软线 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 |  |
| (18) | 外部导线用接线端子 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 |  |
| (19) | 接地措施 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 |  |
| (20) | 螺钉和连接 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 |  |
| (21) | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 |  |
| (22) | 耐热和耐燃 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 |  |
| (23) | 防锈 | GB 4706.39-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 |  |
|  | 商用多用途电平锅 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 | 辐射、毒性和类似危险，共1项不能检 |
| (1) | 标志和说明 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 |  |
| (2) | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 |  |
| (3) | 输入功率和电流 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 |  |
| (4) | 发热 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 |  |
| (5) | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 |  |
| (6) | 瞬态过电压 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 |  |
| (7) | 耐潮湿 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 |  |
| (8) | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 |  |
| (9) | 变压器和相关电路的过载保护 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 |  |
| (10) | 耐久性 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 |  |
| (11) | 非正常工作 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 |  |
| (12) | 稳定性和机械危险 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 |  |
| (13) | 机械强度 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 |  |
| (14) | 结构 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 |  |
| (15) | 内部布线 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 |  |
| (16) | 元件 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 |  |
| (17) | 电源连接及外部软线 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 |  |
| (18) | 外部导线用接线端子 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 |  |
| (19) | 接地措施 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 |  |
| (20) | 螺钉和连接 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 |  |
| (21) | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 |  |
| (22) | 耐热和耐燃 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 |  |
| (23) | 防锈 | GB 4706.40-2008 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求 |  |
|  | 低压开关设备和控制设备 | GB 14048.1-2012 | 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 | 电磁兼容性（EMC），共1项不能检 |
| (1) | 结构要求 | GB 14048.1-2012 | 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 |  |
| (2) | 温升 | GB 14048.1-2012 | 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 |  |
| (3) | 介电性能 | GB 14048.1-2012 | 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 |  |
| (4) | 接通和分断能力 | GB 14048.1-2012 | 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 |  |
| (5) | 动作范围 | GB 14048.1-2012 | 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 |  |
| (6) | 操作性能 | GB 14048.1-2012 | 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 |  |
| (7) | 电器外壳的防护等级 | GB 14048.1-2012 | 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 |  |
| (8) | 短路接通和分断能力 | GB 14048.1-2012 | 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 |  |
|  | 低压断路器 | GB 14048.2-2008 | 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器 | 电磁兼容性（EMC），共1项不能检 |
|  | 温升 | GB 14048.2-2008 | 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器 |  |
|  | 脱扣极限和特性 | GB 14048.2-2008 | 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器 |  |
|  | 介电性能 | GB 14048.2-2008 | 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器 |  |
|  | 操作性能能力 | GB 14048.2-2008 | 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器 |  |
|  | 过载性能 | GB 14048.2-2008 | 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器 |  |
|  | 带熔断器的断路器的性能 | GB 14048.2-2008 | 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器 |  |
|  | 短路接通和分断能力 | GB 14048.2-2008 | 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器 |  |
|  | 机电式接触器和电动机起动器 | GB 14048.4-2010 | 低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） | 电磁兼容性（EMC），共1项不能检 |
| (1) | 温升 | GB 14048.4-2010 | 低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） |  |
| (2) | 介电性能 | GB 14048.4-2010 | 低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） |  |
| (3) | 额定接通和分断能力 | GB 14048.4-2010 | 低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） |  |
| (4) | 转换能力及反向能力操作性能 | GB 14048.4-2010 | 低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） |  |
| (5) | 约定操作能力 | GB 14048.4-2010 | 低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） |  |
| (6) | 动作条件及动作范围 | GB 14048.4-2010 | 低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） |  |
| (7) | 接触器耐受电流过载能力 | GB 14048.4-2010 | 低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） |  |
| (8) | 接线端子的机械性能 | GB 14048.4-2010 | 低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） |  |
| (9) | 带外壳的接触器和起动器的外壳防护等级 | GB 14048.4-2010 | 低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） |  |
| (10) | 耐非正常热和着火危险试验 | GB 14048.4-2010 | 低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） |  |
| (11) | 短路条件下的性能 | GB 14048.4-2010 | 低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） |  |
|  | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO） | GB 16917.1-2014 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则 | 电磁兼容试验，共1项不能检 |
| (1) | 标志的耐久性 | GB 16917.1-2014 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则 |  |
| (2) | 螺钉、载流部件和连接的可靠性 | GB 16917.1-2014 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则 |  |
| (3) | 连接外部导体的接线端子 | GB 16917.1-2014 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则 |  |
| (4) | 电击保护 | GB 16917.1-2014 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则 |  |
| (5) | 介电性能 | GB 16917.1-2014 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则 |  |
| (6) | 温升 | GB 16917.1-2014 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则 |  |
| (7) | 动作特性 | GB 16917.1-2014 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则 |  |
| (8) | 自由脱扣机构 | GB 16917.1-2014 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则 |  |
| (9) | 耐机械振动和撞击试验 | GB 16917.1-2014 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则 |  |
| (10) | 耐热性 | GB 16917.1-2014 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则 |  |
| (11) | 耐异常发热和耐热性 | GB 16917.1-2014 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则 |  |
| (12) | 额定电压极限下，操作试验装置 | GB 16917.1-2014 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则 |  |
| (13) | RCBO在电源电压故障时，RCBO的工作状况 | GB 16917.1-2014 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则 |  |
| (14) | 在过电流时，不动作电流的极限值 | GB 16917.1-2014 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则 |  |
| (15) | 短路试验 | GB 16917.1-2014 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则 |  |
| (16) | 在浪涌电流作用下，防止误脱扣的性能 | GB 16917.1-2014 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则 |  |
| (17) | 绝缘耐冲击电压 | GB 16917.1-2014 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则 |  |
| (18) | 接地故障电流含直流分量时，RCBO的工作状况 | GB 16917.1-2014 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则 |  |
| (19) | 可靠性 | GB 16917.1-2014 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则 |  |
| (20) | 电子元件的老化 | GB 16917.1-2014 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则 |  |
|  | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO） | GB 16916.1-2014 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 | 电磁兼容试验，共1项不能检 |
| (1) | 标志的耐久性 | GB 16916.1-2014 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 |  |
| (2) | 螺钉、载流部件和连接的可靠性 | GB 16916.1-2014 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 |  |
| (3) | 连接外部导体的接线端子 | GB 16916.1-2014 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 |  |
| (4) | 电击保护 | GB 16916.1-2014 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 |  |
| (5) | 介电性能 | GB 16916.1-2014 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 |  |
| (6) | 温升 | GB 16916.1-2014 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 |  |
| (7) | 动作特性 | GB 16916.1-2014 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 |  |
| (8) | 耐机械振动和撞击试验 | GB 16916.1-2014 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 |  |
| (9) | 耐热性 | GB 16916.1-2014 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 |  |
| (10) | 耐异常发热和耐热性 | GB 16916.1-2014 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 |  |
| (11) | 自由脱扣机构 | GB 16916.1-2014 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 |  |
| (12) | 额定电压极限下，操作试验装置 | GB 16916.1-2014 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 |  |
| (13) | 在电源电压故障时的工作状况 | GB 16916.1-2014 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 |  |
| (14) | 在过电流时，不动作电流的极限值 | GB 16916.1-2014 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 |  |
| (15) | 短路试验 | GB 16916.1-2014 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 |  |
| (16) | 在浪涌电流作用下，防止误脱扣的性能 | GB 169 16.1-2014 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 |  |
| (17) | 绝缘耐冲击电压 | GB 16916.1-2014 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 |  |
| (18) | 接地故障电流含直流分量时，RCBO的工作状况 | GB 16916.1-2014 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 |  |
| (19) | 可靠性 | GB 16916.1-2014 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 |  |
| (20) | 电子元件的老化 | GB 16916.1-2014 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则 |  |
|  | 实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆 | GB/T 14864-2013 | 实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆 | 电晕试验、衰减常数、热稳定性、流动性试验，共4项不能检 |
| (1) | 内导体 | GB/T 14864-2013 | 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 |  |
| (2) | 绝缘 | GB/T 14864-2013 | 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 |  |
| (3) | 外导体 | GB/T 14864-2013 | 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 |  |
| (4) | 护套 | GB/T 14864-2013 | 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 |  |
| (5) | 缆芯介电强度 | GB/T 14864-2013 | 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 |  |
| (6) | 绝缘电阻 | GB/T 14864-2013 | 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 |  |
| (7) | 护套介电强度 | GB/T 14864-2013 | 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 |  |
| (8) | 特性阻抗 | GB/T 14864-2013 | 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 |  |
| (9) | 高温后低温弯曲试验 | GB/T 14864-2013 | 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 |  |
| (10) | 交货长度 | GB/T 14864-2013 | 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 |  |
| (11) | 标志 | GB/T 14864-2013 | 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 |  |
|  | 电气绝缘用聚酰亚胺薄膜 | GB/T 13542.6-2006 | 电气绝缘用薄膜 第6部分：电气绝缘用聚酰亚胺薄膜 | 其他性能共1项不能检 |
| (1) | 外观 | GB/T 13542.6-2006 | 电气绝缘用薄膜 第6部分：电气绝缘用聚酰亚胺薄膜 |  |
| (2) | 尺寸 | GB/T 13542.6-2006 | 电气绝缘用薄膜 第6部分：电气绝缘用聚酰亚胺薄膜 |  |
| (3) | 拉伸强度 | GB/T 13542.2-2009 | 电气绝缘用薄膜 第2部分：试验方法 |  |
| (4) | 断裂伸长率 | GB/T 13542.2-2009 | 电气绝缘用薄膜 第2部分：试验方法 |  |
| (5) | 密度 | IEC 60674-2：1988 | 电工用塑料薄膜规范.第2部分:试验方法 |  |
| (6) | 熔点 | IEC 60674-2：1988 | 电工用塑料薄膜规范.第2部分:试验方法 |  |
| (7) | 相对电容率 | IEC 60674-2：1988 | 电工用塑料薄膜规范.第2部分:试验方法 |  |
| (8) | 介质损耗 | IEC 60674-2：1988 | 电工用塑料薄膜规范.第2部分:试验方法 |  |
| (9) | 体积电阻率 | IEC 60674-2：1988 | 电工用塑料薄膜规范.第2部分:试验方法 |  |
| (10) | 表面电阻率 | IEC 60674-2：1988 | 电工用塑料薄膜规范.第2部分:试验方法 |  |
| (11) | 尺寸稳定性 | IEC 60674-2：1988 | 电工用塑料薄膜规范.第2部分:试验方法 |  |
| (12) | 吸水性 | IEC 60674-2：1988 | 电工用塑料薄膜规范.第2部分:试验方法 |  |
| (13) | 交流电气强度 | IEC 60674-2：1988 | 电工用塑料薄膜规范.第2部分:试验方法 |  |
|  | 消防应急灯具 | GB 17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 电磁兼容性能共1项不能检 |
| (1) | 基本功能试验 | GB 17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |
| (2) | 充、放电试验 | GB 17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |
| (3) | 重复转换试验 | GB 17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |
| (4) | 电压波动试验 | GB 17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |
| (5) | 转换电压试验 | GB 17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |
| (6) | 充放电耐久试验 | GB 17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |
| (7) | 绝缘电阻试验 | GB 17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |
| (8) | 接地电阻试验 | GB 17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |
| (9) | 耐压试验 | GB 17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |
| (10) | 高温试验 | GB 17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |
| (11) | 低温试验 | GB 17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |
| (12) | 恒定湿热试验 | GB 17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |
| (13) | 振动试验 | GB 17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |
| (14) | 冲击试验 | GB 17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |
| (15) | 外壳防护等级试验 | GB 17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |
| (16) | 表面耐磨性能试验 | GB 17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |
| (17) | 抗冲击试验 | GB 17945-2010 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |
|  | 防爆电气 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 | 在爆炸性混合物中的试验、光老化试验、起电试验，共3项不能检 |
| (1) | 外壳抗冲击 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 |  |
| (2) | 外壳跌落试验 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 |  |
| (3) | 外壳防护等级（IP） | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 |  |
| (4) | 热试验 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 |  |
| (5) | 绝缘套管扭转试验 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 |  |
| (6) | 耐热试验 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 |  |
| (7) | 耐寒试验 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 |  |
| (8) | I类电气设备的耐化学试剂试验 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 |  |
| (9) | 接地连续性 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 |  |
| (10) | 非金属材料外壳部件的表面电阻测定 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 |  |
| (11) | 电容测量 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 |  |
| (12) | 标志 | GB 3836.1-2010 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 |  |
|  | 防爆型接线箱、防爆型组合控制装置、防爆型减压电磁启动器 | GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d” 保护的设备 | 外壳耐压试验、内部点燃的不传爆试验，共2项不能检 |
| (1) | 隔爆接合面结构尺寸 | GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d” 保护的设备 |  |
| (2) | 粘结接合面机械强度 | GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d” 保护的设备 |  |
| (3) | 粘结接合面的宽度 | GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d” 保护的设备 |  |
| (4) | 操纵杆 | GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d” 保护的设备 |  |
| (5) | 转轴和轴承 | GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d” 保护的设备 |  |
| (6) | 透明件 | GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d” 保护的设备 |  |
| (7) | 构成隔爆外壳一部分的呼吸装置和排液装置 | GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d” 保护的设备 |  |
| (8) | 紧固件、相关的孔和封堵件 | GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d” 保护的设备 |  |
| (9) | 外壳材料和机械强度 | GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d” 保护的设备 |  |
| (10) | 电缆引入装置 | GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d” 保护的设备 |  |
| (11) | 导管密封装置 | GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d” 保护的设备 |  |
| (12) | 插头和插座和电缆连接器 | GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d” 保护的设备 |  |
| (13) | 绝缘套管 | GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d” 保护的设备 |  |
| (14) | 热试验 | GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d” 保护的设备 |  |
| (15) | 标志 | GB 3836.2-2010 | 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d” 保护的设备 |  |
|  | 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 | GB 3906-2006 | 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 | 温升试验、短时耐受电流和峰值耐受电流试验共2项不能检。 |
|  | 绝缘试验 | GB/T 11022-2011 | 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |  |
|  |  | GB/T 16927.1-2011 | 高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求 |  |
|  | 回路电阻的测量 | GB/T 11022-2011 | 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |  |
|  | 关合和开断能力的验证 | GB 3906-2006 | 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 |  |
|  | 机械操作和机械特性测试试验 | GB 3906-2006 | 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 |  |
|  | 防护等级检验 | GB 4208-2008 | 外壳防护等级(IP代码) |  |
|  | 辅助和控制回路的附加试验 | IEC 60694:2002 | 高压开关设备和控制设备共用技术条件 |  |
|  | 额定电压35kV及以下挤包绝缘电缆用半导电屏蔽料 | JB/T 10738-2007 | 额定电压35kV及以下挤包绝缘电缆用半导电屏蔽料 | 剥离强度、空气热老化后剥离强度共2项不能检。 |
| （1） | 外观 | JB/T 10738-2007 | 额定电压35kV及以下挤包绝缘电缆用半导电屏蔽料 |  |
| （2） | 密度 | GB/T 1033.1-2008或GB/T 1033.2-2010或GB/T 1033.3-2010 | 塑料 非泡沫塑料密度的测定 |  |
| （3） | 拉伸强度和断裂伸长率 | GB/T 1040.1-2006 | 塑料 拉伸性能的测定 |  |
| （4） | 空气热老化试验 | GB/T 2951.12-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法 |  |
| （5） | 冲击脆化 | GB/T 5470-2008 | 塑料 冲击法脆化温度的测定 |  |
| （6） | 热延伸 | GB/T 2951.21-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验 热延伸试验 浸矿物油试验 |  |
| （7） | 热变形试验 | JB/T 10738-2007 | 额定电压35kV及以下挤包绝缘电缆用半导电屏蔽料 |  |
| （8） | 20℃体积电阻率 | GB/T 3048.3-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第3部分:半导电橡塑材料体积电阻率试验 |  |
| （9） | 90℃（70℃）时体积电阻率 | GB/T 3048.3-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第3部分:半导电橡塑材料体积电阻率试验 |  |
|  |  | JB/T 10738-2007 | 额定电压35kV及以下挤包绝缘电缆用半导电屏蔽料 |  |
| （10） | 空气热老化后体积电阻率 | GB/T 3048.3-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第3部分:半导电橡塑材料体积电阻率试验 |  |
|  |  | JB/T 10738-2007 | 额定电压35kV及以下挤包绝缘电缆用半导电屏蔽料 |  |
|  | 热塑性无卤低烟阻燃电缆料 | JB/T 10707-2007 | 热塑性无卤低烟阻燃电缆料 | 烟密度试验、卤酸气体含量试验、pH值及电导率试验、毒性指数试验共4项不能检。 |
| （1） | 外观 | JB/T 10707-2007 | 热塑性无卤低烟阻燃电缆料 |  |
| （2） | 原始拉伸强度和原始断裂伸长率 | GB/T 1040.3-2006 | 塑料拉伸性能的测定第3部分：薄膜和薄片的试验条件 |  |
| （3） | 空气热老化试验 | GB/T 2951.12-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法 |  |
| （4） | 热变形 | JB/T 10707-2007 | 热塑性无卤低烟阻燃电缆料 |  |
| （5） | 冲击脆化温度 | GB/T 5470-2008 | 塑料 冲击法脆化温度的测定 |  |
| （6） | 介电强度 | GB/T 1408.1-2006 | 绝缘材料电气强度试验方法 第1部分：工频下试验 |  |
| （7） | 体积电阻率 | GB/T 1410-2006 | 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 |  |
| （8） | 氧指数 | GB/T 2406.1-2008 | 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第1部分：导则 |  |
|  | 电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料 | JB/T 10437-2004 | 电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料 | 凝胶含量、介质损耗因数、相对介电常数、杂质含量共4项不能检。 |
| (1) | 外观 | JB/T 10437-2004 | 电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料 |  |
| (2) | 拉伸强度和断裂伸长率 | GB/T 1040.1-2006 | 塑料 拉伸性能的测定 |  |
| （3） | 冲击脆化温度 | GB/T 5470-2008 | 塑料 冲击法脆化温度的测定 |  |
| （4） | 空气热老化试验 | GB/T 2951.12-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法 |  |
| （5） | 热延伸 | GB/T 2951.21-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验 热延伸试验 浸矿物油试验 |  |
| （6） | 体积电阻率 | GB/T 1410-2006 | 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 |  |
| （7） | 介电强度 | GB/T 1408.1-2006 | 绝缘材料电气强度试验方法 第1部分：工频下试验 |  |
|  | 额定电压10kV架空绝缘电缆 | GB/T 14049-2008 | 额定电压10kV架空绝缘电缆 | tanδ与电压关系试验、tanδ与温度关系试验、热循环后局部放电试验、导体承载绞线拉力试验、熔体指数试验、绝缘粘附力试验、绝缘耐候试验共7项不能检。 |
| （1） | 导体直流电阻试验 | GB/T 3048.4-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验 |  |
| （2） | 绝缘电阻试验 | GB/T 3048.5-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第5部分：绝缘电阻试验 |  |
| （3） | 交流电压试验 | GB/T 3048.8-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验 |  |
| （4） | 结构和尺寸检查 | GB/T 4909.2-2009 | 裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量 |  |
|  |  | GB/T 2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
| （5） | 4h交流电压试验 | GB/T 3048.8-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验 |  |
| （6） | 热延伸试验 | GB/T 2951.21-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验 |  |
| （7） | 局部放电试验 | GB/T 3048.12-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第12部分:局部放电试验 |  |
| （8） | 弯曲试验及随后的局部放电试验 | JB/T 10696.3-2007 | 电线电缆机械和理化性能试验方法 第3部分：弯曲试验 |  |
|  |  | GB/T 3048.12-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第12部分:局部放电试验 |  |
| （9） | 弯曲试验 | JB/T 10696.3-2007 | 电线电缆机械和理化性能试验方法 第3部分：弯曲试验 |  |
| （10） | 冲击电压试验 | GB/T 3048.8-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验 |  |
| （11） | 绝缘耐漏电痕迹试验 | GB/T 3048.7-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第7部分：耐电痕试验 |  |
| （12） | 绝缘机械物理性能试验 | GB/T 2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  |  | GB/T 2951.12-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法 |  |
| （13） | 半导电层剥离试验 | GB/T 14049-2008 | 窗体顶端 窗体底端 额定电压10kV架空绝缘电缆 |  |
| （14） | 印刷标志耐擦试验 | GB/T 6995.3-2008 | 电线电缆识别标志方法 第3部分: 电线电缆识别标志 |  |
|  | 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆 | GB/T 13033.1-2007 | 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分：电缆 | 外套的火花试验、酸性和腐蚀性气体的释出、烟密度、压扁试验、耐火试验共5项不能检 |
| （1） | 导体电阻 | GB/T 13033.1-2007 | 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分：电缆 |  |
|  |  | GB/T 3956-2008 | 电缆的导体 |  |
| （2） | 绝缘电阻 | GB/T 13033.1-2007 | 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分：电缆 |  |
| （3） | 绝缘厚度 | GB/T 13033.1-2007 | 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分：电缆 |  |
|  |  | GB/T 2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
| （4） | 铜护套电阻 | GB/T 13033.1-2007 | 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分：电缆 |  |
|  |  | GB/T 3956-2008 | 电缆的导体 |  |
| (5) | 铜护套厚度 | GB/T 13033.1-2007 | 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分：电缆 |  |
| (6) | 绝缘和铜护套完整性 | GB/T 13033.1-2007 | 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分：电缆 |  |
| (7) | 铜护套的外径和椭圆度 | GB/T 13033.1-2007 | 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分：电缆 |  |
| (8) | 外套厚度 | GB/T 13033.1-2007 | 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分：电缆 |  |
|  |  | GB/T 2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
| (9) | 电压试验 | GB/T 13033.1-2007 | 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分：电缆 |  |
| (10) | 弯曲试验 | GB/T 13033.1-2007 | 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分：电缆 |  |
| (11) | 阻燃试验 | GB/T 18380.12-2008 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法 |  |
|  | 电线电缆用可交联阻燃聚烯烃料 | JB/T 10436-2004 | 电线电缆用可交联阻燃聚烯烃料 | 燃烧试验共1项不能检。 |
| (1) | 外观 | JB/T 10436-2004 | 电线电缆用可交联阻燃聚烯烃料 |  |
| (2) | 拉伸强度和断裂伸长率 | GB/T 1040.1-2006 | 塑料 拉伸性能的测定 |  |
| （3） | 空气热老化试验 | GB/T 2951.12-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法 |  |
| （4） | 冲击脆化 | GB/T 5470-2008 | 塑料 冲击法脆化温度的测定 |  |
| （5） | 热延伸 | GB/T 2951.21-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验 热延伸试验 浸矿物油试验 |  |
| （6） | 体积电阻率 | GB/T 1410-2006 | 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 |  |
| （7） | 介电强度 | GB/T 1408.1-2006 | 绝缘材料电气强度试验方法 第1部分：工频下试验 |  |
| （8） | 氧指数 | GB/T 2406.1-2008 | 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第1部分：导则 |  |
|  | 电容型验电器 | DL 740-2014 | 电容型验电器 | 握着力和弯曲度试验、绝缘材料试验、防短路性能试验、抗电火花试验、光显示信号的清晰可辨性试验、抗干扰性试验共6项不能检。 |
| （1） | 外观及结构尺寸检查 | DL 740-2014 | 电容型验电器 |  |
| （2） | 标志的耐久性试验 | DL 740-2014 | 电容型验电器 |  |
| （3） | 抗跌落试验 | DL 740-2014 | 电容型验电器 |  |
| （4） | 抗冲击性试验 | DL 740-2014 | 电容型验电器 |  |
| （5） | 起动电压试验 | DL 740-2014 | 电容型验电器 |  |
| （6） | 工频耐压试验 | DL 740-2014 | 电容型验电器 |  |
| （7） | 泄漏电流试验 | DL 740-2014 | 电容型验电器 |  |
| （8） | 额定电压试验 | DL 740-2014 | 电容型验电器 |  |
| （9） | 指示器外壳的绝缘性能试验 | DL 740-2014 | 电容型验电器 |  |
|  | 力车内胎 | GB/T 1703-2008 | 力车内胎 | 耐久性试验共1项不能检。 |
| (1) | 外观 | GB/T 1703-2008 | 力车内胎 |  |
| (2) | 接头拉伸强度 | GB/T 528-2009 | 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 |  |
| (3) | 胶垫气门嘴底座与胎身粘附强力 | GB/T 1703-2008 | 力车内胎 |  |
| (4) | 气密性能 | GB/T 1703-2008 | 力车内胎 |  |
|  | 木家具 | GB/T 3324-2008 | 木家具通用技术条件 | 力学性能、重金属共2项不能检 |
| (1) | 主要尺寸 | GB/T 3324-2008 | 木家具通用技术条件 |  |
| (2) | 形位公差 | GB/T 3324-2008 | 木家具通用技术条件 |  |
| (3) | 材料要求 | GB/T 3324-2008 | 木家具通用技术条件 |  |
| (4) | 外观要求 | GB/T 3324-2008 | 木家具通用技术条件 |  |
| (5) | 有害物质限量 | GB 18584-2001 | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 |  |
| (6) | 涂膜耐液 | GB/T 4893.1-2005 | 家具表面耐冷液测定法 |  |
| (7) | 涂膜耐湿热 | GB/T 4893.2-2005 | 家具表面耐湿热测定法 |  |
| (8) | 涂膜耐干热 | GB/T 4893.3-2005 | 家具表面耐干热测定法 |  |
| (9) | 涂膜附着力 | GB/T 4893.4-2013 | 家具表面漆膜理化性能试验 第4部分：附着力交叉切割测定法 |  |
| (10) | 涂膜耐冷热温差 | GB/T 4893.7-2013 | 家具表面漆膜理化性能试验 第7部分：耐冷热温差测定法 |  |
| (11) | 涂膜抗冲击 | GB/T 4893.9-2013 | 家具表面漆膜理化性能试验 第9部分：抗冲击测定法 |  |
| (12) | 耐香烟灼烧 | GB/T 17657-2013 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 |  |
|  | 金属家具 | GB/T 3325-2008 | 金属家具通用技术条件 | 力学性能共1项不能检 |
| (1) | 主要尺寸 | GB/T 3325-2008 | 金属家具通用技术条件 |  |
| (2) | 形位公差 | GB/T 3325-2008 | 金属家具通用技术条件 |  |
| (3) | 外观要求 | GB/T 3325-2008 | 金属家具通用技术条件 |  |
| (4) | 漆膜硬度 | GB/T 6739-2006 | 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 |  |
| (5) | 涂膜冲击强度 | GB/T 1732-1993 | 漆膜耐冲击测定法 |  |
| (6) | 涂膜耐腐蚀 | GB/T 13667.1-2003 | 钢制书架通用技术条件 |  |
| (7) | 涂膜附着力 | GB/T 9286-1998 | 色漆和清漆 漆膜的划格试验 |  |
| (8) | 涂膜光泽度 | GB/T 9754-2007 | 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的镜面光泽的测定 |  |
|  | 厨房家具 | QB/T 2531-2010 | 厨房家具 | 力学性能、重金属共2项不能检 |
| (1) | 主要尺寸 | QB/T 2531-2010 | 厨房家具 |  |
| (2) | 外形尺寸及偏差 | QB/T 2531-2010 | 厨房家具 |  |
| (3) | 橱柜形位公差 | QB/T 2531-2010 | 厨房家具 |  |
| (4) | 材料要求 | QB/T 2531-2010 | 厨房家具 |  |
| (5) | 有害物质 | GB 18584-2001 | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 |  |
| (6) | 台面耐高温 | GB/T 17657-2013 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 |  |
| (7) | 台面耐水蒸气 | GB/T 17657-2013 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 |  |
| (8) | 台面耐干热 | GB/T 4893.3-2005 | 家具表面耐干热测定法 |  |
| (9) | 台面耐冷热温差 | GB/T 17657-2013 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 |  |
| (10) | 台面耐划痕 | GB/T 17657-2013 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 |  |
| (11) | 台面耐污染性能 | GB/T 17657-2013 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 |  |
| (12) | 台面耐酸碱性能 | GB/T 4893.1-2005 | 家具表面耐冷液测定法 |  |
| (13) | 台面抗冲击 | GB/T 4893.1-2005 | 家具表面漆膜抗冲击测定法 |  |
| (14) | 金属件外观要求 | QB/T 2531-2010 | 厨房家具 |  |
| (15) | 木工及饰面要求 | QB/T 2531-2010 | 厨房家具 |  |
| (16) | 产品标志 | QB/T 2531-2010 | 厨房家具 |  |
|  | 钢制书柜、资料柜 | GB/T 13668-2003 | 钢制书柜、资料柜通用技术条件 | 力学性能共1项不 能检 |
| (1) | 钢制厚度 | GB/T 13668-2003 | 钢制书柜、资料柜通用技术条件 |  |
| (2) | 外观 | GB/T 13668-2003 | 钢制书柜、资料柜通用技术条件 |  |
| (3) | 尺寸及形位公差 | GB/T 13668-2003 | 钢制书柜、资料柜通用技术条件 |  |
| (4) | 公益要求 | GB/T 13668-2003 | 钢制书柜、资料柜通用技术条件 |  |
| (5) | 表面涂层 | GB/T 13668-2003 | 钢制书柜、资料柜通用技术条件 |  |
| (6) | 光泽度 | GB/T 9754-2007 | 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆 漆膜之20°60°和85°镜面光泽的测定 |  |
| (7) | 硬度 | GB/T 1730-2007 | 漆膜硬度测定法 摆杆阻尼试验 |  |
| (8) | 冲击强度 | GB/T 1732-1993 | 漆膜耐冲击测定法 |  |
| (9) | 附着力 | GB/T 1720-1979 | 漆膜附着力测定法 |  |
| (10) | 耐腐蚀 | GB/T 13668-2003 | 钢制书柜、资料柜通用技术条件 |  |
| (11) | 配件要求 | GB/T 13668-2003 | 钢制书柜、资料柜通用技术条件 |  |
|  | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 | GB 18584-2001 | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 | 可溶性重金属含量共1项不能检项 |
| (1) | 甲醛释放量 | GB 18584-2001 | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 |  |
|  | 室内空气质量 | GB/T 18883-2002 | 室内空气质量标准 | 二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、臭氧、苯、甲苯、二甲苯、苯并芘、可吸入颗粒物、总挥发性有机物、氡共12项不能检。 |
| （1） | 甲醛 | GB/T 18204.2-2014 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 |  |
| （2） | 氨 | GB/T 18204.2-2014 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 |  |
|  | 力车轮胎 | GB/T 1702-2008 | 力车轮胎 | 胎体强度试验、耐久性能试验、轮胎外缘尺寸共3项不能检 |
| (1) | 外观 | GB/T 1702-2008 | 力车轮胎 |  |
| (2) | 拉伸强度 | GB/T 528-2009 | 硫化橡胶的热塑性橡胶拉伸性能的测定 |  |
| (3) | 扯断伸长率 | GB/T 528-2009 | 硫化橡胶的热塑性橡胶拉伸性能的测定 |  |
| (4) | 胎耳胶弯曲试验 | GB/T 1702-2008 | 力车轮胎 |  |
| (5) | 钢丝圈抗张强力 | GB/T 1702-2008 | 力车轮胎 |  |
| (6) | 胎面胶磨耗试验 | GB/T 1689-2014 | 硫化橡胶耐磨性能的测定 (用阿克隆磨耗机) |  |
| (7) | 帘布抗张强度 | GB/T 1702-2008 | 力车轮胎 |  |
| (8) | 粘附强度试验 | GB/T 1702-2008 | 力车轮胎 |  |
|  | 深色名贵硬木家具 | QB/T 2385-2008 | 家具 深色名贵硬木家具 | 力学性能、冲击试验、用材一致性、软体部件面料要求共4项不能检 |
| (1) | 外形尺寸偏差 | GB/T 3324-2008 | 木家具通用技术条件 |  |
| (2) | 翘曲度 | GB/T 3324-2008 | 木家具通用技术条件 |  |
| (3) | 底脚平稳性 | GB/T 3324-2008 | 木家具通用技术条件 |  |
| (4) | 平整度 | GB/T 3324-2008 | 木家具通用技术条件 |  |
| (5) | 邻边垂直度 | GB/T 3324-2008 | 木家具通用技术条件 |  |
| (6) | 位差度 | GB/T 3324-2008 | 木家具通用技术条件 |  |
| (7) | 分缝 | GB/T 3324-2008 | 木家具通用技术条件 |  |
| (8) | 下垂度 | GB/T 3324-2008 | 木家具通用技术条件 |  |
| (9) | 摆动度 | GB/T 3324-2008 | 木家具通用技术条件 |  |
| (10) | 用料要求 | QB/T 2385-2008 | 木家具通用技术条件 |  |
| (11) | 木工要求 | QB/T 2385-2008 | 木家具通用技术条件 |  |
| (12) | 涂饰要求 | QB/T 2385-2008 | 木家具通用技术条件 |  |
| (13) | 产品标志 | QB/T 2385-2008 | 木家具通用技术条件 |  |
| (14) | 漆膜耐10％碳酸钠溶液 | GB/T 4893.1-2005 | 家具表面耐冷液测定法 |  |
| (15) | 漆膜耐10%乙酸溶液 | GB/T 4893.1-2005 | 家具表面耐冷液测定法 |  |
| (16) | 漆膜耐湿热 | GB/T 4893.2-2005 | 家具表面耐湿热测定法 |  |
| (17) | 漆膜耐干热 | GB/T 4893.3-2005 | 家具表面耐干热测定法 |  |
| (18) | 漆膜附着力 | GB/T 4893.4-2013 | 家具表面漆膜理化性能试验 第4部分：附着力交叉切割测定法 |  |
| (19) | 漆膜抗冲击力 | GB/T 4893.9-2013 | 家具表面漆膜理化性能试验 第9部分：抗冲击测定法 |  |
| (20) | 漆膜耐冷热温差 | GB/T 4893.7-2013 | 家具表面漆膜理化性能试验 第4部分：附着力交叉切割测定法 |  |
|  | 建筑装饰用铝单板 | GB/T 23443-2009 | 建筑装饰用铝单板 | 耐磨性共1项不能检 |
| (1) | 外观质量 | GB/T 23443-2009 | 建筑装饰用铝单板 |  |
| (2) | 尺寸偏差 | GB/T 23443-2009 | 建筑装饰用铝单板 |  |
| (3) | 膜厚 | GB/T 4957-2003 | 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 |  |
| (4) | 光泽度偏差 | GB/T 9754-2007 | 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定 |  |
| (5) | 附着力 | GB/T 9286-1998 | 色漆和清漆 漆膜的划格试验 |  |
| (6) | 铅笔硬度 | GB/T 6739-2006 | 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 |  |
| (7) | 耐化学腐蚀 | GB/T 23443-2009 | 建筑装饰用铝单板 |  |
| (8) | 封孔质量 | GB/T 8753.2-2005 | 铝及铝合金阳极氧化 氧化膜封孔质量的评定方法 |  |
| (9) | 耐冲击性 | GB/T 1732-1993 | 漆膜耐冲击测定法 |  |
| (10) | 耐候性 | GB/T 23443-2009 | 建筑装饰用铝单板 |  |
| (11) | 焊钉连接 | GB/T 23443-2009 | 建筑装饰用铝单板 |  |
|  | 塑料编织袋 | GB/T 8946-2013 | 塑料编织袋通用技术要求 | 抗紫外线性能、卫生性能共2项不能检。 |
| （1） | 外观质量 | GB/T 8946-2013 | 塑料编织袋通用技术要求 |  |
| （2） | 允许偏差 | GB/T 8946-2013 | 塑料编织袋通用技术要求 |  |
| （3） | 物理性能 | GB/T 8946-2013 | 塑料编织袋通用技术要求 |  |
| （4） | 耐热性能 | GB/T 8946-2013 | 塑料编织袋通用技术要求 |  |
| （5） | 跌落性能 | GB/T 8946-2013 | 塑料编织袋通用技术要求 |  |
|  | 混凝土路面砖 | GB 28635-2012 | 混凝土路面砖 | 耐磨性、防滑性、抗盐冻性共3项不能检。 |
| （1） | 外观质量 | GB 28635-2012 | 混凝土路面砖 |  |
| （2） | 尺寸允许偏差 | GB 28635-2012 | 混凝土路面砖 |  |
| （3） | 强度等级 | GB 28635-2012 | 混凝土路面砖 |  |
| （4） | 抗冻性 | GB 28635-2012 | 混凝土路面砖 |  |
| （5） | 吸水率 | GB 28635-2012 | 混凝土路面砖 |  |
|  | 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料 预制直埋保温管及管件 | GB/T 29047-2012 | 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料 预制直埋保温管及管件 | 工作钢管材质、尺寸公差及性能、公称直径、外径及壁厚、工作钢管外观、钢制管件材料、钢制管件弯头与弯管、钢制管件三通支管与主管角度偏差、钢制管件焊缝质量、钢制管件密封性、外护管原材料、外护管耐环境应力开裂、外护管长期机械性能、保温层泡孔尺寸、保温层闭孔率、保温管外护管外径增大率、保温管预期寿命与长期耐温性、保温管抗冲击性、保温管蠕变性能、保温管报警线、保温管件管端垂直度、保温管件挤压变形及划痕、保温管件管端焊接预留段长度、保温管件外护管外径增大率、保温管件钢制管件与外护管角度偏差、保温管件轴线偏心距、保温管件最小保温层厚度、保温管件外护管焊接、保温管件保温固定节、保温管件报警线、保温管件主要尺寸允许偏差、保温接头保温层材料和性能、保温接头外护层材料和性能、保温接头耐土壤应力性能、保温接头热缩带剥离强度、保温接头拉剪强度、保温接头密封性共35项不能检。 |
| （1） | 外护管管材外观 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （2） | 外护管管材密度 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （3） | 外护管管材拉伸屈服强度 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （4） | 外护管管材断裂伸长率 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （5） | 外护管管材纵向回缩率 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （6） | 外护管管材外径 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （7） | 外护管管材壁厚 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （8） | 保温层空洞、气泡 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （9） | 保温层密度 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （10） | 保温层压缩强度 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （11） | 保温层吸水率 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （12） | 保温层导热系数 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （13） | 保温管管端垂直度 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （14） | 保温管挤压变形及划痕 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （15） | 保温管管端焊接预留段长度 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （16） | 保温管轴线偏心距 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
|  | 木质门 | WB/T 1024-2006 | 木质门 | 重金属含量（限色漆）共1项不能检。 |
| （1） | 允许偏差 | WB/T 1024-2006 | 木质门 |  |
| （2） | 留缝限值 | WB/T 1024-2006 | 木质门 |  |
| （3） | 装饰面贴面表面外观要求 | WB/T 1024-2006 | 木质门 |  |
| （4） | 漆饰表面外观要求 | WB/T 1024-2006 | 木质门 |  |
| （5） | 含水率 | GB/T 1931-2009 | 木材含水率测定方法 |  |
| （6） | 甲醛释放量 | GB 18584-2001 | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 |  |
|  | 钢锻件超声波检验方法 | GB/T 6402-2008 | 钢锻件超声波检验方法 |  |
|  | 油井管无损检测方法 钻杆焊缝超声波探伤 | SY/T 6858.4-2012 | 油井管无损检测方法 第4部分：钻杆焊缝超声波检测 |  |
|  | 油井管无损检测方法 钻具螺纹磁粉探伤 | SY/T 6858.3-2012 | 油井管无损检测方法 钻具螺纹磁粉探伤 |  |
|  | 输送钢管静水压爆破试验方法 | SY/T 5992-2012 | 输送钢管静水压爆破试验方法 |  |
|  | 油套管螺纹连接性能评价方法 | SY/T 6128-2012 | 油套管螺纹连接性能评价方法 |  |
|  | 焊接钢管焊缝缺欠的射线检测 | SY/T 6423.1-2013 | 石油天然气工业 钢管无损检测方法 第1部分：焊接钢管焊缝缺欠的射线检测 |  |
|  | 焊接钢管焊缝纵向和/或横向缺欠的自动超声检测 | SY/T 6423.2-2013 | 石油天然气工业 钢管无损检测方法 第2部分：焊接钢管焊缝纵向和/或横向缺欠的自动超声检测 |  |
|  | 无缝和焊接钢管分层缺欠的自动超声检测 | SY/T6423.4-2013 | 石油天然气工业 钢管无损检测方法 第4部分：无缝和焊接钢管分层缺欠的自动超声检测 |  |
|  | 焊接钢管用钢带/钢板分层缺欠的自动超声检测 | SY/T6423.4-2013 | 石油天然气工业 钢管无损检测方法 第3部分：焊接钢管用钢带/钢板分层缺欠的自动超声检测 |  |
|  | 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 | GB/T 11345-2013 | 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 |  |
|  | 钢管漏磁探伤方法 | GB/T 12606-1999 | 钢管漏磁探伤方法 |  |
|  | 无损检测 钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法 | GB/T 15830-2008 | 无损检测 钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法 |  |
|  | 套管、油管和管线管螺纹的测量和检验方法 | GB/T 18052-2000 | 套管、油管和管线管螺纹的测量和检验方法 |  |
|  | 焊接钢管-用于确认水压密实性的超声波检测方法 | GB/T 18256-2000 | 焊接钢管-用于确认水压密实性的超声波检测方法 |  |
|  | 阀门锻钢件超声波检查方法 | JB/T 6903-2008 | 阀门锻钢件超声波检查方法 |  |
|  | 铸件质量评定方法 | JB/T 7528-1994 | 铸件质量评定方法 |  |
|  | 锻钢件渗透检测 | JB/T 8466-2014 | 锻钢件渗透检测 |  |
|  | 锻钢件超声检测 | JB/T 8467-2014 | 锻钢件超声检测 |  |
|  | 锻钢件磁粉检测 | JB/T 8468-2014 | 锻钢件磁粉检测 |  |
|  | 压痕应变法测量金属材料残余应力的测定方法 | GB/T 24179-2009 | 金属材料 残余应力测定 压痕应变法 |  |
|  | 环芯法测量汽轮机、汽轮发电机转子锻件残余应力的试验方法 | JB/T 8888-1999 | 环芯法测量汽轮机、汽轮发电机转子锻件残余应力的试验方法 |  |
|  | 钻孔应变释放法测量残余应力的测试方法 | CB 3395-2013 | 残余应力测试方法 钻孔应变释放法 |  |
|  | 无缝钢管超声波探伤 | GB/T 5777-2008 | 无缝钢管超声波探伤检验方法 |  |
|  | 石油天然气钢制管道超声检测 | SY/T 4109-2013 | 石油天然气钢制管道无损检测 |  |
|  | 厚钢板超声波检验方法 | GB/T 2970-2004 | 厚钢板超声波检验方法 |  |
|  | 铜及铜合金板材超声波探伤方法 | YS/T 585-2013 | 铜及铜合金板材超声波探伤方法 |  |
|  | 锻钢冷轧工作辊超声波探伤方法 | YB 3209-1982 | 锻钢冷轧工作辊超声波探伤方法 |  |
|  | 接触式超声波脉冲回波法测厚 | GB/T 11344-2008 | 无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法 |  |
|  | 钛及钛合金加工产品超声波探伤方法 | GB/T 5193-2007 | 钛及钛合金加工产品超声波探伤方法 |  |
|  | 锻制圆饼超声波检验方法 | GB/T 1786-2008 | 锻制圆饼超声波检验方法 |  |
|  | 钢的低倍缺陷超声波检验法 | GB/T 7736-2008 | 钢的低倍缺陷超声波检验法 |  |
|  | 筒形锻件内表面超声波检测方法 | GB/T 22131-2008 | 筒形锻件内表面超声波检测方法 |  |
|  | 汽轮机铸钢件超声波探伤及质量分级法 | JB/T 9630.2-1999 | 汽轮机铸钢件超声波探伤及质量分级方法 |  |
|  | 压缩机球墨铸铁零件的超声波探伤 | JB/T 5439-1991 | 压缩机球墨铸铁零件的超声波探伤 |  |
|  | 变形铝合金产品超声波检验方法 | GB/T 6519-2013 | 变形铝合金产品超声波检验方法 |  |
|  | 无损检测 小型部件声发射检测方法 | GB/T 26646-2011 | 无损检测 小型部件声发射检测方法 |  |
|  | 金属压力容器声发射检测 | GB/T 18182-2012 | 金属压力容器声发射检测及结果评价方法 |  |
|  | 在役压力容器声发射检测评定方法 | JB/T 7667-1995 | 在役压力容器声发射检测评定方法 |  |
|  | 在役高压气瓶声发射检测和评定方法 | JB/T 6916-1993 | 在役高压气瓶声发射检测和评定方法 |  |
|  | 圆钢涡流探伤方法 | GB/T 11260-2008 | 圆钢涡流探伤方法 |  |
|  | 钛及钛合金管材涡流探伤方法 | GB/T 12969.2-2007 | 钛及钛合金管材涡流探伤方法 |  |
|  | 钛及钛合金棒、丝材涡流探伤方法 | GB/T 23601-2009 | 钛及钛合金棒、丝材涡流探伤方法 |  |
|  | 铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法 | GB/T 5126-2013 | 铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法 |  |
|  | 铜及铜合金无缝管涡流探伤方法 | GB/T 5248-2008 | 铜及铜合金无缝管涡流探伤方法 |  |
|  | 钢管涡流探伤检验方法 | GB/T 7735-2004 | 钢管涡流探伤检验方法 |  |
|  | 铸钢件磁粉探伤检测 | GB/T 9444-2007 | 铸钢件磁粉检测 |  |
|  | 滚动轴承 无损检测 磁粉检测 | GB/T 24606-2009 | 圆柱螺旋压缩弹簧 磁粉探伤方法 |  |
|  | 圆柱螺旋压缩弹簧 磁粉探伤 | JB/T 7367-2013 | 圆柱螺旋压缩弹簧 磁粉探伤方法 |  |
|  | 阀门受压件磁粉探伤检验 | JB/T 6439-2008 | 阀门受压件磁粉探伤检验 |  |
|  | 喷油嘴偶件、柱塞偶件、出油阀偶件 磁粉探伤 | JB/T 9736-2013 | 喷油嘴偶件、柱塞偶件、出油阀偶件 磁粉探伤方法 |  |
|  | 泵产品零件无损检测 磁粉探伤 | JB/T 6912-2008 | 泵产品零件无损检测 磁粉探伤 |  |
|  | 无损检测 常压金属储罐漏磁检测方法 | JB/T 10765-2007 | 无损检测 常压金属储罐漏磁检测方法 |  |
|  | 超声表面波检测 | JB/T 10814-2007 | 无损检测 超声表面波检测 |  |
|  | 球墨铸铁曲轴的超声检测 | JB/T 10554.2-2006 | 无损检测 轴类球墨铸铁超声检测 第2部分：球墨铸铁曲轴的检测 |  |
|  | 气门超声检测 | JB/T 10555-2013 | 无损检测 气门超声检测 |  |
|  | 起重机械无损检测 钢焊缝超声检测 | JB/T 10559-2006 | 起重机械无损检测 钢焊缝超声检测 |  |
|  | 连杆的超声检测 | JB/T 10659-2006 | 无损检测 锻钢材料超声检测 连杆的检测 |  |
|  | 连杆螺栓的超声检测 | JB/T 10660-2006 | 无损检测 锻钢材料超声检测 连杆螺栓的检测 |  |
|  | 万向节的超声检测 | JB/T 10661-2006 | 无损检测 锻钢材料超声检测 万向节的检测 |  |
|  | 聚乙烯管道焊缝超声检测 | JB/T 10662-2013 | 无损检测 聚乙烯管道焊缝超声检测 |  |
|  | 铜及铜合金棒材超声波探伤方法 | GB/T 3310-2010 | 铜及铜合金棒材超声波探伤方法 |  |
|  | 复合钢板超声波检验方法 | GB/T 7734-2004 | 复合钢板超声波检验方法 |  |
|  | 圆柱螺旋压缩弹簧 超声波探伤方法 | JB/T 11762-2013 | 圆柱螺旋压缩弹簧 超声波探伤方法 |  |
|  | 锻轧钢棒超声检测方法 | GB/T 4162-2008 | 锻轧钢棒超声检测方法 |  |
|  | 阀门的检验与试验 | JB/T 9092-1999 | 阀门的检验与试验 |  |
|  | 阀门压力试验 | GB/T 13927-2008 | 通用阀门压力试验 |  |
|  | 机械密封试验方法 | GB/T 14211-2010 | 机械密封试验方法 |  |
|  | 阀门的耐火试验 | JB/T 6899-1993 | 阀门的耐火试验 |  |
|  | 轻型机械密封试验方法 | JB/T 6619-1993 | 轻型机械密封试验方法 |  |
|  | 内燃机水封试验方法 | JB/T 5086.2-1999 | 内燃机水封试验方法 |  |
|  | 釜用机械密封 | HG/T 2099-2003 | 釜用机械密封试验规范 |  |
|  | 石油钻机和修井机井架、底座承载能力检测评定方法 | SY/T 6326-2012 | 石油钻机和修井机井架、底座承载能力检测评定方法 |  |
|  | 民用水暖煤炉热性能试验方法 | GB 16155-2005 | 民用水暖煤炉热性能试验方法 | 热性能试验共1项不能检 |
| （1） | 封火性能试验 | GB 16155-2005 | 民用水暖煤炉热性能试验方法 |  |
|  | 管法兰用垫片应力松弛试验方法 | GB/T 12621-2008 | 管法兰用垫片应力松弛试验方法 |  |
|  | 管法兰用垫片压缩率及回弹率试验方法 | GB/T 12622-2008 | 管法兰用垫片压缩率及回弹率试验方法 |  |
|  | 缠绕式垫片试验方法 | GB/T 14180-1993 | 缠绕式垫片试验方法 |  |
|  | 紧固件 扭矩-夹紧力试验 | GB/T 16823.3-2010 | 紧固件 扭矩-夹紧力试验 |  |
|  | 包装 包装容器 气密试验方法 | GB/T 17344-1998 | 包装 包装容器 气密试验方法 |  |
|  | 长期静水压试验 | ASTM D2992-2006 | 玻璃纤维(增强的热固树脂玻璃纤维)管及配件用液体静压设计基础标准实施规程 |  |
|  | 金属材料 洛氏硬度试验方法 | GB/T 230.1-2009 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺） |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量 | GB/T 223.69-2008 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 | GB/T 223.68-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量 | GB/T 223.60-1997 | 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 锑磷钼蓝光度法测定磷量 | GB/T 223.59-2008 | 钢铁及合金化学分析方法 锑磷钼蓝光度法测定磷量 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量 | GB/T 223.58-1987 | 钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 载体沉淀-钼蓝光度法测定锑量 | GB/T 223.47-1994 | 钢铁及合金化学分析方法 载体沉淀-钼蓝光度法测定锑量 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-靛酚蓝光度法测定氮量 | GB/T 223.37-1989 | 钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-靛酚蓝光度法测定氮量 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐直接光度法测定钼量 | GB/T 223.26-2008 | 钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐直接光度法测定钼量 |  |
|  | 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 | GB/T 223.23-2008 | 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法变色酸光度法测定钛量 | GB/T 223.16-1991 | 钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度法测定钛量 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法过硫酸铵氧化容量法测定铬量 | GB/T 223.11-2008 | 钢铁及合金化学分析方法过硫酸铵氧化容量法测定铬量 |  |
|  | 油井管无损检测方法 超声测厚 | SY/T 5447-1992 | 油井管无损检测方法 超声测厚 |  |
|  | 热喷涂涂层厚度的无损测量方法 | GB/T 11374-2012 | 热喷涂涂层厚度的无损测量方法 |  |
|  | 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法 | GB/T 13912-2002 | 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法 |  |
|  | 金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法 | GB/T 14265-1993 | 金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则 |  |
|  | 铸造表面粗糙度 评定方法 | GB/T 15056-1994 | 铸造表面粗糙度 评定方法 |  |
|  | 钢产品镀锌层质量试验方法 | GB/T 1839-2008 | 钢产品镀锌层质量试验方法 |  |
|  | 铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法 | GB/T 1954-2008 | 铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法 |  |
|  | 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法 | GB/T 20066-2006 | 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法 |  |
|  | 金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第1部分:试验方法 | GB/T 21838.1-2008 | 金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第1部分：试验方法 |  |
|  | 金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第4部分:金属和非金属覆盖层的试验方法 | GB/T 21838.4-2008 | 金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第4部分:金属和非金属覆盖层的试验方法 |  |
|  | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 | GB/T 231.1-2009 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 |  |
|  | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第1部分：镍的测定 | JB/T 6326.1-2008 | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第1部分：镍的测定 |  |
|  | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第2部分：铬的测定 | JB/T 6326.2-2008 | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第2部分：铬的测定 |  |
|  | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第3部分：硅的测定 | JB/T 6326.3-2008 | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第3部分：硅的测定 |  |
|  | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第4部分：铁的测定 | JB/T 6326.4-2008 | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第4部分：铁的测定 |  |
|  | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第5部分：锰的测定 | JB/T 6326.5-2008 | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第5部分：锰的测定 |  |
|  | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第6部分：铝的测定 | JB/T 6326.6-2008 | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第6部分：铝的测定 |  |
|  | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第7部分：碳的测定 | JB/T 6326.7-2008 | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第7部分：碳的测定 |  |
|  | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第8部分：硫的测定 | JB/T 6326.8-2008 | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第8部分：硫的测定 |  |
|  | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第9部分：磷的测定 | JB/T 6326.9-2008 | 镍铬及镍铬铁合金化学分析方法 第9部分：磷的测定 |  |
|  | 钢的成品化学成分允许偏差 | GB/T 222-2006 | 钢的成品化学成分允许偏差 |  |
|  | 冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 7728-1987 | 冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法通则 |  |
|  | 冶金产品化学分析 分光光度法 | GB/T 7729-1987 | 冶金产品化学分析 分光光度法通则 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 中和滴定法测定硼量 | GB/T 223.6-1994 | 钢铁及合金化学分析方法 中和滴定法测定硼量 |  |
|  | 铁粉 铁含量的测定 重铬酸钾滴定法 | GB/T 223.7-2002 | 铁粉 铁含量的测定 重铬酸钾滴定法 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 氟化钠分离-EDTA滴定法测定铝含量 | GB/T 223.8-2000 | 钢铁及合金化学分析方法 氟化钠分离-EDTA滴定法测定铝含量 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量 | GB/T 223.13-2000 | 钢铁及合金化学分析方法 硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量 | GB/T 223.18-1994 | 钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 电位滴定法测定钴量 | GB/T 223.20-1994 | 钢铁及合金化学分析方法 电位滴定法测定钴量 |  |
|  | 钢铁及合金 铅含量的测定 载体沉淀-二甲酚橙分光光度法 | GB/T 223.29-2008 | 钢铁及合金 铅含量的测定 载体沉淀-二甲酚橙分光光度法 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 对-溴苦杏仁酸沉淀分离-偶氮胂Ⅲ分光光度法测定锆量 | GB/T 223.30-1994 | 钢铁及合金化学分析方法 对-溴苦杏仁酸沉淀分离-偶氮胂Ⅲ分光光度法测定锆量 |  |
|  | 钢铁及合金 砷含量的测定 蒸馏分离-钼蓝分光光度法 | GB/T 223.31-2008 | 钢铁及合金 砷含量的测定 蒸馏分离-钼蓝分光光度法 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 萃取分离-偶氮氯膦mA光度法测定铈量 | GB/T 223.33-1994 | 钢铁及合金化学分析方法 萃取分离-偶氮氯膦mA光度法测定铈量 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 铁粉中盐酸不溶物的测定 | GB/T 223.34-2000 | 钢铁及合金化学分析方法 铁粉中盐酸不溶物的测定 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定镁量 | GB/T 223.46-1989 | 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定镁量 |  |
|  | 钢铁及合金 钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 223.65-2012 | 钢铁及合金 钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐-盐酸氯丙嗪-三氯甲烷萃取光度法测定钨量 | GB/T 223.66-1989 | 钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐-盐酸氯丙嗪-三氯甲烷萃取光度法测定钨量 |  |
|  | 钢铁及合金 铁含量的测定 三氯化钛-重铬酸钾滴定法 | GB/T 223.73-2008 | 钢铁及合金 铁含量的测定 三氯化钛-重铬酸钾滴定法 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钒量 | GB/T 223.76-1994 | 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钒量 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钙量 | GB/T 223.77-1994 | 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钙量 |  |
|  | 碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法（常规法） | GB/T 4336-2002 | 碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法（常规法） |  |
|  | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） | GB/T 11170-2008 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） |  |
|  | 钢铁及合金光电发射光谱分析法 | GB/T 14203-1993 | 钢铁及合金光电发射光谱分析法通则 |  |
|  | 钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法） | GB/T 20123-2006 | 钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法） |  |
|  | 低合金钢多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 20125-2006 | 低合金钢多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 |  |
|  | 非合金钢低碳含量的测定 第2部分：感应炉（经预加热）内燃烧后红外吸 | GB/T 20126-2006 | 非合金钢低碳含量的测定 第2部分：感应炉（经预加热）内燃烧后红外吸收 |  |
|  | 硬质合金 X射线荧光测定金属元素含量 熔融法 | GB/T 26050-2010 | 硬质合金 X射线荧光测定金属元素含量 熔融法 |  |
|  | 电子探针定量分析方法 | GB/T 15074-2008 | 电子探针定量分析方法通则 |  |
|  | 微束分析 能谱法定量分析 | GB/T 17359-2012 | 微束分析 能谱法定量分析 |  |
|  | 微米级长度的扫描电镜测量方法 | GB/T 16594-2008 | 微米级长度的扫描电镜测量方法通则 |  |
|  | 纳米级长度的扫描电镜测量方法 | GB/T 20307-2006 | 纳米级长度的扫描电镜测量方法通则 |  |
|  | 金属覆盖层厚度的扫描电镜测量方法 | GB/T 17722-1999 | 金属覆盖层厚度的扫描电镜测量方法 |  |
|  | 金属显微组织检验方法 | GB/T 13298-1991 | 金属显微组织检验方法 |  |
|  | 金属及合金的电子探针定量分析方法 | GB/T 15616-2008 | 金属及合金的电子探针定量分析方法 |  |
|  | 钢中低含量Si、Mn的电子探针定量分析方法 | GB/T 17360-2008 | 钢中低含量Si、Mn的电子探针定量分析方法 |  |
|  | 金属与合金电子探针定量分析样品的制备方法 | GB/T 17365-1998 | 金属与合金电子探针定量分析样品的制备方法 |  |
|  | 金属覆盖层横截面厚度扫描电镜测量方法 | JB/T 7503-1994 | 金属覆盖层横截面厚度扫描电镜 测量方法 |  |
|  | 高速钢中碳化物相定量分析 X射线衍射仪法 | YB/T 5336-2006 | 高速钢中碳化物相的定量分析 X射线衍射仪法 |  |
|  | 金属点阵常数的测定方法 X射线衍射仪法 | YB/T 5337-2006 | 金属点阵常数的测定方法 X射线衍射仪法 |  |
|  | 钢中残余奥氏体定量测定 X射线衍射仪法 | YB/T 5338-2006 | 钢中残余奥氏体定量测定 X射线衍射仪法 |  |
|  | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 | GB/T 7999-2007 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 |  |
|  | 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法 | GB/T 20066-2006 | 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法 |  |
|  | 轧辊肖氏、里氏硬度试验方法 | GB/T 13313-2008 | 轧辊肖氏、里氏硬度试验方法 |  |
|  | 金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法 | GB/T 17394.1-2014 | 金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法 |  |
|  | 金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 | GB/T 4340.1-2009 | 金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 | GB/T 223.63-1988 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 |  |
|  | 钢铁及合金 硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 | GB/T 223.85-2009 | 钢铁及合金 硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 |  |
|  | 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 | GB/T 223.86-2009 | 钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 |  |
|  | 钢铁及合金 高硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 | GB/T 223.83-2009 | 钢铁及合金 高硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 |  |
|  | 钢铁及合金 铝含量的测定 铬天青S分光光度法 | GB/T 223.9-2008 | 钢铁及合金 铝含量的测定 铬天青S分光光度法 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 钽试剂萃取光度法测定钒含量 | GB/T 223.14-2000 | 钢铁及合金化学分析方法 钽试剂萃取光度法测定钒含量 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 亚硝基R盐分光光度法测量钴量 | GB/T 223.22-1994 | 钢铁及合金化学分析方法 亚硝基R盐分光光度法测量钴量 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 萃取分离-偶氮氯膦mA分光光度法测定稀土总量 | GB/T 223.49-1994 | 钢铁及合金化学分析方法 萃取分离-偶氮氯膦mA分光光度法测定稀土总量 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 姜黄素直接光度法测定硼含量 | GB/T 223.78-2000 | 钢铁及合金化学分析方法 姜黄素直接光度法测定硼含量 |  |
|  | 钢铁及合金 钛含量的测定 二安替比林甲烷分光光度法 | GB/T 223.84-2009 | 钢铁及合金 钛含量的测定 二安替比林甲烷分光光度法 |  |
|  | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 | GB/T 223.5-2008 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量 | GB/T 223.19-1989 | 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量 | GB/T 223.25-1994 | 钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量 |  |
|  | 钢铁及合金 铌含量的测定 氯磺酚S分光光度法 | GB/T 223.40-2007 | 钢铁及合金 铌含量的测定 氯磺酚S分光光度法 |  |
|  | 钢铁及合金化学分析方法 苯基荧光酮-溴化十六烷基三甲基胺直接光度法测定锡量 | GB/T 223.50-1994 | 钢铁及合金化学分析方法 苯基荧光酮-溴化十六烷基三甲基胺直接光度法测定锡量 |  |
|  | 钢铁 多素含量的测定 X-射线荧光光谱法（常规法） | GB/T 223.79-2007 | 钢铁 多素含量的测定 X-射线荧光光谱法（常规法） |  |
|  | 铜及铜合金化学分析方法 第27部分 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 5121.27-2008 | 铜及铜合金化学分析方法 第27部分 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |  |
|  | 铝及铝合金化学分析方法 第2部分：砷含量的测定 钼蓝分光光度法 | GB/T 20975.2-2007 | 铝及铝合金化学分析方法 第2部分：砷含量的测定 钼蓝分光光度法 |  |
|  | 铝及铝合金化学分析方法 第3部分: 铜含量的测定 | GB/T 20975.3-2008 | 铝及铝合金化学分析方法 第3部分: 铜含量的测定 |  |
|  | 铝及铝合金化学分析方法 第4部分：铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法 | GB/T 20975.4-2008 | 铝及铝合金化学分析方法 第4部分：铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法 |  |
|  | 铝及铝合金化学分析方法 第5部分：硅含量的测定 | GB/T 20975.5-2008 | 铝及铝合金化学分析方法 第5部分：硅含量的测定 |  |
|  | 铝及铝合金化学分析方法 第6部分：镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 20975.6-2008 | 铝及铝合金化学分析方法 第6部分：镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法 |  |
|  | 铝及铝合金化学分析方法 第7部分: 锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法 | GB/T 20975.7-2008 | 铝及铝合金化学分析方法 第7部分: 锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法 |  |
|  | 铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定 | GB/T 20975.8-2008 | 铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定 |  |
|  | 铝及铝合金化学分析方法 第9部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 20975.9-2008 | 铝及铝合金化学分析方法 第9部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法 |  |
|  | 铝及铝合金化学分析方法 第10部分: 锡含量的测定 | GB/T 20975.10-2008 | 铝及铝合金化学分析方法 第10部分: 锡含量的测定 |  |
|  | 铝及铝合金化学分析方法 第11部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 20975.11-2008 | 铝及铝合金化学分析方法 第11部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法 |  |
|  | 铝及铝合金化学分析方法 第12部分：钛含量的测定 | GB/T 20975.12-2008 | 铝及铝合金化学分析方法 第12部分：钛含量的测定 |  |
|  | 铝及铝合金化学分析方法 第13部分: 钒含量的测定 苯甲酰苯胲分光光度法 | GB/T 20975.13-2008 | 铝及铝合金化学分析方法 第13部分: 钒含量的测定 苯甲酰苯胲分光光度法 |  |
|  | 铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定 | GB/T 20975.14-2008 | 铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定 |  |
|  | 铝及铝合金化学分析方法 第16部分：镁含量的测定 | GB/T 20975.16-2008 | 铝及铝合金化学分析方法 第16部分：镁含量的测定 |  |
|  | 铝及铝合金化学分析方法 第17部分：锶含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 20975.17-2008 | 铝及铝合金化学分析方法 第17部分：锶含量的测定 火焰原子吸收光谱法 |  |
|  | 铝及铝合金化学分析方法 第18部分：铬含量的测定 | GB/T 20975.18-2008 | 铝及铝合金化学分析方法 第18部分：铬含量的测定 |  |
|  | 铝及铝合金化学分析方法 第19部分：锆含量的测定 | GB/T 20975.19-2008 | 铝及铝合金化学分析方法 第19部分：锆含量的测定 |  |
|  | 铝及铝合金化学分析方法 第20部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法 | GB/T 20975.20-2008 | 铝及铝合金化学分析方法 第20部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法 |  |
|  | 铝及铝合金化学分析方法 第21部分：钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 20975.21-2008 | 铝及铝合金化学分析方法 第21部分：钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法 |  |
|  | 铝及铝合金化学分析方法 第23部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法 | GB/T 20975.23-2008 | 铝及铝合金化学分析方法 第23部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法 |  |
|  | 铝及铝合金化学分析方法 第24部分：稀土总含量的测定 | GB/T 20975.24-2008 | 铝及铝合金化学分析方法 第24部分：稀土总含量的测定 |  |
|  | 铝及铝合金化学分析方法 第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 20975.25-2008 | 铝及铝合金化学分析方法 第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 |  |
|  | 镍基合金粉化学分析方法 第1部分： 硼量的测定 酸碱滴定法 | YS/T 539.1-2006 | 镍基合金粉化学分析方法 第1部分： 硼量的测定 酸碱滴定法 |  |
|  | 镍基合金粉化学分析方法 第2部分： 铝量的测定 铬天青S分光光度法 | YS/T 539.2-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第2部分： 铝量的测定 铬天青S分光光度法 |  |
|  | 镍基合金粉化学分析方法 第3部分： 硅量的测定 高氯酸脱水称量法 | YS/T 539.3-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第3部分： 硅量的测定 高氯酸脱水称量法 |  |
|  | 镍基合金粉化学分析方法 第4部分： 铬量的测定 过硫酸铵氧化滴定法 | YS/T 539.4-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第4部分： 铬量的测定 过硫酸铵氧化滴定法 |  |
|  | 镍基合金粉化学分析方法 第5部分：锰量的测定 高碘酸钠（钾）氧化分光光度法 | YS/T 539.5-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第5部分：锰量的测定 高碘酸钠（钾）氧化分光光度法 |  |
|  | 镍基合金粉化学分析方法 第6部分：铁量的测定 三氯化钛-重铬酸钾滴定法 | YS/T 539.6-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第6部分：铁量的测定 三氯化钛-重铬酸钾滴定法 |  |
|  | 镍基合金粉化学分析方法 第7部分： 钴量的测定 亚硝基R盐分光光度法 | YS/T 539.7-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第7部分： 钴量的测定 亚硝基R盐分光光度法 |  |
|  | 镍基合金粉化学分析方法 第8部分： 铜量的测定 新亚铜灵-三氯甲烷萃取分光光度法 | YS/T 539.8-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第8部分： 铜量的测定 新亚铜灵-三氯甲烷萃取分光光度法 |  |
|  | 镍基合金粉化学分析方法 第9部分： 铜量的测定 硫代硫酸钠碘量法 | YS/T 539.9-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第9部分： 铜量的测定 硫代硫酸钠碘量法 |  |
|  | 镍基合金粉化学分析方法 第10部分：钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法 | YS/T 539.10-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第10部分：钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法 |  |
|  | 镍基合金粉化学分析方法 第11部分：钨量的测定 辛可宁称量法 | YS/T 539.11-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第11部分：钨量的测定 辛可宁称量法 |  |
|  | 镍基合金粉化学分析方法 第12部分：磷量的测定 正丁醇-三氯甲烷萃取分光光度法 | YS/T 539.12-2009 | 镍基合金粉化学分析方法 第12部分：磷量的测定 正丁醇-三氯甲烷萃取分光光度法 |  |
|  | 镍化学分析方法硅量的测定钼蓝分光光度法 | GB/T 8647.3-2006 | 镍化学分析方法硅量的测定钼蓝分光光度法 |  |
|  | 镍化学分析方法磷量的测定钼蓝分光光度法 | GB/T 8647.4-2006 | 镍化学分析方法磷量的测定钼蓝分光光度法 |  |
|  | 镍化学分析方法镁量的测定火焰原子吸收光谱法 | GB/T 8647.5-2006 | 镍化学分析方法镁量的测定火焰原子吸收光谱法 |  |
|  | 镍化学分析方法镉、钴、铜、锰、铅、锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 8647.6-2006 | 镍化学分析方法镉、钴、铜、锰、铅、锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 |  |
|  | 镍化学分析方法砷、镉、铅、锌、锑、铋、锡、钴、铜、锰、镁、硅、铝、铁量的测定 发射光谱法 | GB/T 8647.10-2006 | 镍化学分析方法砷、镉、铅、锌、锑、铋、锡、钴、铜、锰、镁、硅、铝、铁量的测定 发射光谱法 |  |
|  | 镍化学分析方法碳量的测定高频感应炉燃烧红外吸收法 | GB/T 8647.9-2006 | 镍化学分析方法碳量的测定高频感应炉燃烧红外吸收法 |  |
|  | 镍化学分析方法硫量的测定高频感应炉燃烧红外吸收法 | GB/T 8647.8-2006 | 镍化学分析方法硫量的测定高频感应炉燃烧红外吸收法 |  |
|  | 钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验 | GB/T 11354-2005 | 钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验 |  |
|  | 钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核 | GB/T 9450-2005 | 钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核 |  |
|  | 钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定 | GB/T 9451-2005 | 钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定 |  |
|  | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 | GB/T 228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  | 金属材料 弯曲试验方法 | GB/T 232-2010 | 金属材料 弯曲试验方法 |  |
|  | 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 | GB/T 229-2007 | 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 |  |
|  | 金属夏比冲击断口测定方法 | GB/T 12778-2008 | 金属夏比冲击断口测定方法 |  |
|  | 金属材料低温拉伸试验方法 | GB/T 13239-2006 | 金属材料低温拉伸试验方法 |  |
|  | 钢的显微组织检验方法 | GB/T 13299-1991 | 钢的显微组织检验方法 |  |
|  | 钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法 | GB/T 13320-2007 | 钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法 |  |
|  | 输送钢管落锤撕裂试验方法 | SY/T 6476-2013 | 输送钢管落锤撕裂试验方法 |  |
|  | 螺纹紧固件轴向载荷疲劳试验 | GB/T 13682-1992 | 螺纹紧固件轴向载荷疲劳 |  |
|  | 销 剪切试验方法 | GB/T 13683-1992 | 销 剪切试验方法 |  |
|  | 金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法 | GB/T 15248-2008 | 金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法 |  |
|  | 定量金相测定方法 | GB/T 15749-2008 | 定量金相测定方法 |  |
|  | 金属材料 线材 第1部分：单向扭转试验方法 | GB/T 239.1-2012 | 金属材料 线材 第1部分：单向扭转试验方法 |  |
|  | 金属管 液压试验方法 | GB/T 241-2007 | 金属管 液压试验方法 |  |
|  | 金属管 扩口试验方法 | GB/T 242-2007 | 金属管 扩口试验方法 |  |
|  | 金属管 压扁试验方法 | GB/T 246-2007 | 金属管 压扁试验方法 |  |
|  | 金属材料 线材 第2部分：双向扭转试验方法 | GB/T 239.2-2012 | 金属材料 线材 第2部分：双向扭转试验方法 |  |
|  | 焊接接头冲击试验方法 | GB/T 2650-2008 | 焊接接头冲击试验方法 |  |
|  | 焊接接头拉伸试验方法 | GB/T 2651-2008 | 焊接接头拉伸试验方法 |  |
|  | 焊缝及熔敷金属拉伸试验方法 | GB/T 2652-2008 | 焊缝及熔敷金属拉伸试验方法 |  |
|  | 焊接接头弯曲试验方法 | GB/T 2653-2008 | 焊接接头弯曲试验方法 |  |
|  | 焊接接头硬度试验方法 | GB/T 2654-2008 | 焊接接头硬度试验方法 |  |
|  | 专用检测设备评定方法 | JB/T 10633-2006 | 专用检测设备评定方法指南 |  |
|  | 金属和合金的腐蚀应力腐蚀室外暴露试验方法 | GB/T 24518-2009 | 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀室外暴露试验方法 |  |
|  | 金属和合金的腐蚀试验方法 | GB/T 15970.1-1995 | 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第1部分：试验方法总则 |  |
|  | 金属和合金的腐蚀弯梁试样的制备和应用 | GB/T 15970.2-2000 | 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第2部分：弯梁试样的制备和应用 |  |
|  | 金属和合金的腐蚀U型弯曲试样的制备和应用 | GB/T 15970.3-1995 | 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第3部分：U型弯曲试样的制备和应用 |  |
|  | 金属和合金的腐蚀单轴加载拉伸试样的制备和应用 | GB/T 15970.4-2000 | 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第4部分：单轴加载拉伸试样的制备和应用 |  |
|  | 金属和合金的腐蚀C型环试样的制备和应用 | GB/T 15970.5-1998 | 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第5部分：C型环试样的制备和应用 |  |
|  | 金属和合金的腐蚀预裂纹试样的制备和应用 | GB/T 15970.6-2007 | 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第6部分：恒载荷或恒位移下的预裂纹试样的制备和应用 |  |
|  | 铁-铬-镍合金在高温水中应力腐蚀试验方法 | YB/T 5344-2006 | 铁-铬-镍合金在高温水中应力腐蚀试验方法 |  |
|  | 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 | GB/T 10125-1997 | 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 |  |
|  | 金属材料室温扭转试验方法 | GB/T 10128-2007 | 金属材料 室温扭转试验方法 |  |
|  | 钢丝绳破断拉伸试验方法 | GB/T 8358-2006 | 钢丝绳破断拉伸试验方法 |  |
|  | 金属材料轴向力控制 疲劳试验方法 | GB/T 3075-2008 | 金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法 |  |
|  | 金属材料旋转弯曲疲劳试验 | GB/T 4337-2008 | 金属材料 疲劳试验 旋转弯曲 |  |
|  | 金属和合金的腐蚀循环失效试验 | GB/T 20120.1-2006 | 金属和合金的腐蚀 腐蚀疲劳试验 第1部分：循环失效试验 |  |
|  | 金属和合金的腐蚀预裂纹试验裂纹扩展试验 | GB/T 20120.2-2006 | 金属和合金的腐蚀 腐蚀疲劳试验 第2部分：预裂纹试验裂纹扩展试验 |  |
|  | 金属材料 磨损试验方法 试环-试块滑动磨损试验 | GB/T 12444-2006 | 金属材料 磨损试验方法 试环-试块滑动磨损试验 |  |
|  | 金属材料 拉伸试验 第2部分：高温试验方法 | GB/T 228.2-2010 | 金属材料 拉伸试验 第2部分：高温试验方法 |  |
|  | 金属弯曲力学性能试验方法 | YB/T 5349-2006 | 金属弯曲力学性能试验方法 |  |
|  | 金属材料 线材 反复弯曲试验方法 | GB/T 238-2002 | 金属材料 线材 反复弯曲试验方法 |  |
|  | 金属材料 拉伸试验 第3部分：低温试验方法 | GB/T 228.3-2010 | 金属材料 拉伸试验 第3部分：低温试验方法 |  |
|  | 阴极铜直读光谱分析方法 | YS/T 464-2003 | 阴极铜直读光谱分析方法 |  |
|  | 铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 | YS/T 482-2005 | 铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 |  |
|  | 粗铜化学分析方法 第1部分：铜量的测定 碘量法 | YS/T 521.1-2009 | 粗铜化学分析方法 第1部分：铜量的测定 碘量法 |  |
|  | 铜精矿化学分析方法 第1部分：铜量的测定 碘量法 | GB 3884.1-2012 | 铜精矿化学分析方法 第1部分：铜量的测定 碘量法 |  |
|  | 铜阳极泥化学分析方法 第1部分:铜量的测定 碘量法 | YS/T 745.1-2010 | 铜阳极泥化学分析方法 第1部分:铜量的测定 碘量法 |  |
|  | 铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定 | GB/T 5121.1-2008 | 铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定 |  |
|  | 高纯阴极铜中化学成分的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | SN/T 2259-2009 | 高纯阴极铜中化学成分的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |  |
|  | 粗铜化学分析方法 第2部分：金和银量的测定 火试金法 | YS/T 521.2-2009 | 粗铜化学分析方法 第2部分：金和银量的测定 火试金法 |  |
|  | 铜阳极泥化学分析方法 第2部分:金量和银量的测定 火试金重量法 | YS/T 745.2-2010 | 铜阳极泥化学分析方法 第2部分:金量和银量的测定 火试金重量法 |  |
|  | 铜精矿化学分析方法 第2部分：金和银量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金法 | GB 3884.2-2012 | 铜精矿化学分析方法 第2部分：金和银量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金法 |  |
|  | 铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) | GB/T 24234-2009 | 铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) |  |
|  | 黄铜分析方法 火花原子发射光谱法 | SN/T 2083-2008 | 黄铜分析方法 火花原子发射光谱法 |  |
|  | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 | ISO 6892-1:2009 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 | 只测：≤10000kN；Rm、ReL、ReH、A、Z、Rp0.2 |
|  | 金属材料 高温拉伸试验方法 | GB/T 4338-2006 | 金属材料 高温拉伸试验方法 | 只测：≤300kN；≤1200℃；Rm、ReL、ReH、A、Z、Rp0.2 |
|  | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺） | ISO 6508-1:2005 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺） | 只测：HRA、HRB、HRC、HR15N、HR30N、HR30T |
|  | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 | ISO 6506-1:2005 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 | 只测：HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、HBW10/100、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000、 |
|  | 金属平均晶粒度测定方法 | GB/T 6394－2002 | 金属平均晶粒度测定方法 |  |
|  | 金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法 | GB/T 4334-2008 | 金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法 | 只用方法C、E |
|  | 钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定 | GB/T 5617-2005 | 钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定 |  |
|  | 金属材料焊缝破坏试验—弯曲试验 | EN 910-1996 | 金属材料焊缝破坏试验—弯曲试验 |  |
|  | 不锈钢抗晶间腐蚀性能的测定.第2部分:奥氏体和铁氧奥氏体(双重的)不锈钢.在含硫酸介质中进行腐蚀试验 | DIN EN ISO 3651-2-1998 | 不锈钢抗晶间腐蚀性能的测定.第2部分:奥氏体和铁氧奥氏体(双重的)不锈钢.在含硫酸介质中进行腐蚀试验 |  |
|  | 18—10型铬镍奥氏体不锈钢的加速晶间腐蚀试验 | RCC-MMC1310 | 18—10型铬镍奥氏体不锈钢的加速晶间腐蚀试验 |  |
|  | 双相奥氏体/铁素体不锈钢有害沉淀相检验的试验方法 | ASTM A 923-2014 | 双相奥氏体/铁素体不锈钢有害沉淀相检验的试验方法 |  |
|  | 检测奥氏体不锈钢晶间腐蚀敏感度的标准方法 | ASTM A 262-2002 | 检测奥氏体不锈钢晶间腐蚀敏感度的标准方法 |  |
|  | 承压设备焊接工艺评定 | NB/T 47014-2011 | 承压设备焊接工艺评定 |  |
|  | 承压设备产品焊接试件的力学性能检验 | NB/T 47016-2011 | 承压设备产品焊接试件的力学性能检验 |  |
|  | 金属在H2S环境中抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂的实验室试验方法 | NACE_TM_0177-2005 | 金属在H2S环境中抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂的实验室试验方法 |  |
|  | 管道、压力容器抗氢致开裂钢性能评价的试验方法 | NACE TM 0284-2003 | 管道、压力容器抗氢致开裂钢性能评价的试验方法 |  |
|  | 接触电流和保护导体电流的测量方法 | GB/T 12113-2003 | 接触电流和保护导体电流的测量方法 |  |
|  | 电工电子产品环境试验试验A：低温 | GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |  |
|  | 电工电子产品环境试验试验B: 高温 | GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |  |
|  | 电工电子产品基本环境试验Ca:恒定湿热试验方法 | GB/T 2423.3-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 |  |
|  | 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db交变湿热（12h＋12h循环） | GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环） |  |
|  | 电工电子产品环境试验试验Ka：盐雾 | GB/T 2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法试验Ka：盐雾 |  |
|  | 电工电子产品环境试验试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) | GB/T 2423.18-2012 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液） |  |
|  | 电工电子产品环境试验试验Fc: 振动(正弦) | GB/T 2423.10-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fc: 振动(正弦) |  |
|  | 单根电线电缆燃烧试验方法垂直燃烧试验 | GB/T 12666.1-2008 | 单根电线电缆燃烧试验方法 第1部分：垂直燃烧试验 |  |
|  | 单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法 | GB/T 18380.12-2008 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法 |  |
|  | 单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法 | GB/T 18380.22-2008 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第22部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验扩散型火焰试验方法 |  |
|  | 电线电缆电性能试验方法 金属材料电阻率试验 | GB/T 3048.2-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第2部分：金属材料电阻率试验 |  |
|  | 电线电缆电性能试验方法 半导电橡塑材料体积电阻率试验 | GB/T 3048.3-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第3部分：半导电橡塑材料体积电阻率试验 |  |
|  | 电线电缆电性能试验方法 导体直流电阻试验 | GB/T 3048.4-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验 |  |
|  | 电线电缆电性能试验方法 绝缘电阻试验 | GB/T 3048.5-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第5部分：绝缘电阻试验 |  |
|  | 电线电缆电性能试验方法耐电痕试验 | GB/T 3048.7-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第7部分：耐电痕试验 |  |
|  | 电线电缆电性能试验方法交流电压试验 | GB/T 3048.8-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验 |  |
|  | 电线电缆电性能试验方法冲击电压试验 | GB/T 3048.13-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第13部分：冲击电压试验 |  |
|  | 电线电缆电性能试验方法直流电压试验 | GB/T 3048.14-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第14部分：直流电压试验 |  |
|  | 电线电缆电性能试验法表面电阻试验 | GB/T 3048.16-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第16部分：表面电阻试验 |  |
|  | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 | GB/T 2951.11-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 |  |
|  | 电缆绝缘和护套材料通用试验方法热老化试验方法 | GB/T 2951.12-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法 |  |
|  | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 密度测定方法 收缩试验 | GB/T 2951.13-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分: 通用试验方法 密度测定方法 吸水试验-收缩试验 |  |
|  | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法低温试验 | GB/T 2951.14-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验 |  |
|  | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 弹性体混合料专用试验方法 热延伸试验-浸矿物油试验 | GB/T 2951.21-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验 |  |
|  | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验 | GB/T 2951.31-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验 |  |
|  | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验 | GB/T 2951.32-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验 |  |
|  | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法 高温处理后抗张强度和断裂伸长率试验 高温处理后卷绕试验 空气热老化后的卷绕试验 | GB/T 2951.42-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第42部分：聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法 高温处理后抗张强度和断裂伸长率试验 高温处理后卷绕试验 空气热老化后的卷绕试验 测定质量的增加 长期热稳定性试验 铜催化氧化降解试验方法 |  |
|  | 绕组线试验方法 | GB/T 4074.1-2008 | 绕组线试验方法第1部分：一般规定 |  |
|  | 绕组线试验方法尺寸测量 | GB/T 4074.2-2008 | 绕组线试验方法第2部分:尺寸测量 |  |
|  | 绕组线试验方法机械性能 | GB/T 4074.3-2008 | 绕组线试验方法第３部分：机械性能 |  |
|  | 绕组线试验方法化学性能 | GB/T 4074.4-2008 | 绕组线试验方法第4部分：化学性能 |  |
|  | 绕组线试验方法电性能 | GB/T 4074.5-2008 | 绕组线试验方法第５部分：电性能 |  |
|  | 绕组线试验方法热性能 | GB/T 4074.6-2008 | 绕组线试验方法第6部分:热性能 |  |
|  | 裸电线 | GB/T 4909.1-2009 | 裸电线试验方法第1部分：总则 |  |
|  | 裸电线试验方法尺寸测量 | GB/T 4909.2-2009 | 裸电线试验方法第2部分：尺寸测量 |  |
|  | 裸电线试验方法拉力试验 | GB/T 4909.3-2009 | 裸电线试验方法第3部分：拉力试验 |  |
|  | 裸电线试验方法弯曲试验反复弯曲 | GB/T 4909.5-2009 | 裸电线试验方法第5部分：弯曲试验反复弯曲 |  |
|  | 裸电线试验方法弯曲试验单向弯曲 | GB/T 4909.6-2009 | 裸电线试验方法第6部分：弯曲试验单向弯曲 |  |
|  | 裸电线试验方法卷绕试验 | GB/T 4909.7-2009 | 裸电线试验方法第7部分：卷绕试验 |  |
|  | 裸电线试验方法 硬度试验 布氏法 | GB/T 4909.8-2009 | 裸电线试验方法第8部分：硬度试验布氏法 |  |
|  | 裸电线试验方法 镀层连续性试验 多硫化钠法 | GB/T 4909.9-2009 | 裸电线试验方法 第9部分：镀层连续性试验 多硫化钠法 |  |
|  | 裸电线试验方法 镀层连续性试验 过硫酸铵法 | GB/T 4909.10-2009 | 裸电线试验方法 第10部分：镀层连续性试验 过硫酸铵法 |  |
|  | 裸电线试验方法 镀层附着性试验 | GB/T 4909.11-2009 | 裸电线试验方法 第11部分：镀层附着性试验 |  |
|  | 三相同步电机试验方法 | GB/T 1029-2005 | 三相同步电机试验方法 |  |
|  | 三相异步电动机试验方法 | GB/T 1032-2012 | 三相异步电动机试验方法 |  |
|  | 绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法 | GB/T 10581-2006 | 绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法 |  |
|  | 绝缘材料电气强度试验工频下试验 | GB/T 1408.1-2006 | 绝缘材料电气强度试验方法 第1部分：工频下试验 |  |
|  | 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 | GB/T 1410-2006 | 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 |  |
|  | 固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法 | GB/T 4207-2012 | 固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法 |  |
|  | 电工电子产品着火危险试验 第10部分：灼热丝/热丝基本试验方法灼热丝装置和通用试验方法 | GB/T 5169.10-2006 | 电工电子产品着火危险试验 第10部分：灼热丝/热丝基本试验方法灼热丝装置和通用试验方法 |  |
|  | 电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法成品的灼热丝可燃性试验方法 | GB/T 5169.11-2006 | 电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法成品的灼热丝可燃性试验方法 |  |
|  | 电工电子产品着火危险试验 第12部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数(GWFI)试验方法 | GB/T 5169.12-2013 | 电工电子产品着火危险试验 第12部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数(GWFI)试验方法 |  |
|  | 电工电子产品着火危险试验 第13部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度（GWIT）试验方法 | GB/T 5169.13-2013 | 电工电子产品着火危险试验 第13部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度（GWIT）试验方法 |  |
|  | 低压成套开关设备和电控设备基本试验方法 | GB/T 10233-2005 | 低压成套开关设备和电控设备 基本试验方法 |  |
|  | 外壳防护等级(IP代码) | GB 4208-2008 | 外壳防护等级(IP代码) |  |
|  | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆试验方法 | GB/T 5013.2-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆试验方法 | GB/T 5023.2-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 |  |
|  | 电线电缆识别标志 | GB/T 6995.1-2008 | 电线电缆识别标志方法 第1部分: 一般规定 |  |
|  | 电线电缆识别标志方法 标准颜色 | GB/T 6995.2-2008 | 电线电缆识别标志方法 第2部分: 标准颜色 |  |
|  | 电线电缆识别标志方法电线电缆识别标志 | GB/T 6995.3-2008 | 电线电缆识别标志方法 第3部分: 电线电缆识别标志 |  |
|  | 电线电缆识别标志方法电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 | GB/T 6995.4-2008 | 电线电缆识别标志方法 第4部分: 电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 |  |
|  | 电线电缆识别标志方法电力电缆绝缘线芯识别标志 | GB/T 6995.5-2008 | 电线电缆识别标志方法 第5部分: 电力电缆绝缘线芯识别标志 |  |
|  | 电力变压器试验导则 | JB/T 501-2006 | 电力变压器试验导则 |  |
|  | 普通照明用LED模块测试方法 | GB/T 24824-2009 | 普通照明用LED模块测试方法 |  |
|  | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A F/R类 | GB/T 18380.32-2008 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第32部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A F/R类 |  |
|  | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类 | GB/T 18380.33-2008 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第33部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类 |  |
|  | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B类 | GB/T 18380.34-2008 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第34部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B类 |  |
|  | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类 | GB/T 18380.35-2008 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类 |  |
|  | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 D类 | GB/T 18380.36-2008 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第36部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 D类 |  |
|  | 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验试验步骤和要求 额定电压0.6/1.0KV及以下电缆 | GB/T 19216.21-2003 | 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第21部分：试验步骤和要求 额定电压0.6/1.0KV及以下电缆 |  |
|  | 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验试验步骤和要求 数据电缆 | GB/T 19216.23-2003 | 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第23部分：试验步骤和要求 数据电缆 |  |
|  | 石油勘探开发仪器基本环境试验方法 试验B： 冲击试验 | SY/T 5221-1991(2007) | 石油勘探开发仪器基本环境试验方法 试验B： 冲击试验 |  |
|  | 石油勘探开发仪器基本环境试验方法 试验G： 振动（正弦）试验 | SY/T 5134-1993 | 石油勘探开发仪器基本环境试验方法 试验G： 振动（正弦）试验 |  |
|  | 电气绝缘用薄膜试验方法 | GB/T 13542.2-2009 | 电气绝缘用薄膜 第2部分：试验方法 |  |
|  | 电线电缆的成束燃烧试验 | GB/T 18380.31-2008 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第31部分 垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置 |  |
|  | 电气用压敏胶粘带 | GB/T 20631.2-2006 | 电气用压敏胶粘带 第2部分 试验方法 |  |
|  | 三相永磁同步电动机试验方法 | GB/T 22669-2008 | 三相永磁同步电动机试验方法 |  |
|  | 高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求 | GB/T 16927.1-2011 | 高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求 |  |
|  | 电力变压器 第２部分：液浸式变压器的温升 | GB 1094.2-2013 | 电力变压器 第２部分：液浸式变压器的温升 |  |
|  | 电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 | GB 1094.3-2003 | 电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 |  |
|  | 测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损耗因数的推荐方法 | GB/T 1409-2006 | 测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损耗因数的推荐方法 |  |
|  | 测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法 | GB/T 10064-2006 | 测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法 |  |
|  | 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 | GB 10068-2008 | 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 |  |
|  | 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法 | GB/T 10069.1-2006 | 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法 |  |
|  | 旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分: 噪声限值 | GB 10069.3-2008 | 旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分: 噪声限值 |  |
|  | 塑料 冲击法脆化温度的测定 | GB/T 5470-2008 | 塑料 冲击法脆化温度的测定 |  |
|  | 绝缘油 击穿电压测定法 | GB/T 507-2002 | 绝缘油 击穿电压测定法 |  |
|  | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 | DL/T 976-2005 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 |  |
| (1) | 外观及尺寸 | DL/T 976-2005 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 |  |
| (2) | 电气试验 | DL/T 976-2005 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 |  |
|  | 沥青防水卷材外观 | GB/T 328.2-2007 | 建筑防水卷材试验方法第2部分:沥青防水卷材 外观 |  |
|  | 高分子防水卷材外观 | GB/T 328.3-2007 | 建筑防水卷材试验方法第3部分:高分子防水卷材 外观 |  |
|  | 沥青防水卷材厚度.单位面积质量 | GB/T 328.4-2007 | 建筑防水卷材试验方法第4部分:沥青防水卷材 厚度.单位面积质量 |  |
|  | 高分子防水卷材厚度.单位面积质量 | GB/T 328.5-2007 | 建筑防水卷材试验方法第5部分:高分子防水卷材 厚度.单位面积质量 |  |
|  | 沥青防水卷材长度.宽度.平直度 | GB/T 328.6-2007 | 建筑防水卷材试验方法第6部分:沥青防水卷材 长度.宽度.平直度 |  |
|  | 高分子防水卷材长度.宽度.平直度和平整度 | GB/T 328.7-2007 | 建筑防水卷材试验方法第7部分:高分子防水卷材 长度.宽度.平直度和平整度 |  |
|  | 沥青防水卷材拉伸强度 | GB/T 328.8-2007 | 建筑防水卷材试验方法第8部分:沥青防水卷材 拉伸强度 |  |
|  | 高分子防水卷材拉伸强度 | GB/T 328.9-2007 | 建筑防水卷材试验方法第9部分:高分子防水卷材 拉伸强度 |  |
|  | 沥青和高分子防水卷材不透水性 | GB/T 328.10-2007 | 建筑防水卷材试验方法第10部分: 沥青和高分子防水卷材 不透水性 |  |
|  | 沥青防水卷材耐热性 | GB/T 328.11-2007 | 建筑防水卷材试验方法第11部分:沥青防水卷材 耐热性 |  |
|  | 沥青防水卷材尺寸稳定性 | GB/T 328.12-2007 | 建筑防水卷材试验方法第12部分:沥青防水卷材 尺寸稳定性 |  |
|  | 高分子防水卷材尺寸稳定性 | GB/T 328.13-2007 | 建筑防水卷材试验方法第13部分:高分子防水卷材 尺寸稳定性 |  |
|  | 沥青防水卷材低温柔性 | GB/T 328.14-2007 | 建筑防水卷材试验方法第14部分:沥青防水卷材 低温柔性 |  |
|  | 高分子防水卷材低温弯折性 | GB/T 328.15-2007 | 建筑防水卷材试验方法第15部分:高分子防水卷材 低温弯折性 |  |
|  | 高分子防水卷材耐化学液体 | GB/T 328.16-2007 | 建筑防水卷材试验方法第16部分:高分子防水卷材 耐化学液体(包括水) |  |
|  | 高分子防水卷材撕裂性能 | GB/T 328.19-2007 | 建筑防水卷材试验方法第19部分:高分子防水卷材 撕裂性能 |  |
|  | 沥青防水卷材可溶物含量 | GB/T 328.26-2007 | 建筑防水卷材试验方法第26部分:沥青防水卷材 可溶物含量(浸涂材料含量) |  |
|  | PVC管材拉伸性能测定 | GB/T 8804.2-2003 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 |  |
|  | 聚烯烃管材拉伸性能测定 | GB/T 8804.3-2003 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分: 聚烯烃管材 |  |
|  | 硬质塑料管材弯曲度测量方法 | QB/T 2803-2006 | 硬质塑料管材弯曲度测量方法 |  |
|  | 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 | GB/T 1633-2000 | 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 |  |
|  | 橡胶和塑料软管及软管组合件 静液压试验方法 | GB/T 5563-2013 | 橡胶和塑料软管及软管组合件 静液压试验方法 |  |
|  | O形橡胶密封圈试验方法 | GB/T 5720-2008 | O形橡胶密封圈试验方法 |  |
|  | 纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 | GB/T 5352-2005 | 纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 |  |
|  | 砌墙砖试验方法 | GB/T 2542-2012 | 砌墙砖试验方法 |  |
|  | 无机硬质绝热制品试验方法 | GB/T 5486-2008 | 无机硬质绝热制品试验方法 |  |
|  | 涂料粘度测定法 | GB/T 1723-1993 | 涂料粘度测定法 |  |
|  | 漆膜柔韧性测定法 | GB/T 1731-1993 | 漆膜柔韧性测定法 |  |
|  | 漆膜耐湿热测定法 | GB/T 1740-2007 | 漆膜耐湿热测定法 |  |
|  | 色漆和清漆 涂层老化的评级方法 | GB/T 1766-2008 | 色漆和清漆 涂层老化的评级方法 |  |
|  | 硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第1部分：基本弯曲试验 | GB/T 8812.1-2007 | 硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第1部分：基本弯曲试验 |  |
|  | 硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第2部分: 弯曲强度和表观弯曲弹性模量的测定 | GB/T 8812.2-2007 | 硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第2部分: 弯曲强度和表观弯曲弹性模量的测定 |  |
|  | 塑料 弯曲性能的测定 | GB/T 9341-2008 | 塑料 弯曲性能的测定 |  |
|  | 热塑性塑料管材蠕变比率的试验方法 | GB/T 18042-2000 | 热塑性塑料管材蠕变比率的试验方法 |  |
|  | 橡胶和塑料软管及软管组合件 软管尺寸和软管组合件长度测量方法 | GB/T 9573-2013 | 橡胶和塑料软管及软管组合件 软管尺寸和软管组合件长度测量方法 |  |
|  | 漆膜和腻子膜干燥时间测定法 | GB/T 1728-1979 | 漆膜、腻子膜干燥时间测定法 |  |
|  | 油漆涂料颜色的测定 | GB/T 9761-2008 | 色漆和清漆 色漆的目视比色 |  |
|  | 油漆涂料流出时间的测定 | GB/T 6753.4-1998 | 色漆和清漆 用流出杯测定流出时间 |  |
|  | 油漆涂料研磨细度的测定 | GB/T 6753.1-2007 | 色漆 清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 |  |
|  | 涂料遮盖力测定法 | GB/T 1726-1979 | 涂料遮盖力测定法 |  |
|  | 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 | GB/T 1725-2007 | 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 |  |
|  | 漆膜光泽的测定 | GB/T 9754-2007 | 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆 漆膜之20°60°和85°镜面光泽的测定 |  |
|  | 漆膜弯曲试验 | GB/T 6742-2007 | 色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴) |  |
|  | 色漆和清漆 耐液体介质的测定 | GB/T 9274-1988 | 色漆和清漆 耐液体介质的测定 |  |
|  | 涂料贮存稳定性试验方法 | GB/T 6753.3-1986 | 涂料贮存稳定性试验方法 |  |
|  | 漆膜硬度铅笔测定法 | GB/T 6739-2006 | 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 |  |
|  | 色漆和清漆 漆膜的划格试验 | GB/T 9286-1998 | 色漆和清漆 漆膜的划格试验 |  |
|  | 色漆和清漆耐水性的测定 | GB/T 5209-1985 | 色漆和清漆 耐水性的测定 浸水法 |  |
|  | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材二氯甲烷浸渍试验方法 | GB/T 13526-2007 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 二氯甲烷浸渍试验方法 |  |
|  | 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 | GB/T 14152-2001 | 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 |  |
|  | 流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 | GB/T 6111-2003 | 流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 |  |
|  | 建筑防水涂料试验方法 | GB/T 16777-2008 | 建筑防水涂料试验方法 |  |
|  | 塑料 自然日光气候老化、玻璃过滤后日光气候老化和菲涅耳镜加速日光气候老化的暴露试验方法 | GB/T 3681-2011 | 塑料 自然日光气候老化、玻璃过滤后日光气候老化和菲涅耳镜加速日光气候老化的暴露试验方法 |  |
|  | 聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法 | GB/T 17391-1998 | 聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法 |  |
|  | 建筑防水材料老化试验方法 | GB/T 18244-2000 | 建筑防水材料老化试验方法 |  |
|  | 建筑涂料 涂层耐碱性的测定 | GB/T 9265-2009 | 建筑涂料 涂层耐碱性的测定 |  |
|  | 建筑涂料 涂层洗刷性的测定 | GB/T 9266-2009 | 建筑涂料 涂层洗刷性的测定 |  |
|  | 色漆和清漆 人工气侯老化和人工辐射暴露（滤过的氙弧辐射） | GB/T 1865-2009 | 色漆和清漆 人工气侯老化和人工辐射暴露（滤过的氙弧辐射） |  |
|  | 天然饰面石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法 | GB/T 9966.1-2001 | 天然饰面石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法 |  |
|  | 天然饰面石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和弯曲强度试验方法 | GB/T 9966.2-2001 | 天然饰面石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和弯曲强度试验方法 |  |
|  | 天然饰面石材试验方法 第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法 | GB/T 9966.3-2001 | 天然饰面石材试验方法 第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法 |  |
|  | 硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法 | GB/T 8801-2007 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法 |  |
|  | 胶粘剂不挥发物含量的测定方法 | GB/T 2793-1995 | 胶粘剂不挥发物含量的测定方法 |  |
|  | 热塑性塑料管材环刚度的测定 | GB/T 9647-2003 | 热塑性塑料管材 环刚度的测定 |  |
|  | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 | GB/T 15231-2008 | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 |  |
|  | 乳胶漆耐冻融性的测定 | GB/T 9268-2008 | 乳胶漆耐冻融性的测定 |  |
|  | 漆膜耐水性测定法 | GB/T 1733-1993 | 漆膜耐水性测定法 |  |
|  | 混凝土强度 | GB/T 50107-2010 | 混凝土强度检验评定标准 |  |
|  | 普通混凝土力学性能试验方法标准 | GB/T 50081-2002 | 普通混凝土力学性能试验方法标准 |  |
|  | 流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法 | GB/T 15560-1995 | 流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法 |  |
|  | 流体输送用热塑性塑料管材简支梁冲击试验方法 | GB/T 18743-2002 | 流体输送用热塑性塑料管材简支梁冲击试验方法 |  |
|  | 建筑饰面材料镜向光泽度测定方法 | GB/T 13891-2008 | 建筑饰面材料镜向光泽度测定方法 |  |
|  | 漆膜耐热性测定法 | GB/T 1735-2009 | 色漆和清漆 耐热性的测定 |  |
|  | 涂料细度的测定法 | GB/T 1724-1979 | 涂料细度的测定法 |  |
|  | 纤维增强热固性塑料管短时水压失效应力力试验方法 | GB/T 5351-2005 | 纤维增强热固性塑料管短时水压失效应力力试验方法 |  |
|  | 混凝土砌块和砖试验方法 | GB/T 4111-2013 | 混凝土砌块和砖试验方法 |  |
|  | 蒸压加气混凝土性能试验方法 | GB/T 11969-2008 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 |  |
|  | 注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U0）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件 热烘箱试验方法 | GB/T 8803-2001 | 注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U0）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件 热烘箱试验方法 |  |
|  | 漆膜耐冲击测定法 | GB/T 1732-1993 | 漆膜耐冲击测定法 |  |
|  | 漆膜附着力测定法 | GB/T 1720-1979 | 漆膜附着力测定法 |  |
|  | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 | GB/T 10294-2008 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 |  |
|  | 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验 | GB/T 1043.1-2008 | 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验 |  |
|  | 纤维增强塑料拉伸性能试验方法 | GB/T 1447-2005 | 纤维增强塑料拉伸性能试验方法 |  |
|  | 纤维增强塑料弯曲性能试验方法 | GB/T 1449-2005 | 纤维增强塑料弯曲性能试验方法 |  |
|  | 橡胶和塑料软管各层间粘合强度测定 | GB/T 14905-2009 | 橡胶和塑料软管各层间粘合强度测定 |  |
|  | 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验 | GB/T 2406.2-2009 | 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验 |  |
|  | 热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度测定方法 | GB/T 8802-2001 | 热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度测定方法 |  |
|  | 硫化橡胶耐磨性能的测定 (用阿克隆磨耗机) | GB/T 1689-2014 | 硫化橡胶耐磨性能的测定 (用阿克隆磨耗机) |  |
|  | 涂膜硬度的摆杆阻尼试验 | GB/T 1730-2007 | 漆膜硬度测定法 摆杆阻尼试验 |  |
|  | 家具表面耐冷液测定法 | GB/T 4893.1－2005 | 家具表面耐冷液测定法 |  |
|  | 家具表面耐湿热测定法 | GB/T 4893.2－2005 | 家具表面耐湿热测定法 |  |
|  | 家具表面耐干热测定法 | GB/T 4893.3－2005 | 家具表面耐干热测定法 |  |
|  | 家具表面漆膜理化性能试验 第4部分：附着力交叉切割测定法 | GB/T 4893.4-2013 | 家具表面漆膜理化性能试验 第4部分：附着力交叉切割测定法 |  |
|  | 家具表面漆膜光泽测定法 | GB/T 4893.6-2013 | 家家具表面漆膜理化性能试验 第4部分：附着力交叉切割测定法 |  |
|  | 家具表面漆膜耐冷热温差测定法 | GB/T 4893.7-2013 | 家具表面漆膜理化性能试验 第7部分：耐冷热温差测定法 |  |
|  | 家具表面漆膜抗冲击测定法 | GB/T 4893.9-2013 | 家具表面漆膜理化性能试验 第9部分：抗冲击测定法 |  |
|  | 桌、椅、凳类主要尺寸 | GB/T 3326-1997 | 桌、椅、凳类主要尺寸 |  |
|  | 柜类主要尺寸 | GB/T 3327-1997 | 家具 柜类主要尺寸 |  |
|  | 床类主要尺寸 | GB/T 3328-1997 | 家具 床类主要尺寸 |  |
|  | 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 | GB/T 528-2009 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 |  |
|  | 橡胶邵尔硬度的测定 | GB/T 531.1-2008 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度） |  |
|  | 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 | GB/T 532-2008 | 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 |  |
|  | 塑料拉伸性能的测定 | GB/T 1040.1-2006 | 塑料 拉伸性能的测定 |  |
|  | 塑料热老化试验方法 | GB/T 7141-2008 | 塑料热老化试验方法 |  |
|  | 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 | GB/T 6343-2009 | 泡沫塑料及橡胶表观密度的测定 |  |
|  | 硬质泡沫塑料吸水率的测定 | GB/T 8810-2005 | 硬质泡沫塑料 吸水率的测定 |  |
|  | 硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法 | GB/T 8811-2008 | 硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 |  |
|  | 硬质泡沫塑料压缩试验方法 | GB/T 8813-2008 | 硬质泡沫塑料 压缩试验方法 |  |
|  | 橡胶撕裂强度的测定 | GB/T 529-2008 | 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） |  |
|  | 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 | GB/T 3512-2014 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 |  |
|  | 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法 | GB/T 1690-2010 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法 |  |
|  | 热塑性塑料管材的拉伸性能测定 | GB/T 8804.1-2003 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分 试验方法总则 |  |
|  | 热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 | GB/T 6671-2001 | 热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定 |  |
|  | 塑料管材尺寸测量方法 | GB/T 8806-2008 | 塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 |  |
|  | 塑料密度试验方法 | GB/T 1033.1-2008 | 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 |  |
|  | 带传动 普通V带和窄V带 尺寸（基准宽度制） | GB/T 11544-2012 | 带传动 普通V带和窄V带 尺寸（基准宽度制） |  |
|  | V带线绳与橡胶粘合强度测定方法 | GB/T 3688-1998 | V带线绳粘合强度试验方法 |  |
|  | 塑料 薄膜拉伸性能试验方法 | GB/T 1040.3-2006 | 塑料拉伸性能的测定第3部分：薄膜和薄片的试验条件 |  |
|  | 纤维增强塑料吸水性试验方法 | GB/T 1462-2005 | 纤维增强塑料吸水性试验方法 |  |
|  | 纤维增强塑料密度和相对密度试验方法 | GB/T 1463-2005 | 纤维增强塑料密度和相对密度试验方法 |  |
|  | 木材含水率测定方法 | GB/T 1931-2009 | 木材含水率测定方法 |  |
|  | O形橡胶密封圈外观质量检验 | GB/T 3452.2-2007 | 液压气动用O 形橡胶密封圈 第2部分：外观质量检验规范 |  |
|  | 液压气动用O形橡胶密封圈 第一部分：尺寸系列及公差 | GB/T 3452.1-2005 | 液压气动用O形橡胶密封圈 第一部分：尺寸系列及公差 |  |
|  | 联运通用平托盘 试验方法 | GB/T 4996-2014 | 联运通用平托盘 试验方法 |  |
|  | 塑料邵式硬度试验方法 | GB/T 2411-2008 | 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度） |  |
|  | 塑料薄膜和薄片厚度的测定（机械测量法） | GB/T 6672-2001 | 塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法 |  |
|  | 料薄膜和薄片长度和宽度的测定 | GB/T 6673-2001 | 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 |  |
|  | 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定 | GB/T 3682-2000 | 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定 |  |
|  | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 | GB/T 17657-2013 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 |  |
|  | 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法 | GB/T 3854-2005 | 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法 |  |
|  | 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 | GB/T 4957-2003 | 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 |  |
|  | 铝及铝合金阳极氧化氧化膜封孔质量的评定方法 第2部分：硝酸预浸的磷铬酸法 | GB/T 8753.2-2005 | 铝及铝合金阳极氧化氧化膜封孔质量的评定方法 第2部分：硝酸预浸的磷铬酸法 |  |
|  | 增强材料 机织物试验方法 第2部分：经、纬密度的测定 | GB/T 7689.2-2013 | 增强材料 机织物试验方法 第2部分：经、纬密度的测定 |  |
|  | 增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定 | GB/T 9914.3-2013 | 增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定 |  |
|  | 增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 | GB/T 7689.5-2013 | 增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 |  |
|  | 增强制品试验方法 第2部分：玻璃纤维可燃物含量的测定 | GB/T 9914.2-2013 | 增强制品试验方法 第2部分：玻璃纤维可燃物含量的测定 |  |
|  | 玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 | GB/T 20102-2006 | 玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 |  |
|  | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 | GB/T 15231-2008 | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 |  |
|  | 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 | GB/T 1771-2007 | 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 |  |
|  | 塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 | GB/T 1040.2-2006 | 塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 |  |
|  | 水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 | GB/T 23993-2009 | 水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 |  |
|  | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 | GB/T 18204.2-2014 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 | 一氧化碳、二氧化碳、可吸入颗粒物PM10、细颗粒物PM2.5、氨、总挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、臭氧、尿素、硫化氢共12项不能检。 |
| （1） | 甲醛 | GB/T 18204.2-2014 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 |  |
|  | 建筑用外墙涂料中有害物质限量 | GB 24408-2009 | 建筑用外墙涂料中有害物质限量 | 挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和、游离二异氰酸酯（TDI和HDI）含量总和、乙二醇醚及醚酯含量总和、重金属含量共6项不能检。 |
| （1） | 游离甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | 水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 |  |
|  | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 | GB/T 50080-2002 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 | 凝结时间试验、泌水与压力泌水试验、表观密度试验、含气量试验、配合比分析试验共5项不能检。 |
| （1） | 稠度试验 | GB/T 50080-2002 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 |  |
|  | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 | 工作钢管、聚氨酯泡沫塑料泡孔尺寸、闭孔率、泡沫玻璃绝热制品、绝热用玻璃棉及其制品、绝热用硅酸铝棉、硅酸钙管壳、辐射（反射）层材料性能、土壤导热系数、外护管管材炭黑含量、炭黑弥散度、熔体质量流动速率、热稳定性、外护管电晕处理后的表面张力、外护管外径增大率、耐环境应力开裂、长期机械性能、玻璃纤维增强塑料外护管材料成分、渗水性、长期机械性能、热水直埋保温管道直管的性能检测、热水保温管道接头的能检测、热水保温管道管件的质量检测、热水保温管道阀门的性能检测、保温管道报警线性能检测、蒸汽直埋保温管道性能检测、蒸汽直埋保温管道管路附件的质量检测、蒸汽直埋保温管道外护管防腐涂层性能检测共29项不能检。 |
| （1） | 外护管表面 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （2） | 端面垂直度 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （3） | 保温层厚度 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （4） | 管道端面聚氨酯保温层结构 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （5） | 工作钢管焊接预留段长度 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （6） | 轴线偏心距 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （7） | 聚氨酯泡沫塑料空洞、气泡 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （8） | 聚氨酯泡沫塑料密度 | GB/T 6343-2009 | 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 |  |
| （9） | 聚氨酯泡沫塑料压缩强度 | GB/T 8813-2008 | 硬质泡沫塑料压缩性能的测定 |  |
| （10） | 聚氨酯泡沫塑料吸水率 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （11） | 聚氨酯泡沫塑料导热系数 | GB/T 10294-2008 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 |  |
| （12） | 外护管管材表面质量 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （13） | 外护管管材外径和壁厚 | GB/T 8806-2008 | 塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 |  |
| （14） | 外护管管材密度 | GB/T 1033.1-2008 | 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 |  |
| （15） | 外护管管材拉伸屈服强度 | GB/T 8804.1-2003 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则 |  |
| （16） | 外护管管材断裂伸长率 | GB/T 8804.1-2003 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则 |  |
| （17） | 外护管管材纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 | 热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 |  |
| （18） | 玻璃纤维增强塑料外护管表面质量 | GB/T 29046-2012 | 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 |  |
| （19） | 玻璃纤维增强塑料外护管密度 | GB/T 1463-2005 | 纤维增强塑料密度和相对密度试验方法 |  |
| （20） | 玻璃纤维增强塑料拉伸强度 | GB/T 1447-2005 | 纤维增强塑料拉伸性能试验方法 |  |
| （21） | 玻璃纤维增强塑料弯曲强度 | GB/T 1449-2005 | 纤维增强塑料弯曲性能试验方法 |  |
| （22） | 玻璃纤维增强塑料外径和壁厚尺寸 | GB/T 8806-2008 | 塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 |  |
|  | 评价湿硫化氢环境下钢板的抗应力导向氢致开裂（SOHIC）性能的实验室试验方法 | NACE TM 0103-2003 | 评价湿硫化氢环境下钢板的抗应力导向氢致开裂（SOHIC）性能的实验室试验方法 |  |
|  | 油田设备耐硫化物应力腐蚀破裂的金属材料 | NACE MR0175/ISO15156-2009 | 油田设备耐硫化物应力腐蚀破裂的金属材料 |  |
|  | 铜及铜合金平均晶粒度测定方法 | YS/T 347-2004 | 铜及铜合金平均晶粒度测定方法 |  |
|  | 铜及铜合金加工材残余应力检验方法氨薰试验法 | GB/T 10567.2-2007 | 铜及铜合金加工材残余应力检验方法氨薰试验法 |  |
|  | 黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定 | GB/T 10119-2008 | 黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定 |  |
|  | 铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法 | YS/T 336-2010 | 铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法 |  |
|  | 金属材料 线材 缠绕试验方法 | GB/T 2976-2004 | 金属材料 线材 缠绕试验方法 |  |
|  | 金属管 弯曲试验方法 | GB/T 244-2008 | 金属管 弯曲试验方法 |  |
|  | 金属熔化焊焊接接头射线照相 | GB/T 3323-2005 | 金属熔化焊焊接接头射线照相 |  |
|  | 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 | GB/T 17395-2008 | 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 |  |
|  | 焊接钢管尺寸及单位长度重量 | GB/T 21835-2008 | 焊接钢管尺寸及单位长度重量 |  |
|  | 金属管 卷边试验方法 | GB/T 245-2008 | 金属管 卷边试验方法 |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |